Załącznik nr 2    Tabela 1a

Zapotrzebowanie na odczynniki do koagulologii: PT, APTT, Fibrynogen, D-dimery wraz z dzierżawą automatycznego analizatora.

| Lp | Nazwa parametru | Ilość oznaczeń na 36 miesięcy | Numer katalogowy/ Producent/nazwa handlowa | Ilość pełnych op. | Ilość testów z 1 opak. | Cena 1 opak. Netto | Cena 1 opak. Brutto | Stawka VAT % | Wartość netto na 36 miesięcy | Wartość brutto na 36 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Czas protrombinowy | 100000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Czas kaolinowo - kefalinowy | 60000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Fibrynogen | 15000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | D- dimery | 9000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Suma | x | x | x |  | x | x | x |  |  |
|  | Wykonawca musi uwzględnić dodatkową ilość odczynników na wykonanie kalibracji, rekalibracji i kontroli – zgodnie z ulotką producenta. |
|  | W przypadku rozbieżności w wielkości opakowań Wykonawca winien przeliczyć zapotrzebowaną ilość kierując się zasadą zaokrąglania do pełnego opakowania w górę. Określając ilość testów możliwych do wykonania z jednego opakowania Wykonawca winien uwzględnić martwą objętość odczynnika oraz trwałość odczynnika po otwarciu i trwałość na pokładzie analizatora. |

Tabela 1b

Zapotrzebowanie na: kalibratory, kontrole, materiały konserwacyjne i eksploatacyjne potrzebne do zapewnienia ciągłości pracy analiza.

| Lp | Nazwa produktu | Ilość oznaczeń na 36 miesięcy | Numer katalogowy/ Producent/nazwa handlowa | Ilość pełnych op. | Cena 1 opak. Netto | Cena 1 opak. Brutto | Stawka VAT % | Wartość netto na 36 miesięcy | Wartość brutto na 36 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Suma | x | x | x | x | x | x |  |  |

Wypełnia wykonawca uwzględniając wszystkie produkty potrzebne do wykonania podanej ilości oznaczeń na 36 miesięcy

Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnego opakowania w górę.

Aparat pracuje całą dobę w ciągłej gotowości do pracy oraz w trybie dyżurowym i cito. Jeżeli przy pojedynczych badaniach aparat zużywa więcej akcesoriów Wykonawca powinien uwzględnić ten fakt.

Wymagane:

- dostawa materiału kontrolnego na min 2 poziomach zgodnie z ulotką producenta

- zapewnienie udziału w międzynarodowej kontroli zewnątrzlaboratoryjnej RIQAS z częstotliwością raz w miesiącu

......................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych  do składania oświadczeń woli   wraz z pieczątką imienn

Tabela 1c

Dzierżawa: analizatora na 36 miesięcy.

| Czynsz dzierżawny za analizator | Ilość w szt. | Numer katalogowy/ Producent/ model , typ/ rok produkcji |  | Cena czynszu netto za 1 miesiąc | Cena czynszu brutto za 1 miesiąc | stawka vat % | Wartość netto na 36 miesięcy | Wartość brutto na 36 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Automatyczny analizator do badań koagulologicznych | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Suma | x | x | x | x | x | x |  |  |

Pełny bezpłatny serwis gwarancyjny przez cały czas trwania umowy dzierżawy.

Bezpłatne okresowe przeglądy serwisowe w ramach gwarancji uwzględniające przewidziane przez producenta podzespoły wymienne.

......................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych  do składania oświadczeń woli   wraz z pieczątką imienną

Tabela 2a

Parametry wymagalne dotyczące analizatora.

| Lp. | Parametry analizatora - opis | Parametry wymagalne | Parametry oferowane – wpisać odpowiednio Tak/Nie oraz opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Automatyczny wieloparametrowy analizator koagulologiczny umożliwiający wykonanie różnych badań w jednym czasie | TAK |  |
| 2 | Możliwość wykonania oznaczeń pilnych bez przerywania pracy analizatora, min 3 pozycje dla próbek „cito” | TAK |  |
| 3 | Panel wykonywanych badań jak w tabeli 1a | TAK |  |
| 4 | Wydajność analizatora: min 240 ozn / godz. dla PT, min. 180ozn. / godz. dla APTT | TAK |  |
| 5 | Przebijak korków zamkniętego pobrania (w Szpitalu funkcjonuje system Beckton Dickinson) | TAK |  |
| 6 | Możliwość równoczesnych pomiarów metodami: optyczną, chromogenną, immunologiczną | TAK |  |
| 7 | Możliwość pomiarów próbek „ mikro” | TAK |  |
| 8 | Chłodzona komora odczynnikowa dla min 12 pozycji | TAK |  |
| 9 | Możliwość zastosowania próbek pierwotnych | TAK |  |
| 10 | Oznaczenie D-dimerów w czasie poniżej 5 min | TAK |  |
| 11 | Identyfikacja odczynników przy użyciu kodu kreskowego | TAK |  |
| 12 | Identyfikacja próbek przy użyciu wewnętrznego czytnika kodu kreskowego | TAK |  |
| 13 | Automatyczne rozcieńczanie próbek i kalibratorów | TAK |  |
| 14 | Automatyczna kalibracja z możliwością graficznej prezentacji wyników | TAK |  |
| 15 | Możliwość manualnej korekty krzywej kalibracyjnej | TAK |  |
| 16 | Wbudowany program kontroli jakości | TAK |  |
| 17 | Dwukierunkowa komunikacja z systemem informatycznym, który posiada Zamawiający | TAK |  |
| 18 | Flagowanie wyników patologicznych | TAK |  |
| 19 | Monitorowanie stanu odczynników, płynów płuczących i innych materiałów koniecznych do analizy | TAK |  |
| 20 | Przechowywanie wyników badań, kalibracji i kontroli w bazie danych | TAK |  |
| 21 | Analizator z zewnętrznym UPS w komplecie z 30 minutowym podtrzymaniem | TAK |  |
| 22 | Wykonawca ponosi koszty podłączenia analizatora do systemu informatycznego, który posiada Zamawiający | TAK |  |
| 23 | Aparat z zewnętrzną drukarką współpracującą z systemem informatycznym | TAK |  |
| 24 | Bezpłatne serwisowanie analizatora | TAK |  |
| 25 | Czas przestoju analizatora z powodu awarii oraz usunięcie usterki przez inżyniera serwisowego max 24 godzin od telefonicznego zgłoszenia | TAK |  |
| 26 | Bezpośredni kontakt telefoniczny z inżynierem serwisowym codziennie w godz. 7:00 - 24:00 (podać nr telefonu) | TAK |  |
| 27 | Analizator posiada atest dopuszczający go do stosowania zgodnie z ustawą z dnia 27.07.2001r o wyrobach medycznych | TAK |  |
| 28 | Rok produkcji analizatora – min 2010 | TAK |  |
| 29 | Oprogramowanie analizatora oraz instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 30 | Dostarczenie ulotek wykonawczych testów dla odczynników, kalibratorów i kontroli wraz z ofertą w formie pisemnej | TAK |  |
| 31 | Dostarczenie kart charakterystyki dla odczynników, kalibratorów i kontroli w formie pisemnej po rozstrzygnięciu przetargu | TAK |  |
| 32 | Bezpłatne szkolenie personelu w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |
| 33 | Bezpłatne szkolenie dla lekarzy z dziedziny - nowości w koagulologii | TAK |  |
| 34 | Certyfikat zgodności z dyrektywami UE | TAK |  |

Nie wypełnienie  tabeli parametrów wymagalnych  lub jej nie dołączenie do oferty spowoduje odrzucenie ofert.

Wykonawca wygrywający przetarg musi zapewnić taki sposób wymiany aparatury na swoją, aby praca diagnostyczna Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologii nie została przerwana.

Jeśli analizator do prawidłowego funkcjonowania wymaga stabilnego stołu, Wykonawca ma go dostarczyć.

Tabela 2b

Parametry wymagalne dotyczące odczynników.

| Lp. | Parametry odczynników - opis | Parametry wymagalne | Parametry oferowane – wpisać odpowiednio Tak/Nie oraz opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odczynnik do PT w oparciu o tromboplastynę ludzką rekombinowaną o ISI zbliżonym do 1 (+/- 0,10) | Tak |  |
| 2 | Odczynnik do APTT gotowy do użycia | Tak |  |
| 3 | Zakres pomiarowy dla fibrynogenu 30 -1000 mg/ dl | Tak |  |
| 4 | Odczynnik do fibrynogenu – oznaczanie metodą klasyczną Clausa bez wstępnego rozcieńczania przez użytkownika | Tak |  |
| 5 | Minimalny zakres pomiarowy dla D-Dimerów min 6000 ng/ml w pierwszym badaniu | Tak |  |
| 6 | Odczynniki stabilne po otwarciu min 5 dni na pokładzie analizatora | Tak |  |
| 7 | Trwałość materiałów kontrolnych do metod krzepnięciowych min 24 h na pokładzie aparatu | Tak |  |
| 8 | Możliwość zamrażania osocza kontrolnego | Tak |  |
| 9 | Termin ważności odczynników, materiałów kontrolnych i kalibratorów 6 miesięcy od daty dostawy | Tak |  |
| 10 | Możliwość wykorzystania odczynników do metody manualnej | Tak |  |
| 11 | Możliwość wykorzystania odczynników do aparatu Coag-A-Mate XM (dla PT, APTT i Fibrynogenu) | Tak |  |

Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia  wymaganych warunków przechowywania wszystkich zamówionych odczynników, kalibratorów , kontrolek oraz materiałów zużywalnych.

Wykonawca wygrywający przetarg wyposaży laboratorium w krzesła biurowe – szt. 10

......................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych  do składania oświadczeń woli   wraz z pieczątką imienną