Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  I ZAOPATRZENIA

Tel. 13-43-78-227 , 13-43-78-497

NIP 684-21-20-222, Regon 000308620

Krosno, dnia 22.03.2013

Do wszystkich uczestników postępowania

(www.krosno.med.pl)

ZAWIADOMIENIE O SPROSTOWANIU ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Budowa II etapu budynku Bloku Operacyjnego z Oddziałem Anestezjologii 
i Intensywnej Terapii (OIOM) oraz Centralną Sterylizatornią w oparciu o istniejącą dokumentację projektową w ramach zadania inwestycyjnego “Rozbudowa 
i modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie“

EZ/215/07/2013

Zamawiający informuje, że modyfikuje odpowiedz na zapytania wykonawców z dnia 19.03.2013 pkt. III pytanie nr 6 str. 5/21:

W odpowiedziach jest:

- Czy w zakresie zadania jest wykonanie systemu detekcji wodoru dla pomieszczenia UPS oraz pomieszczenia zasilania awaryjnego lamp bezcieniowych?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wykonania systemu detekcji wodoru w pomieszczeniu zasilania awaryjnego lamp bezcieniowych (poziom 0,00).

W odpowiedziach powinno być:

- Czy w zakresie zadania jest wykonanie systemu detekcji wodoru dla pomieszczenia UPS oraz pomieszczenia zasilania awaryjnego lamp bezcieniowych?

Odpowiedź: NIE

W pozostałym zakresie odpowiedzi na zapytania z dnia 19.03. 2013 pozostają bez mian.

z poważaniem