Zał. nr 2 do zapytania ofertowego

Pakiet nr 1

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nóż prosty kąt 30 stopni – ostrze wykonane ze stali nierdzewnej, długość ostrza (części tnącej, wypukłej 3,5 mm); rękojeść koloru czarnego | 40 szt |  |  |  |  |  |  |
| Nóż prosty kąt 15 stopni – ostrze wykonane ze stali nierdzewnej, długość ostrza (część tnąca 6 mm) | 50 szt |  |  |  |  |  |  |
| Nóż typu Crescend, szerokość ostrza 5 mm, zagięcie ostrza względem rękojeści 55 stopni, wypukły do góry, wykończony matowo, rękojeść koloru różowego | 70 szt |  |  |  |  |  |  |
| Nóż do otwarcia komory Clear Cornneal 2,75 mm szerokości, obustronnie ostrzony (double bevel), z 3 znacznikami głębokości cięcia: 1.5, 1.75, 2 mm; z plastikową ruchomą przesuwalną osłoną ostrza umiejscowioną na stałe w uchwycie noża | 30 szt |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 2

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Noże do witrektomii przedniej kompatybilne z aparatem INFINITI, jednorazowe, sterylne, z kaniulą 20 G | 20 szt |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 3

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Szkła nagałkowe do witrektomii, dwuwklęsłe – do powietrza | 30 szt |  |  |  |  |  |  |
| Szkła nagałkowe do witrektomii jednowklęsłe | 60 szt |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................