Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  I ZAOPATRZENIA

Tel. 13-43-78-227 , 13-43-78-497

NIP 684-21-20-222, Regon 000308620

Krosno, dnia 16.10.2013

Do wszystkich uczestników postępowania

(www.krosno.med.pl)

Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień na zapytania wykonawców

w postępowaniu na przegląd i remont gaśnic oraz sprzętu p/pożarowego na terenie Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Krośnie.

EZ/214/93/2013

Pytanie nr 1

Ile sztuk zbiorników gaśnic podlega legalizacji UDT w podziale na gaśnice śniegowe GS5X, proszkowe GP6X, GP12X

Odpowiedź:

GS5X – 40 %, GP6X – 50 %, GP12X- 10%

Pytanie nr 2

Czy agregat AP25ABC podlega UDT ( czy ma założoną książkę przeglądów UDT)?

Odpowiedź:

Jeden agregat podlega UDT drugi nie podlega. Agregaty nie mają założonych książek przeglądów UDT.

Pytanie nr 3

Jakie są  rodzaje hydrantów, ilość ( w podziale na 52 , 25).

Odpowiedź:

25 – 35%, 52 – 65%

Pytanie nr 4

Badanie szczelności węży ( czy są płasko składane, półsztywne).

Odpowiedź:

Półsztywne – 35%, płasko składane – 65%

z poważaniem