Tabela 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Załącznik nr  2

Akcesoria do badań polisomnograficznych

| Lp | Nazwa parametru | Ilość na 48 miesięcy | Jednostka miary | Numer katalogowy/ Producent/Nazwa handlowa | Cena 1 sztuki Netto | Cena 1 sztuki Brutto | Stawka VAT % | Wartość netto na 48 miesięcy | Wartość brutto na 48 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Czujnik nosowy /wąsy/ 210cm | 1440 | Sztuk |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Czujnik saturacji | 4 | Sztuk |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Czujnik pozycji ciała | 4 | Sztuk |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Elektrody do EEG /komplet/ | 4 | Sztuk |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Elektrody do EKG /komplet/ | 4 | Sztuk |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Pasta TEN 20 CONDUCTIVE 228g | 80 | Opakowań |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Pasta NU-PREP | 48 | Opakowań |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Pasy z czujnikiem na klatkę piersiową /rozmiar L/ | 8 | Sztuk |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Pasy z czujnikiem na klatkę piersiową /rozmiar XL/ | 8 | Sztuk |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Pasy z czujnikiem na brzuch /rozmiar L/ | 8 | Sztuk |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Pasy z czujnikiem na brzuch /rozmiar XL/ | 8 | Sztuk |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Przylepiec do pulsoksymetru | 1440 | Sztuk |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Wąż powietrzny do CPAP | 4 | Sztuk |  |  |  |  |  |  |
|  | Suma | x |  | x | x | x | x | x | x |

.....................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych  do składania oświadczeń woli   wraz z pieczątką imienną)

Tabela 2

Dzierżawa polisomnografu na okres 48 miesięcy

| Czynsz dzierżawny za analizatory i sprzęt dodatkowy | Ilość w szt. | Numer katalogowy/ Producent/ Model , Typ/ Rok produkcji | Cena czynszu netto za 1 miesiąc | Cena czynszu brutto za 1 miesiąc | Stawka VAT % | Wartość netto na 48 miesięcy | Wartość brutto na 48 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat do badań bezdechu sennego z osprzętem | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Suma | x | x | x | x | x | x | x |

W czasie dzierżawy należy uwzględnić koszty przeglądów okresowych oraz usuwania awarii wraz z materiałami zużywalnymi i eksploatacyjnymi.

Naprawa, dojazd oraz części serwisowe  Wykonawca dostarcza na koszt własny.

......................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych  do składania oświadczeń woli   wraz z pieczątką imienną)

Tabela 3

Parametry wymagalne dotyczące  polisomnografu

| Lp. | Parametry - opis | Parametry wymagalne |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oprogramowanie do badań dzieci | TAK |  |
| 2 | Jednoczesna rejestracja nawet do 20 kanałów z 25 dostępnych | TAK |  |
| 3 | Rejestrowane mogą być: |  |  |
|  | 1-8 kanałów EEG | TAK |  |
|  | 2 kanały EOG | TAK |  |
|  | EMG | TAK |  |
|  | EKG | TAK |  |
|  | Ruchy nóg | TAK |  |
|  | Kanał ruchu przepony | TAK |  |
|  | Kanał ruchu klatki piersiowej | TAK |  |
|  | Przepływ powietrza przez nos i usta | TAK |  |
|  | Chrapanie (sensor mikrofonowy) | TAK |  |
|  | Pozycja ciała | TAK |  |
|  | Aktywność ruchowa pacjenta | TAK |  |
|  | Poziom oświetlenia zewnętrznego | TAK |  |
|  | Saturacja | TAK |  |
|  | Do 8 kanałów analogowych | TAK |  |
| 4 | Oprogramowanie komputerowe umożliwiające ocenę badań, definiowanie zestawów parametrów oraz ustawianie wartości progowych do automatycznego rozpoznawania zdarzeń | TAK |  |
| 5 | Rozbudowany system z 1 do 12 łóżek przy sterowaniu z jednego komputera | TAK |  |
| 6 | Dodatkowe połączenia z urządzeniami: |  |  |
|  | Cyfrowy system TV pracujący w podczerwieni zsynchronizowany z zapisem polisomnograficznym | TAK |  |
|  | Kapnograf ciągłego pomiaru CO2 w wydychanym powietrzu | TAK |  |
|  | pH – metr z sondą przezprzełykową | TAK |  |
|  | Aparat CPAP lub BiPAP | TAK |  |

Nie wypełnienie  tabeli parametrów wymagalnych  lub jej nie dołączenie do oferty spowoduje odrzucenie ofert.

......................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych  do składania oświadczeń woli   wraz z pieczątką imienną)