Zał. nr 2 do SIWZ

Pakiet nr 1

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Soczewki zwijalne jednoczęściowe akrylowe hydrofilne asferyczne z injectorem i cartrigem cartrige i injector jednorazowy w cenie soczewki do implantacji przez port 1,8 dwuwypukła z filtrem UV zakres mocy 0,0D - +30,0D konstrukcja 4 haptyków narożnych ze znacznikiem poprawności położenia ostre krawędzie na częściach optycznych i haptycznych oraz bariera 360 stopni na części optycznej soczewki stopień angulacji 0 współczynnik refrakcji 1,458 lub mniej poziom uwodnienia 26% lub większy funkcja anti-glare | 900 szt |  |  |  |  |  |  |
| Soczewki zwijalne jednoczęściowe zwijalne asferyczne hydrofilowe z injectorem i cartrigem budowa jednoczęściowa o 3 stopniowej stabilizacji haptyków funkcja anti-glare stopień angulacji 10 4 haptyki narożne ostre krawędzie na częściach optycznych i haptycznych oraz bariera 360 stopni na części optycznej soczewki zakres mocy 0,0D do 30,0D cartige i injector jednorazowy w cenie soczewki do implantacji przez port 1,8 | 20 szt |  |  |  |  |  |  |
| Retraktor tęczówkowy jednorazowy, zbudowany z niebieskiego haczyka wykonanego z polipropylen-monofilamentu oraz silikonowego stopera, sterylne, 5 sztuk w opakowaniu | 150 szt |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 2

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Soczewki zwijalne jednoczęściowe akrylowe do przypadków trudnych akrylowe, hydrofilowe o dwóch haptykach zamkniętych cartrigem jednym otworem w każdym injector jednorazowego użytku cartrigem wbudowanym cartrigem, fabrycznie pakowany cartrigem soczewką, pozwalający na implantację przez port 2,2 mm (w cenie soczewki) podwójne ostre krawędzie na części optycznej ( 360 stopni) średnica części optycznej 6,2-6,5 mm zakres mocy od –10,0D do +25,0D (bez 0,0D) średnica całkowita 12,5 mm angulacja 0 stopni część optyczna ; bi convex | 150 szt |  |  |  |  |  |  |
| Soczewki zwijalne jednoczęściowe akrylowe, hydrofilowe jednoczęściowa dotorebkowa do implantacji przez port 2,2 średnica całkowita 12-13 mm, części optycznej 5,6-5,8 injector jednorazowego użytku z wbudowanym kartridgem, fabrycznie pakowany z soczewką, w cenie soczewki podwójnie ostre krawędzie na części optycznej(360 stopni) stopień uwodnienia max 26% zakres mocy +8,0D do +30,0D angulacja 0 stopni | 1500 szt |  |  |  |  |  |  |
| Soczewki zwijalne wewnątrzgałkowe asferyczne, akrylowe, hydrofilowe średnica optyczna 5,6-5,8mm z dwoma haptykami zamkniętymi z jednym otworem w każdym haptenie injector jednorazowego użytku z wbudowanym kartridgem, fabrycznie pakowany z soczewką, w cenie soczewki średnica całkowita 12,0mm zakres mocy +8,0D do +30,0D stopień uwodnienia max 26% optyka równomiernie wypukła jednoczęściowa do implantacji przez port 2,2mm angulacja 0 stopni | 100 szt |  |  |  |  |  |  |
| Soczewka akrylowa, zwijalna, hydrofilna, asferyczna do wszczepu wtórnego do rowka w oku pseudofakijnym średnica optyczna 6,5mm średnica całkowita 14mm moc od –5,0D do +5,0D skok co 0,5D injektor jednorazowego użytku z wbudowanym kartridgem, fabrycznie pakowany z soczewką | 5 szt |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 3

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Soczewki przedniokomorowe o miękkich haptykach do przypadków powikłanych i zaćm wikłających soczewka o średnicy całkowitej 12.5 mm i 13.0 mm, średnica optyczna 5,5 mm materiał PMMA modyfikowany, samocentrujące haptyki o wysokiej elastyczności i wytrzymałości na napinanie angulacja 12-14 stopni | 25 szt |  |  |  |  |  |  |
| Pierścień napinający torebkę soczewki (TCR) PMMA Injectory jednorazowe Wymiar po rozprężeniu 11 i 12 mm | 60 szt |  |  |  |  |  |  |
| Pierścień napinający torebkę Cionni PMMA injektory jednorazowe rozmiar 11mm haptyki w środkowej części pierścienia 0,20mm w końcowej 0,15mm odległość uszka haczyka w stosunku do haptyki 0,25mm. | 10 szt |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 4

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Soczewka wewnątrzgałkowa zwijalna akrylowa, jednoczęściowa hydrofobowa stopień uwodnienia poniżej 0,5% średnica optyczna 6,0mm, całkowita 13,0mm moc od +6,,0D do + 40,0 D (od 6 do 30 co 0,5D) implantacja przez port 2,2mm współczynnik refrakcji 1,55 w zestawie kartridź do implantacji | 300 szt |  |  |  |  |  |  |
| Soczewka wewnątrzgałkowe akrylowa jednoczęściowa , zwijalna hydrofobowa stopień uwodnienia poniżej 0,5% filtr światła niebieskiego asferyczna powierzchnia tylna optyki średnica optyczna 6,0mm, całkowita 13,0mm moc od +6,,0D do + 30,0 D współczynnik refrakcji 1,55 w zestawie kartridź do implantacji | 10 szt |  |  |  |  |  |  |
| Soczewka zwijalna hydrofobowa jednoczęściowa, do korekcji astygmatyzmu stopień uwodnienia poniżej 0,5% filtr światła niebieskiego i optyka asferyczna pisaki do markowania oka moc cylindra 1D, 1,5D, 2,25D, 3D, 3,75D, 4,5D, 5,25D, 6D średnica optyczna 6,0mm, całkowita 13,0mm moc od +6,,0D do 30,0 D współczynnik refrakcji 1,55 | 5 szt |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................