Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57

Dział zamówień publicznych  i zaopatrzenia

Tel. 13-43-78-215 , 13-43-78-497

NIP 684-21-20-222, Regon 000308620

Krosno, dnia 03.04.2014

Do wszystkich uczestników postępowania

(www.krosno.med.pl)

Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień na zapytania wykonawców w postepowaniu na dostosowanie budynków do przepisów przeciwpożarowych mające na celu wymianę istniejących lub montaż nowych drzwi spełniających obowiązujące przepisy przeciwpożarowe, EZ/215/47/2014.

Na zasadzie art. 38 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. 2013 poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający nie ujawniając źródła zapytania, przekazuje treść złożonych w toku postępowania zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1.

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamiast drzwi ppoż. stalowych profilowych - drzwi  aluminiowe o równoważnych parametrach ? Oferowana przez nas stolarka aluminiowa wszystkie wymogi opisane w specyfikacji ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zamiast drzwi ppoż. stalowych profilowych – drzwi aluminiowe o parametrach równoważnych za wyjątkiem drzwi pełnych, które należy wykonać jako stalowe / pozycja  nr 1, 2, 3, 4, 17, 18, 19, 20, 26, 34, 35, 36, 53, 54, 55, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 90 / załącznika nr 8.

z poważaniem