|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | zał.2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Artykuły | j.m | Ilość | Cena j. Netto | Wartość netto | Vat % | Cena j. Brutto | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Dokument dopuszczający do obrotu i stosowania (określić i podać)/ strona |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Jednorazowa sonda do pomiaru impedancji pH, żołądkowa, dla dorosłych. 6 kanałów impedancyjnych 2 kanały pH – 15 i 0 cm. Średnica 6,9 FR/2,3 mm. Funkcja lokalizacji LES. Wewnętrzna referencja. | szt. | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Sonda manometryczna powietrzna, przełykowa, jednorazowa. 4 kanały pomiaru ciśnienia rozmieszczone co 5 cm, średnica 2,7 mm, długość 120 cm. | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Bufor pH 4 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Bufor pH 7 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |