Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57

Dział zamówień publicznych i zaopatrzenia

Tel. 13-43-78-215 , 13-43-78-497

NIP 684-21-20-222, Regon 000308620

Krosno, dnia 19.09.2014

Do wszystkich uczestników postępowania

(www.krosno.med.pl)

Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień na zapytania wykonawców w postepowaniu na przebudowę urządzeń dźwigowych z dostosowaniem ich do obowiązujących przepisów, zamontowanych w budynku E (łącznik) Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Krośnie - etap I - w oparciu o istniejącą dokumentację projektową, nr postepowania EZ/215/119/2014.

Na zasadzie art. 38 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. 2013 poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający nie ujawniając źródła zapytania, przekazuje treść złożonych w toku postępowania zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1

Prosimy o sprecyzowanie wymagań dla projektu zabezpieczenia placu budowy (m. in. Szerokość przejścia i przejazdu – celem zapewnienie niedrożności komunikacji.

Odpowiedź

Szerokość przejścia – przejazdu dla łóżka winna wynosić min 150 cm z możliwością swobodnego wjazdu do wind transportowych nie objętych wymianą.

Pytanie nr 2

Prosimy o wskazanie miejsca transportu elementów określonych w par. 3 pkt. 25 wzoru umowy

Odpowiedź

Miejscem docelowym transportu dla zdemontowanych elementów będzie budynek zlokalizowany w odległości około 700m od placu budowy.

Pytanie nr 3

Prosimy o określenie zakresu gwarancji wykonawcy robót w przypadku ingerencji w istniejące instalacje lub systemy

Odpowiedź

Gwarancja Wykonawcy będzie obejmować zamontowane urządzenia, materiały oraz wykonane roboty budowlane.

Pytanie nr 4

Prosimy o podanie nazwy funkcjonującego na szpitalu systemu MASTER-KEY oraz 
o potwierdzenie możliwości jego rozbudowy

Odpowiedź

System MASTER-KEY: FAB ASSA ABLOY system 4xx4, na bazie wkładek bębenkowych seria 2060. Potwierdzamy możliwość jego rozbudowy.

Przypominamy, że zgodnie z zapisami umieszczonymi w projekcie umowy dokumentem podstawowym jest dokumentacja projektowa, natomiast przedmiar pełni jedynie funkcję pomocniczą.

Nowy termin składania ofert i wniesienia wadium – 24.09.2014 do godzina 11:00

Nowy termin otwarcia ofert – 24.09.2014 godzina 11:15.

Z poważaniem