Pakiet 1            Załącznik nr 2    Zapotrzebowanie na sprzęt jednorazowy do laparoskopii

| Lp | Nazwa parametru | Ilość sztuk na 10 miesięcy | Numer katalogowy/ Producent/nazwa handlowa | Cena 1 sztuki Netto | Cena 1 sztuki Brutto | Stawka VAT % | Wartość netto na 10 miesięcy | Wartość brutto na 10 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektroda czynna jednorazowa do zamykania naczyń krwionośnych do średnicy 7 mm włącznie o długości trzonu 18 cm z ożebrowanymi zakrzywionymi szczękami z wbudowanym nożem do zabiegów otwartych, sterowana ręcznie lub nożnie do generator typu ForceTriad | 72 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Elektroda czynna jednorazowa 5mm z wbudowanym nożem do zabiegów laparoskopowych o dł. 37 cm, zakrzywiona, sterowana ręcznie lub nożnie do generatora Force Triad. | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  | Suma | x | x | x | x | x |  |  |

......................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych  do składania oświadczeń woli   wraz z pieczątką imienną)

Pakiet 2            Załącznik nr 2    Zapotrzebowanie na sprzęt jednorazowy do laparoskopii

| Lp | Nazwa parametru | Ilość sztuk na 10 miesięcy | Numer katalogowy/ Producent/nazwa handlowa | Cena 1 sztuki Netto | Cena 1 sztuki Brutto | Stawka VAT % | Wartość netto na 10 miesięcy | Wartość brutto na 10 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Jednorazowego użytku narzędzie do usuwania resekowanych narządów, średnica 10mm, rozmiary worka 6,4x15cm (średnicaxgłębokość) | 156 |  |  |  |  |  |  |
|  | Suma | x | x | x | x | x |  |  |

......................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych  do składania oświadczeń woli   wraz z pieczątką imienną)

Pakiet 3           Załącznik nr 2    Zapotrzebowanie na sprzęt jednorazowy do laparoskopii

| Lp | Nazwa parametru | Ilość sztuk na 10 miesięcy | Numer katalogowy/ Producent/nazwa handlowa | Cena 1 sztuki Netto | Cena 1 sztuki Brutto | Stawka VAT % | Wartość netto na 10 miesięcy | Wartość brutto na 10 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Trokar jednorazowy 5mm, długość 100mm, dwustronnie zaostrzone jednopłaszczyznowe ostrze. Trokar posiada trójstopniowy kranik z osobnymi pozycjami insuflacji, desuflacji i blokady przepływu gazu. Czarna antyrefleksyjna karbowana kaniula. | 72 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Trokar jednorazowy 5-12mm, długość 100mm, dwustronnie zaostrzone jednopłaszczyznowe ostrze. Trokar posiada trójstopniowy kranik z osobnymi pozycjami insuflacji, desuflacji i blokady przepływu gazu. Czarna antyrefleksyjna karbowana kaniula. | 72 |  |  |  |  |  |  |
|  | Suma | x | x | x | x | x |  |  |

......................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych  do składania oświadczeń woli   wraz z pieczątką imienną)

Pakiet 4            Załącznik nr 2    Zapotrzebowanie na sprzęt jednorazowy do laparoskopii

| Lp | Nazwa parametru | Ilość sztuk na 10 miesięcy | Numer katalogowy/ Producent/nazwa handlowa | Cena 1 sztuki Netto | Cena 1 sztuki Brutto | Stawka VAT % | Wartość netto na 10 miesięcy | Wartość brutto na 10 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Nożyczki laparoskopowe jednorazowe , średnica 5mm, długość 31cm z możliwością podłączenia koagulacji | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  | Suma | x | x | x | x | x |  |  |

......................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych  do składania oświadczeń woli   wraz z pieczątką imienną)