Zał. nr 2 do SIWZ

Pakiet nr 1

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Spodenki jednorazowe do kolonoskopii , krótkie, na gumkę, z otworem w części tylnej umożliwiającym wykonanie badania endoskopowego , rozmiar uniwersalny | 1 500 sztuk |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 					Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 2

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pojemniki z tworzywa sztucznego , na materiał do badań histopatologicznych pojemności 15ml | 2 500 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| Pojemniki z tworzywa sztucznego , na materiał do badań histopatologicznych pojemności 100ml | 50 sztuk |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 					Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 3

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kleszczyki jednorazowe do biopsji , do endoskopów giętkich , o średnicy łyżeczki 2,3mm do 2,4 mm , , z bolcem lub bez , z możliwością biopsji stycznej, w powłoce hydrofilnej o długości roboczej 230cm | 2 000 sztuk |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 					Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 4

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prowadnik do ECPW hydrofilny z nitinolowym rdzeniem odpornym na załamania, z jedną hydrofilną końcówką prostą lub zagiętą ( do wyboru) , o długości 5cm lub 7cm, izolowany elektrycznie, dostępny w średnicach : 0.25” i 0.35” ( do wyboru ) sztywności standardowej i zwiększonej ( do wyboru),długości 460cm ( +/- 20cm), z systemem oznakowań umożliwiającym kontrolę ruchu i położenia widocznym w obrazie wideo i Rtg. | 200 sztuk |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 					Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 5

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proteza plastikowa do dróg żółciowych , prosta lub zagięta , z czterema listkami zapobiegającymi migracji na obu końcach , o długościach między listkami 5cm , 7cm , 9cm ( do wyboru) i średnicach 8,5 Fr, lub 10Fr ( do wyboru) | 200 sztuk |  |  |  |  |  |  |

Wykonawca zobowiązany jest po podpisaniu umowy dostarczyć zamawiającemu komplet (set) powyższego asortymentu zawierający wszystkie opisane rozmiary i opcje użycia w depozyt (komis). Rozliczenie zużytych materiałów następuje na podstawie wystawionego zamówienia przez pracownika działu zaopatrzenia zatwierdzonego przez Dyrektora Szpitala lub inną osobę przez niego upoważnioną oraz Głównego Księgowego łącznie, w oparciu o protokół zużycia zawierający kody asortymentu.

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 					Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................