Zał. nr 2 do SIWZ

| Lp. | Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kompresy gazowe z nitką RTG 8W 17N 7,5 cm x 7,5 cm jałowe, x 10 sztuk Klasa produktu IIA reguła VII, wymaga sterylizacja parą wodną w nadciśnieniu, podwijane brzegi | 10 000 op. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Setony gazowe wykonane z gazy 17 nitkowej, jałowe, długość 2 m, szerokość 5 cm, wymagana sterylizacja parą wodną w nadciśnieniu, x 1 szt. Klasa produktu IIA, reguła VII | 300 szt |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Tupfery – fasolki (tupfer twardy z końcówką umożliwiającą chwycenie narzędziem chirurgicznym), wykonane z gazy bawełnianej 17-nitkowej, bielonej bezchlorowo, wyposażone w nitkę radiacyjną, Pakiety po 20 sztuk Opakowanie typu blister Jałowe Klasa produktu IIA, reguła VII Wymagana sterylizacja parą wodną w nadciśnieniu | 400 szt pakietów |  |  |  |  |  |  |

Wymagane próbki:

Poz. 1 – 1 op. x 10 szt

Poz. 2 – najmniejsze opakowanie oryginalne

Poz. 3 – najmniejsze opakowanie oryginalne

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 					Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................