Zał. nr 2 do SIWZ

Pakiet nr 1

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siatka do przepukliny m. Valentiego – wykonane z 100% polipropyleny monofilamentowego, grubość nici 0,14 mm, grubość siatki 0,47 mm, częściowo docięte. Rozmiar 6/11 +5/6 cm | 240 szt |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 2

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siatka polipropylenowa ultralekka zapewniająca szybki przerost tkanek , niewchłanialna, o wadze 36g/m2 (, wielkości porów 1,0mm, grubości 0,39mm oraz o grubości nici w splocie siatki 0,1mm. Rozmiar 10 x 15 cm | 25 szt |  |  |  |  |  |  |
| Siatka przepuklinowa niewchłanialna monofilmanetowa wykonana z polipropylenu lekka waga siatlki 60 g/m2, grubość około 0,53 mm, wielkość porów 1-1,5 mm -niebieskie pasy wzmacniające strukturę siatki (grubość niebieskich nitek 0,15mm) oraz ułatwiające jej ukierunkowanie oraz implantację Rozmiar: 26 x 36 cm i 30 x 30 cm* ** Zamawiający każdorazowo przy zamówieniu określi rozmiar siatki | 10 szt |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 3

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siatki częściowo wchłaniane: Siatka płaska makroporowata, częściowo wchłaniana syntetyczna, wykonana z niewchłanialnych monofilamentowych włókien polipropylenowych i wchłanialnych monofilamentowych włókien poliglekapronowych o okresie wchłaniania ok. 84 dni, wielkość porów 3-4 mm i gramaturze 28g/m2 po wchłonięciu rozmiar 10x12 | 36 szt |  |  |  |  |  |  |
| Siatka elastyczna separująca częściowo wchłaniana do przepuklin brzusznych i pooperacyjnych, wykonana z niewchłanialnej makroporowatej siatki polipropylenowej umieszczonej między dwiema warstwami wchłanianego polidwuksanonu, posiadający dodatkowo wchłaniany marker z polidwuksanonu ułatwiający orientację przy implementacji siatki, rozmiar 15x15 lub 15x20* * Zamawiający każdorazowo przy zamówieniu określi rozmiar siatki | 20 szt |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 4

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stapler jednorazowy, wchłanialny do mocowania siatek, 5 mm, zawierający 25 syntetycznych wchłanianych zszywek, zawierający wskaźnik zużycia zszywek i blokadę spustu | 12 szt |  |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 5

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 mm jednorazowe urządzenie do fiksacji siatek przepuklinowych metodą laparoskopową, długość szaftu 36 cm, zawierające 30 tytanowych wkrętek spiralnych | 10 szt |  |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 6

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Syntetyczna siatka z poliestru wielowłóknowego trójwymiarowego, dwustronna, dootrzewnowa z wchłanialną warstwą hydrofilową zapobiegającą powstawaniu zrostów, separująca do przepuklin brzusznych. Warstwa hydrofilowa złożona z kolagenu, glikoli polietylenowego, glicerolu. Poliester o gramaturze 78g/m2, grubość od 1,5 mm do 2 mm Rozmiar: 30 x 20 cm | 4 szt |  |  |  |  |  |  |
| Siatka kompozytowa z wolnym obrzeżem – okrągła, 15x10 cm (na otwarto) | 2 szt |  |  |  |  |  |  |
| Lekka siatka poliestrowa jednowłóknowa, gramatura 46g/m2, oczko 1,5 x 1,5 mm Rozmiar: 15x10 cm | 30 szt |  |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

...........................................................