Zał. nr 2 do SIWZ

Pakiet nr 1

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kateter do przepłukiwania naczyń, rozmiar 3F- 10F, 80 cm | 240 szt |  |  |  |  |  |  |
| Kateter do embolektomii i trombektomii – Fogarty’ego, jednokanałowy, rozmiar 2F-10F/ dł. 80 cm | 240 szt |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 2

| Lp. | Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do drenażu niskociśnieniowego w systemie zamkniętym, łącznik uniwersalny do drenów 10-18Ch, dren łączący 1050 mm, komora hemisferyczna, pojemność 300 ml z zastawkami antyzwrotnymi, worek na wydzielinę 600 ml z filtrem, możliwość wymiany worka, system podwieszania, zestaw pakowany w worek foliowy i opakowanie papierowo-foliowe, sterylny | 120 szt |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zapasowy worek na wydzielinę o pojemności 600 ml, kompatybilny do zestawu z poz. 1 | 120 szt |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw do masywnego odsysania pola operacyjnego składający się z drenu o długości 3,5 m i średnicy wew. CH 35 i ergonomicznej końcówki 188 mm (z rączką 290 mm), z kontrolą odsysania, z końcówką zakrzywioną, podwójnie pakowany, zewn – folia papier, wew. – folia perforowana | 720 szt |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Końcówka do odsysania pola operacyjnego z kontrolą odsysania (długość końcówki ssącej 188 mm, łącznie z rączką 290 mm). Rączka umożliwiająca pełny obrót końcówki, CH 20, typ Yankauer | 1200 szt |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 3

| Lp. | Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dren Khera „T” wykonany z lateksu, pakowany folia-papier, sterylny, rozmiar CH 8 – CH 20 | 600 szt |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dren Redon ze znacznikiem RTG, rozmiar: CH8 – CH 20, dł. 50, 70-80 cm | 3500 szt |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Dren brzuszny z 100% silikonu, dł. 50 cm, rozmiar: Ch 18- Ch 33 | 240 szt |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Przewód do cystoskopii i rektoskopii (dwuświatłowy), opakowanie folia lub folia-papier, sterylny | 1200 szt |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Kateter do drenażu klatki piersiowej z troakarem w rozmiarach: |
|  | F16/25 cm | 24 szt |  |  |  |  |  |  |
|  | F20/ 40 cm | 48 szt |  |  |  |  |  |  |
|  | F24/ 40 cm | 120 szt |  |  |  |  |  |  |
|  | F28/ 40 cm | 96 szt |  |  |  |  |  |  |
|  | F32/ 40 cm | 96 szt |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 4

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zgłębnik przeznaczony do żywienia dożołądkowego lub dojelitowego, wykonany z przeźroczystego poliuretanu, posiadający podziałkę centymetrową, prowadnicę, linię kontrastującą w promieniach RTG Rozmiar: CH 10/110 cm | 24 szt |  |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 5

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cewnik pernamentny do hemodializy, silikonowy, hydrofilny, światło cewnika podzielone asymetrycznie, 15 F, długość: 210, 250, 290 mm, muwki z powłoką antybakteryjną zawierającą bizmut, zestaw do implantacji (EVERFLOW) | 24 szt |  |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 6

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Osłona sterylna, jednorazowa na Gamma kamerę (Gamma Finder) | 24 szt |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

...........................................................

Pakiet nr 7

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Szyna palcowa, aluminiowa, pokryta gąbką lateksową, jednorazowa, z możliwością łatwego formowania, do stabilizacji złamań. |
| Rozmiar 200x15 mm | 60 szt |  |  |  |  |  |  |
| Rozmiar 230x20 mm | 60 szt |  |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

...........................................................