Załącznik nr. 2

W ramach przeglądu rocznego – sprawdzenie technicznej sprawności instalacji sanitarnych, c.w.u. , c.o. wod-kan. , instalacji gazowych wraz z sprawdzeniem szczelności, gazów medycznych  oraz instalacji wentylacji mechanicznej w budynkach

- Budynek A+E, (powierzchnia zabudowy 2151 m2,  powierzchnia użytkowa  11026 m2 , kubatura 56195 m3, Liczba kondygnacji 8 nadziemnych + poddasze + 1 kondygnacja podziemna)

Instalacja sanitarna, wentylacja mechaniczna, instalacja gazów medycznych

- Budynek B, (powierzchnia zabudowy 1810 m2,  powierzchnia użytkowa  4682 m2 , kubatura 22787 m3, Liczba kondygnacji 3 nadziemnych + poddasze + 1 kondygnacja podziemna)

Instalacja sanitarna, wentylacja mechaniczna, instalacja gazowa, instalacja gazów medycznych

- Budynek C, (powierzchnia zabudowy 871 m2,  powierzchnia użytkowa  2221 m2 , kubatura 10412 m3, Liczba kondygnacji 3 nadziemnych, 1 kondygnacja podziemna)

Instalacja sanitarna, wentylacja mechaniczna, instalacja gazów medycznych

- Budynek D + Apteka, (powierzchnia zabudowy 2312 m2,  powierzchnia użytkowa  3913 m2 , kubatura 22375 m3, Liczba kondygnacji 3 nadziemnych, 1 kondygnacja podziemna)

Instalacja sanitarna, wentylacja mechaniczna, instalacja gazów medycznych

- Budynek bloku operacyjnego z OIOM oraz centralną sterylizatornią, (powierzchnia zabudowy 1870,06 .m2,  powierzchnia użytkowa  4454,73 m2 , kubatura 22632 m3, Liczba kondygnacji 3 nadziemnych)

Instalacja sanitarna, wentylacja mechaniczna, instalacja gazowa, instalacja gazów medycznych

- Budynek H, (powierzchnia zabudowy 878 m2,  powierzchnia użytkowa  3512  m2 , kubatura 17027 m3, Liczba kondygnacji 5 nadziemnych, 1 kondygnacja podziemna)

Instalacja sanitarna, wentylacja mechaniczna, instalacja gazów medycznych

- Budynek Kuchnia, (powierzchnia zabudowy 1784 m2,  powierzchnia użytkowa  3246 m2 , kubatura 13280 m3, Liczba kondygnacji 2 nadziemnych)

Instalacja sanitarna, wentylacja mechaniczna, instalacja gazowa

- Budynek Pralnia, (powierzchnia zabudowy 1833 m2,  powierzchnia użytkowa  2300 m2 , kubatura 15536 m3, Liczba kondygnacji 2 nadziemnych)

Instalacja sanitarna, wentylacja mechaniczna

- Budynek Anatomii Patologicznej,  (powierzchnia zabudowy 635 m2,  powierzchnia użytkowa  543 m2 , kubatura 2430 m3, Liczba kondygnacji 1 nadziemnych)

Instalacja sanitarna, wentylacja mechaniczna, instalacja gazowa

- Budynek Poradni Chorób Zakaźnych oraz Oddziału odwykowego i Poradni Odwykowej + Hydrofornia, (powierzchnia zabudowy 800 m2,  powierzchnia użytkowa  1265 m2 , kubatura 4160 m3, Liczba kondygnacji 1 nadziemnych, 1 kondygnacja podziemna)

Instalacja sanitarna,  instalacja gazowa

- Budynek Warsztatu Samochodowego, (powierzchnia zabudowy 544 m2,  powierzchnia użytkowa  522,23 m2 , kubatura 3100 m3, Liczba kondygnacji 1 nadziemnych)

Instalacja sanitarna,  instalacja gazowa

- Budynek Oddziału Paliatywnego, (powierzchnia zabudowy 1708 m2,  powierzchnia użytkowa  4345,22 m2 , kubatura 17808,33 m3, Liczba kondygnacji 4 nadziemnych  + 1 kondygnacja podziemna)

Instalacja sanitarna, wentylacja mechaniczna,  instalacja gazów medycznych

- Budynek Magazynu Odpadów Medycznych, (powierzchnia zabudowy 117 m2,  powierzchnia użytkowa  79,6  m2 , kubatura 642,4 m3, Liczba kondygnacji 1 nadziemnych)

Instalacja sanitarna, wentylacja mechaniczna, instalacja gazowa

- Budynek Archiwum, (powierzchnia zabudowy 544 m2,  powierzchnia użytkowa  522,23 m2 , kubatura 3100  m3, Liczba kondygnacji 1 nadziemnych)

Instalacja sanitarna,  instalacja gazowa

- Budynek Portierni z chlorownią (powierzchnia zabudowy 50 m2,  powierzchnia użytkowa  42 m2 , kubatura 175 m3, Liczba kondygnacji 8 nadziemnych + poddasze + 1 kondygnacja podziemna)

Instalacja sanitarna,  instalacja gazowa

- Budynek  Centralna Stacja Tlenu oraz Sprężarkownia, (powierzchnia zabudowy 32,2 + 111,28 m2,  powierzchnia użytkowa  32,2 + 92,90 m2 , kubatura 511 m3, Liczba kondygnacji 1 nadziemnych )

Instalacja sanitarna,  instalacja gazowa, instalacja gazów medycznych

- Budynek Magazyn Materiałów Łatwopalnych, (powierzchnia zabudowy 177,46 m2,  powierzchnia użytkowa  174,45 m2 , kubatura 665 m3, Liczba kondygnacji 1 nadziemnych)

Instalacja sanitarna

- Stacja Transformatorowa i Agregatornia, (powierzchnia zabudowy 269 m2,  powierzchnia użytkowa  230 m2 , kubatura 1377 m3, Liczba kondygnacji 1 nadziemnych)

Instalacja sanitarna, wentylacja mechaniczna, instalacja gazowa

- Budynek portiernia  nr.2 (powierzchnia zabudowy 34,71 m2,  powierzchnia użytkowa  18,39 m2 , kubatura 104 m3, Liczba kondygnacji 8 nadziemnych + poddasze + 1 kondygnacja podziemna)

Instalacja sanitarna