## Arkusz2
PAKIET 1
Lp. | Artykuły | j.m | Ilość | Cena j. Netto | Wartość netto | Vat % | Cena j. Brutto | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Dokument dopuszczający do obrotu i stosowania (określić i podać)/ strona
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Zestaw do punkcji j. opłucnej PLEURA 300x50 - 3 igły punkcyjne - kranik trójdrożny - worek z zastawką - strzykawka | zest. | 30
2 | Zestaw do punkcji j. opłucnej PLEURA 300x80 - 3 igły punkcyjne - kranik trójdrożny - worek z zastawką - strzykawka | zest. | 30
3 | Zestaw do drenażu ssącego Thora Seal III 3 - komor. | zest. | 100
4 | Zestaw do inhalacji dla dorosłych: - maska, - nebulizator, - dren | zest. | 200
PAKIET 2
Lp. | Artykuły | j.m | Ilość | Cena j. Netto | Wartość netto | Vat % | Cena j. Brutto | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Dokument dopuszczający do obrotu i stosowania (określić i podać)/ strona
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Aparat do przetaczania Nutrison - Flocare - uniwersalny do podawania grawitacyjnego do butelek | szt. | 2000
2 | Flocare zestaw do Packa/opakowanie miękkie typu Pack, grawitacyjny | szt. | 2000
3 | Flocare zestaw do Packa/opakowanie miekkie typi Pack, pompa Flocare Infinity | szt. | 1500
4 | Worki Flocare na dietę/ wersja grawitacyjna | szt. | 5000
5 | Flocare łącznjk do butelek-cross design | szt. | 1000
PAKIET 3
Lp. | Artykuły | j.m | Ilość | Cena j. Netto | Wartość netto | Vat % | Cena j. Brutto | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Dokument dopuszczający do obrotu i stosowania (określić i podać)/ strona
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Cewnik do żył centralnych dwuświatłowy F7 (14/18 ) dł. 20 cm | szt. | 400
2 | Cewnik do żył centralnych trzyświatłowy F7 | szt. | 500
3 | Cewnik do żył centralnych pediatryczny F3- F6 dł. 10 cm | szt. | 10
powinny zawierać:
a) cewnik z miękką, atraumatyczną końcówką,
z oznakowaniem długości, kontrastujący w promieniach rtg
b) system umożliwiający włożenie prowadnicy bez odłączania igły/opcja
c) prowadnicę z elastyczną końcówką z oznakow.
długości w plastikowej osłonie
d) rozszerzadło
e) strzykawkę 3 - częściową 5 ml lock
f) zastawkę bezzwrotną w cewnikach dwu i trójświatłowych
g) 2 klipsy mocujące - 1 stały i 1 ruchomy
Zestawy powinny mieć możliwość kontroli położenia
cewnika przy pomocy EKG.
4 | Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych z systemem mocowania filtra ( igła Tuchy G 16 i G 18 cewnik z o., filtr z o., strzykawka do metody spadku oporu) | szt. | 40
5 | Igły do znieczuleń splotów 0,80 x 50 mm, powierzchnia skosu 30 stopni do stymulatora Stimuplex | szt. | 50
6 | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego ze szlifem Quincke 22 G x 3 1/2 | szt. | 100
7 | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego z dwustronnym szlifem 25 G x 3 1/2 Quincke | szt. | 1000
8 | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego z dwustronnym szlifem 26 G x 3 1/2 Quincke | szt. | 200
9 | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego z dwustronnym szlifem 27 G x 3 1/2 Quincke | szt. | 1000
10 | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego z dwustronnym szlifem 26 G x 3 1/2 Quincke, długa 130 mm. | szt. | 100
11 | Cewnik do disaliz dwukanałowy , do zakładania metodą przeskórną z prowadnicą , rozmiar 11-12 Fr, dł. 20 cm | szt. | 72
12 | Cewnik do disaliz dwukanałowy , do zakładania metodą przeskórną z prowadnicą , rozmiar 14-15 Fr, dł. 20 cm | szt. | 30
#NAME?
PAKIET 4
Lp. | Artykuły | j.m | Ilość | Cena j. Netto | Wartość netto | Vat % | Cena j. Brutto | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Dokument dopuszczający do obrotu i stosowania (określić i podać)/ strona
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych 1,5 m | szt. |  | 10000
2 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych 2,0 m | szt. |  | 15000
3 | Przedłużacze do wenflonów dł. cm: 7; 10; 25; 30 | szt. |  | 1000
4 | Kranik trójdrożny z wyczuwalnym i optycznym identyfikatorem pozycji /otwarty /zamknięty musi być wykonany z poliwęglanu lub materiału równoważnego gwarantujący wytrzymałość 4-5 Bara oraz możliwość toczenia lipidów i chemioterapeutyków z wyraźnym oznaczeniem przepływu otwarty/zamknięty, trójramienne pokrętło, wszystkie wejścia kranika zabezpieczone fabrycznymi koreczkami. | szt. |  | 7000
5 | Kranik trójdrożny z przedłużką, dł. przedłużki 10 - 15 cm, z dodatkowym portem.Opis j.w. | szt. |  | 5000
6 | Kranik pięciodrożny /rampa/ z przedłużką - musi posiadać kulkowe zawory odcinające i kolorowy kod identyfikujący poszczególne linie | szt. |  | 1000
7 | Kaniula dotętnicza 20 G | szt. |  | 700
W pozycji 1 - 7 zamawiający wymaga, aby asortyment pochodził od jednego producenta
PAKIET 5
Lp. | Artykuły | j.m | Ilość | Cena j. Netto | Wartość netto | Vat % | Cena j. Brutto | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Dokument dopuszczający do obrotu i stosowania (określić i podać)/ strona
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Elektroda do stymulacji zewnetrznej dla dorosłych do defibrylatora "LIFEPAK" | szt | 7
Pakiet 6
Lp. | Artykuły | j.m | Ilość | Cena j. Netto | Wartość netto | Vat % | Cena j. Brutto | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Dokument dopuszczający do obrotu i stosowania (określić i podać)/ strona
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Worek samorozprężalny - resuscytator ręczny, silikonowy z rezerwuarem tlenowym ( worek ambu ) - wielorazowe , bez maski , dla dorosłych | szt. | 10
2 | Maski twarzowe - pediatryczne - anestetyczne – wielorazowe ,silikonowe nr 2, 3 | szt. | 30
3 | Maski twarzowe - dla dorosłych -anestetyczne – wielorazowe , silikonowe nr 4,5,6 | szt. | 48
4 | Mankiet do wlewów ciśnieniowych 500ml z ręczną pompką i przymocowanym manometrem | szt. | 10
PAKIET 7
Lp. | Artykuły | j.m | Ilość | Cena j. Netto | Wartość netto | Vat % | Cena j. Brutto | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Dokument dopuszczający do obrotu i stosowania (określić i podać)/ strona
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Zestaw do przeskórnej tracheostomi metodą Griggsa z wiellorazowym peanem i rurką tracheostomijną z mankietem niskocisnieniowym rozmiar rurek 7,0- 9,0mm | szt | 2
2 | Zestaw uzupełniający do przeskórnej tracheostomii metodą Griggsa z rurką tracheosto mijną z amnikietem niskocisnieniowym rozmiar 7,0-9,0 mm | szt | 120
PAKIET 8
Lp. | Artykuły | j.m | Ilość | Cena j. Netto | Wartość netto | Vat % | Cena j. Brutto | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Dokument dopuszczający do obrotu i stosowania (określić i podać)/ strona
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Laryngoskop światłowodowy jednorazowego użytku, wykonany z jednego nierozłączalnego bloku (rękojeść i łyżka trwale połączone ze sobą). Materiał: niewrażliwy na temperaturę polipropylen. Źródło światła w postaci bloku zasilanego dwoma bateriami typu AA ładowane do laryngoskopu od dołu, zamykane zaślepką. Czas pracy baterii około 15 godzin pracy ciągłej. Żywotność diod LED około 50 000 godzin.Opakowanie zbiorcze 1 szt. | szt | 9
2 | Laryngoskop jednorazowy ze standardową rękojeścią i łyżką Macintosh, rozmiar 2,3,4 | szt. | 10000
PAKIET 9
Lp. | Artykuły | j.m | Ilość | Cena j. Netto | Wartość netto | Vat % | Cena j. Brutto | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Dokument dopuszczający do obrotu i stosowania (określić i podać)/ strona
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Koc ogrzewający dla dorosłych do systemu Warmtouch, wymiary: 198cmx99cm , perforacja umożliwiająca stworzenie dostępu do klatki piersiowej i kończyn, koce wykonane z wielowarstwowej tkaniny odpornej na rozdarcie, przebicie i zamoczenie. Materiał radioprzezierny, bez konieczności usuwania koca z ciała pacjenta podczas wykonywania zdjęć radiologicznych, materiał perforowany umożliwiający równomierny przepływ powietrzawe wszystkich kierunkach. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania adapterów. | szt | 150
PAKIET 10
Lp. | Artykuły | j.m | Ilość | Cena j. Netto | Wartość netto | Vat % | Cena j. Brutto | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Dokument dopuszczający do obrotu i stosowania (określić i podać)/ strona
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Uniwersalny adapter do dróg oddechowych do połączenia obwodu oddechowego do połączenia obwodu oddechowego z rurką intubacyjną lub tracheostomijną, z mozliwością stosowania przez 7 dni, pozwalający bez rozłączania obwodu oddechowego na odsysanie w systemie zamkniętym , otwartym, wykonanie procedury bronchoskoipii, mini-Bal, podanie leku, rozgałęziony pod kątem 45 stopni, podwójnie obrotowy , z portem do przepłukiwania cewnika, z silkonową bezobsługową , samouszczelniającą się, dwudzielną zastawką. | szt. | 1300
2 | Cewnik do odsysania w systemie zamkniętym na 72 godziny do rurek intubacyjnych o długości 54 cm, do rurek tracheostomijnych o długości 34 cm z adapteremkatowym 45 stopni do dróg oddechowych, skalowany co 1 cm, rozmiar kodowany kolorystycznie oraz numerycznie na cewniku, z jednym otworem centralnym i 2 bocznymi ułozonymi naprzemiennie , z portem do przepłukiwania cewnika, z przeźroczystą komorą płuczocą z silikonową, bezobslugową, m samouszczelniająca sią , dwudzielną zastawką, z blokadą prózni wyposażoną w zatyczkę na uwięzi, cewnik pozbawiony DEHP, w rozmiarach: 10; 12; 14 i 16. | szt. | 2750
PAKIET 11
Lp. | Artykuły | j.m | Ilość | Cena j. Netto | Wartość netto | Vat % | Cena j. Brutto | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Dokument dopuszczający do obrotu i stosowania (określić i podać)/ strona
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Rurka intubacyjna bez mankietu uszczelniającego od rozmiaru 2 do 3,5 | szt. | 20
2 | Rurka intubacyjna z mankietem uszczelniającym od rozmiaru 2 do 6 | szt. | 60
3 | Rurka intubacyjna z mankietem uszczelniającym 7,0 - 10,0 i prowadnicą ( rozmierówka co 0,5) | szt. | 8500
Rurki intubacyjne muszą posiadać nadruk na mankieciku kontrolnym celem pełnej identyfikacji, mankiet uszczelniający niskociśnieniowy, cienkościenny grubości ˂10 mikronów oraz wyraźne czytniki głębokości
4 | Rurka intubacyjna z mankietem uszczelniającym o grubości mankietu poniżej 10 mikronów z odsysaniem z nad mankietu 7,5 i 8,5 | szt. | 1200
5 | Rurka intubacyjna z mankietem uszczelniającym typ EVAC rozm. 7 i 8 . Rurki do przedłużonej intubacji z odsysaniem znad mankietu | szt. | 600
6 | Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem uszczelniającym i prowadnicą 3,5 - 9,0 ( rozmiarówka co 0,5). Musza posiadać nadruk na mankieciku kontrolnym celem pełnej identyfikacji, mankiet uszczelniający niskociśnieniowy , cienkościenny grubości mniej niż 10 mikronów oraz wyraźne czytniki głębokości. | szt. | 3680
7 | Prowadnica intubacyjna do ukształtowania, z gładkim , wygiętym końcem, pokryta miękkim tworzuywem typu Ivory PCV, sterylna. Rozmiary : 2,0 mm/ 22,5 cm - do rurek ośrednicy 2,5-4,5 mm, 4,0 mm/33,5 cm- do rurek o średnicy 5,0-8,0 mm, 5,0mm/36,5 cm - do rurek o średnicy 8,5-11,5 mm. | szt. | 2000
8 | Jednorazowa prowadnica do trudnych intubacji , typu Bougie z wygiętym koncem posiadajaca przewód na całej długosci umożliwiający podanie tlenu , znaczniki głębokości co 1 cm, wymiary 15CH/ 70 cm | szt. | 300
9 | Prowadniac do wymiany rurek , elastyczna wiellorazowa w sztywnym futerale z zagiętym koncem CH10 dł. 70 cm dla ryrek od 3,5 wzwyż | szt. | 50
PAKIET 12
Lp. | Artykuły | j.m | Ilość | Cena j. Netto | Wartość netto | Vat % | Cena j. Brutto | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Dokument dopuszczający do obrotu i stosowania (określić i podać)/ strona
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Maski krtaniowe rozmiar 3,4,5 | szt. | 110
2 | Rurki ustno-gardowe dla dzieci i dorosłych | szt. | 500
PAKIET 13
Lp. | Artykuły | j.m | Ilość | Cena j. Netto | Wartość netto | Vat % | Cena j. Brutto | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Dokument dopuszczający do obrotu i stosowania (określić i podać)/ strona
1 | Rurki tracheostomijne długie z regulowanym położeniem kołnierza rozmiary 7,8,9 | szt | 800
2 | Rurka tracheostomijna 6,0; 7,0; 8,0; 9,0 | szt | 1500
Rurki tracheostomijne muszą być z mankietem uszczelniającym, cienkosciennym o grubości mankietu mniejszej niż 10 mikronów z odsysaniem znad mankietu
3 | Rurka tracheostomijna z możliwością odsysania wydzieliny z przestrzeni podgłośniowej, z miękkim cienkościennym, niskociśnieniowym mankietem z kaniulą wewnętrzną, linią radioizotopową służącą do prawidłowego pozycjonowania, sterylna jednorazowa.7,0; 8,0; 9,0; 10,0 | szt | 50
4 | Rurka tracheostomijna zbrojona , ruchomy szyld z mankietem silikonowa rozm 7-9 | szt | 100
PAKIET 14
Lp. | Artykuły | j.m | Ilość | Cena j. Netto | Wartość netto | Vat % | Cena j. Brutto | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Dokument dopuszczający do obrotu i stosowania (określić i podać)/ strona
1 | Rozciągliwy łacznik polipropylenowy 7/16cm z podwójnie obrotowym złączem kątowym z gumową zatyczką do odsysania z samouszczelniającym się portem do bronchoskopii, złącze respiratora 15M, złącze pacjenta 22M/15F, | szt. | 1200
2 | Jednorazowy układ o długości 1,5m o średnicy 22mm, typu "J" bez pułapki wodnej. W zestawie zastawka wydechowa z drenem sterującym, linia pomiaru ciśnienia, zatyczka układu, mikrobiologicznie czysty, | szt. | 200
3 | Obwód oddechowy do znieczuleń dla dorosłych z polipropylenu, rozciągliwy 60/180 cm, złącze respiratora 22F-22F, równoległoramienny trójnik Y bez portów, złącze kątowe 90 stopni 22M/15F z portem kapno, ramię dodatkowe 60/180 cm ze złaczami 22F, worek 2l ze złączem 22M/19F, pakowany folia - papier, | szt. | 4000
4 | Obwód oddechowy do znieczuleń dla dorosłych z polietylenu - karbowany, równoległoramienny trójnik kątowy Y bez portów, złącze kątowe 90 stopni z portem do kapnografii i zatyczką 22F, dwie rury o długości min. 180 cm, trzecia rura o dług. min. 90 cm, łącznik prosty 22M-22M/19F, 2l worek bezlateksowy złacze 22M/19F, obwód mikrobiologicznie czysty, Możliwość stosowania obwodu przez 7 dni potwierdzona certyfikatem producenta dołączonym do oferty, | szt. | 2000
5 | Obwód oddechowy do znieczuleń pediatryczny dla dzieci z PCV, dwie rury o długości 300 cm, ramię dodatkowe 150cm, trójnik z odłączalnym łącznikiem kątowym z portem do kapnografii, worek bezlateksowy 1l - złacze 22M/19F, obwód mikrobiologicznie czysty, opakowanie folia-papier, | szt. | 400
6 | Obwód oddechowy do respiratora dla dorosłych z PCW, gładki w środku ,150-300 cm, złącza respiratora 22Flex-22Flex (elastyczne złączki), równoległoramienny trójnik Y bez portów, złącze pacjenta 22M/15F, pakowany folia - papier, | szt. | 700
7 | Zestaw do nebulizacji do respiratorów dla dorosłych z pojemnikiem na lek oraz łącznikiem T do układu rur respiratora dla dorosłych, jednorazowy z drenem min 200 cm, | szt. | 100
PAKIET 15
Lp. | Artykuły | j.m | Ilość | Cena j. Netto | Wartość netto | Vat % | Cena j. Brutto | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Dokument dopuszczający do obrotu i stosowania (określić i podać)/ strona
1 | Filtr elektrostatyczny pediatryczny, zalecana objętość oddechowa 75-1000 ml z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci bez warstwy mechanicznej, skuteczność filtracji bakterii min 99,999%, firusów min 99,99%, skuteczność filtracyjna względem NaCl ≥ 96, 20%, wydajność nawilżania min 31mg H2O/l przy VT250ml, utrata wilgoci max 6mg H2O/l przy Vt 75ml, port kapno, waga max 21g, objętość wewnętrzna max 29ml +/- 5%, sterylny. Skuteczność filtracji wirsów i bakterii musi być podawana w oparciu o wyniki testów i badań z niezależnych laboratoriów - badania należy dołączyć do oferty, | szt. | 500
2 | Jednomembranowy wymiennik ciepła i wilgoci z celulozowym wymiennikiem dla pacjentów z rurką tracheostomijną, nawilżanie min 28mg H2O/l, utrata wilgoci max 12mg H2O/l przy Vt 500ml, port do tlenu, port do odsysania z zatyczką, masa max 10g, złącze 15F, sterylny, | szt. | 3000
3 | Filtry oddechowe mechaniczne antybakteryjne i antywirusowe z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakterii i wirusów min 99,99%, skuteczność filtracyjna względem NaCl ≥ 99,990%, wydajność nawilżania min. 31 mg/I przy VT 500ml, utrata wilgoci max 6 mg H2O/litr przy Vt 500 ml, objętość wewnętrzna min. 60ml - max. 81 ml, waga nie większa niż 40g, port kapno, sterylny. Skuteczność filtracji wirsów i bakterii musi być podawana w oparciu o wyniki testów i badań z niezależnych laboratoriów - badania należy dołączyć do oferty, sterylny. | szt | 2000
4 | Filtr elektrostatyczny z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci bez warstwy mechanicznej, zakres objętości oddechowej min. 150 max.1200ml, skuteczność filtracji bakterii i wirusów min. 99,999%, skuteczność filtracyjna względem NaCl ≥ 97, 40%, wydajność nawilżania min 31mg H2O/l przy Vt500ml, utrata wilgoci max 6mg H2O/l przy Vt500ml, port kapno, masa max 30g , objętość wewnętrzna 50ml +/- 5% , sterylny. Skuteczność filtracji wirsów i bakterii musi być podawana w oparciu o wyniki testów i badań z niezależnych laboratoriów - badania należy dołączyć do oferty, sterylny. | szt | 8000
PAKIET 16
Lp. | Artykuły | j.m | Ilość | Cena j. Netto | Wartość netto | Vat % | Cena j. Brutto | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Dokument dopuszczający do obrotu i stosowania (określić i podać)/ strona
1 | Kołderka grzewcza na całe ciało pacjenta dorosłego. Wymiary 233.7cm x 127 cm (+/-2%), do użytku u jednego pacjenta. Bezlateksowa, 3-warstwowa kołderka, wykonana z materiału nietkanego oraz folii, 2-kolorowa kołderka, pozwalająca na szybką orientację, która powierzchnia bezpośrednio okrywa ciało pacjenta. Nie posiadająca perforacji, równomierny przepływ powietrza zapewniony przez całą powierzchnię kołderki, przystosowane do pracy z ogrzewaczami nisko przepływowymi o maksymalnych wartościach przepływu powietrza: 980 l/min. Konstrukcja kołderki zapewniająca dodatkowe filtrowanie nadmuchiwanego powietrza, system mocowania do węża urządzenia grzewczego za pomocą idealnie dopasowanego, rozkładanego adaptera. Kołderka współpracująca z urządzeniami WarmAir oraz Thermacare bez konieczności stosowania jakichkolwiek adapterów, czy osprzętu podłączeniowego - potwierdzenie od producenta. | sz | 100
2 | Dreny do zamkniętych systemów do odsysania. Sterylny, kompletny zestaw drenów przeznaczony do stosowania z zamkniętymi systemami do odsysania oraz akcesoriami do higieny jamy ustnej. W skład zestawu wchodzi łącznik "Y" do podłączenia pojemnika na wydzielinę, 2 dreny z zaciskami umożliwiające niezależne połączenie z zamkniętym systemem do odsysania oraz standardowym cewnikiem do odsysania z jamy ustnej (końcówka drenu zaopatrzona w łącznik prosty, schodkowy z zatyczką umożliwiającą regulację siły odsysania w systemie otwartym). Możliwość stosowania do 72 godz, potwierdzona dokumentem od producenta. Długość drenów min. 2 metry, średnica drenów 25Ch. | szt | 150
3 | Łącznik karbowany prosty, gładki w środku 15M-22F lub 15M-15F, tzw. „przestrzeń martwa”, długość 5, 10, 15, 20 cm. | szt | 1500