Załącznik nr 1

Pakiet 1

Tabela 1a

Zapotrzebowanie na odczynniki do oznaczania anty-TPO i anty-TG  kompatybilne do analizatora Cobas e601

| Lp | Nazwa parametru | Ilość oznaczeń na 20 miesięcy | Numer katalogowy/ Producent/Nazwa handlowa | Ilość pełnych opakowań | Ilość testów w opakowaniu | Cena 1 opak. Netto | Cena 1 opak. Brutto | Stawka VAT % | Wartość netto na 20 miesięcy | Wartość brutto na 20 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Anty-TPO | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Anty-TG | 1600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Suma | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Wykonawca musi uwzględnić dodatkową ilość odczynników na wykonanie kalibracji, rekalibracji i kontroli – zgodnie z ulotką producenta. |  |  |  |  |  |
| W przypadku rozbieżności w wielkości opakowań Wykonawca winien przeliczyć zapotrzebowaną ilość kierując się zasadą zaokrąglania do pełnego opakowania w górę. |  |  |  |  |  |

Tabela 1b

Zapotrzebowanie na materiały zużywalne

| Lp | Nazwa parametru | Ilość oznaczeń na 20 miesięcy | Numer katalogowy/ Producent/nazwa handlowa | Ilość pełnych opakowań | Ilość testów w opakowaniu | Cena 1 opak. Netto | Cena 1 opak. Brutto | Stawka VAT % | Wartość netto na 20 miesięcy | Wartość brutto na 20 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Suma | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

Wypełnia Wykonawca uwzględniając wszystkie produkty potrzebne do wykonania podanej ilości oznaczeń na 20 miesięcy.

Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnego opakowania w górę.

Wymagane:

W przypadku nie umieszczenia w specyfikacji jakichkolwiek istotnych materiałów koniecznych do wykonania podanej ilości testów lub złego oszacowania, kosztami zakupu brakujących materiałów zostanie obciążony Wykonawca.

......................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych  do składania oświadczeń woli   wraz z pieczątką imienną

Pakiet 2

Tabela 1

Zapotrzebowanie na odczynniki do oznaczania przeciwciał przeciwko transglutaminazie tkankowej  metodą ELISA kompatybilne do czytnika ASYS Expert Plus.

| Lp | Nazwa parametru | Ilość oznaczeń na 24 miesięce | Numer katalogowy/ Producent/Nazwa handlowa | Ilość pełnych opakowań | Ilość testów w opakowaniu | Cena 1 opak. Netto | Cena 1 opak. Brutto | Stawka VAT % | Wartość netto na 24 miesięce | Wartość brutto na 24 miesięce |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | p/ciała p. transglutaminazie tkankowej w kl. IgA | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | p/ciała p. transglutaminazie tkankowej w kl. IgG | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Suma | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Wykonawca musi uwzględnić dodatkową ilość odczynników na wykonanie kalibracji i kontroli – zgodnie z ulotką producenta. |  |  |  |  |  |
| W przypadku rozbieżności w wielkości opakowań Wykonawca winien przeliczyć zapotrzebowaną ilość kierując się zasadą zaokrąglania do pełnego opakowania w górę. Zestaw musi zawierać wszystkie odczynniki potrzebne do wykonania badania. |  |  |  |  |  |

Przeciwciała przeciwko transglutaminazie tkankowej – met. ELISA – parametry wymagalne

*  Antygen: rekombinowana ludzka transglutaminaza tkankowa

* Test ilościowy do oznaczania przeciwciał w klasie IgA (min. 3 kalibratory), test       półilościowy do oznaczania przeciwciał w klasie IgG (1 kalibrator cut off) – oddzielne   zestawy   do oznaczania każdej klasy

* Kalibratory (gotowe do użycia)

* Odczynniki znakowane kolorami

* Bufor do rozcieńczania próbek gotowy do użycia

* Bufor do płukania 10-krotnie skoncentrowany

* Mikropłytka typu break-off (dzielone studzienki reakcyjne)

* Kontrola pozytywna i negatywna- gotowe do użycia

* Koniugat enzymatyczny: znakowane peroksydazą anty-ludzkie IgG (królicze)

* Substrat i roztwór stopujący – gotowe do użycia

* Termin ważności odczynników co najmniej 6 miesięcy, płytka mikrotitracyjna po   otwarciu – co najmniej 4 miesiące

* Odczyt przy długości fali 450 nm

Wykonawca zapewnia zakup materiałów kontrolnych do kontroli międzynarodowej w ilości i z częstotliwością umożliwiającą otrzymanie certyfikatu jakości przez cały okres obowiązywania umowy dla powyższych parametrów.

Wykonawca zapewnia wprowadzenie do czytnika aplikacji do odczytu testów

......................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych  do składania oświadczeń woli   wraz z pieczątką imienną