Pakiet 3

Tabela 1 Testy immunochromatograficzne do oznaczania antygenów wirusa grypy A i B.

| Lp | Nazwa parametru | Ilość oznaczeń na 24 miesiące | Numer katalogowy/ Producent/ Nazwa handlowa | Ilość testów w opakowaniu | Ilość pełnych opakowań | Cena 1 opakowania Netto | Cena 1 opakowania Brutto | Stawka VAT % | Wartość netto na 24 miesiące | Wartość brutto na 24 miesiące |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Testy immunochromatograficzny (kasetkowy lub paskowy) do równoczesnego wykrywania antygenów wirusa grypy typu A i typu B w wymazach i aspiratach z nosa, gardzieli lub nosogardzieli (opakowanie min. 20 max. 25 testów) | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Suma | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

W przypadku rozbieżności w wielkości opakowań Wykonawca winien przeliczyć zapotrzebowaną ilość kierując się zasadą zaokrąglania do pełnego opakowania w górę.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z poszczególnych produktów z uwagi na możliwość zmiany ilości zlecanych badań. W przypadku nie umieszczenia w specyfikacji jakichkolwiek istotnych materiałów koniecznych do wykonania podanej ilości testów lub złego oszacowania,  kosztami zakupu brakujących materiałów zostanie obciążony Wykonawca.

Tabela 2 Parametry wymagalne dotyczące przedmiotu zamówienia

| Lp. | Parametry - opis | Parametry wymagalne | Parametry oferowane – wpisać odpowiednio Tak/Nie oraz opisać |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wszystkie odczynniki posiadają certyfikat ISO 9001 | TAK |  |
| 2 | Opakowania są zaopatrzone w nazwę nr serii i datę wazności | TAK |  |
| 3 | W każdym opakowaniu instrukcja użytkowania w języku polskim pozwalające łatwo zinterpretować wyniki | TAK |  |
| 4 | Testy immunochromatograficzne zawierają wszelkie akcesoria niezbędne do prawidłowego wykonania testu w tym wymazówki do pobierania materiałów | TAK |  |
| 5 | Data ważności poszczególnych testów minimum 12 miesięcy od daty dostawy | TAK |  |
| 6 | Czułość testów min. 85%, specyficzność min. 95% | TAK |  |
| 7 | Testy (kasetki lub paski) indywidualnie pakowane z saszetką pochłaniającą wilgoć | TAK |  |
| 8 | Każdy test (kasetka lub pasek) posiada wewnętrzną kontrolę jakości | TAK |  |
| 9 | Każde opakowanie wyposażone w testy kontrolne | TAK |  |

......................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych  do składania oświadczeń woli   wraz z pieczątką imienną)