Zał. nr 2 do SIWZ

Pakiet nr 1

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| punch artroskopowy typ duckbill wysmuklony, bezpinowy, rączka bez zamka, dł. Robocza 125 mm, średnica dzioba 5mm, średnica szaftu 4mm wymiary cięcia 5*3mm, górna bransza ruchoma z zębami, szaft wygięty w górę | 2 szt |  |  |  |  |  |  |
| punch artroskopowy typ duckbill wysmuklony, bezpinowy, rączka bez zamka, dł. Robocza 125 mm, średnica dzioba 5mm, średnica szaftu 4mm wymiary cięcia 5*3mm, górna bransza ruchoma z zębami, szaft prosty wygięty w lewo | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| SUMA |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 2

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kleszcze do zatok typu Grunwald-Henke zagięte 45° do góry, 11,5 x 3,5 mm, dł. robocza 130 mm | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| Kleszczyki biopsyjne, szaft śr. 3 mm, wykonany z nitinolu, pamiętający kształt, pozwalający na odginanie narzędzia pod dowolnym kątem i w dowolnym miejscu szaftu, wracający do oryginalnego kształtu po sterylizacji, długość robocza 110 mm, bransze ostre, obie pracujące, śr. 2,5 mm, obszar pobrania 1 mm, delikatna końcówka robocza pozwalająca na precyzyjną pracę, obrotowa 360°, sterowana pokrętłem z rączki, szaft z podłączeniem do płukania, kodowanie kolorem, lekka ergonomiczna pierścieniowa rączka | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| Kleszcze do zatok typu Grunwald-henke, proste, 11,5 x 3,5 mm, dł. robocza 130 mm | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| Kleszcze do zatok typu Heuwieser, zagięte 115°, bransza otwierająca się 140° do tyłu, dł. robocza 130 mm, z Luer Lock | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| Ssakoraspator 4 mm, zagięty w prawo, dł. 200 mm | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 					Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 3

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Łopatka wielorazowa laparoskopowa, dł. 35-45 cm, autoklawowa, kompatybilna z zasilaniem diatermii Erbe | 2 szt |  |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           			 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................