Załącznik nr 2 do siwz

Formularz przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 1 – Osprzęt jednorazowy do neuronawigacji elektromagnetycznej

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lokalizator pacjenta | 130 szt |  |  |  |  |  |  |
| Lokalizator przyrządu | 130 szt |  |  |  |  |  |  |
| Zestaw czterokanałowy podwójnych elektrod, 1 opakowanie = 5 szt | 6 op. |  |  |  |  |  |  |
| Plaster jednorazowy do lokalizatora nagłownego, 1 opakowanie = 25 szt | 3 op. |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Wykonawca oświadcza, że zaoferowany asortyment jest kompatybilny z posiadaną przez Zamawiającego komputerową neuronawigacji elektromagnetyczną Fusion Nim Neuro 3.0 firmy Medtronic

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 2 – zakup wraz z dostawą dreników usznych

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dreniki uszne wentylacyjne do tympanostomii |
| Rozmiar: 1,02 mm | 130 szt |  |  |  |  |  |  |
| Rozmiar: 1,14 mm | 40 szt |  |  |  |  |  |  |
| Rozmiar: 0,76 mm | 40 szt |  |  |  |  |  |  |
| Dren T do drenażu błony bębenkowej, silikonowy | 12 szt |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 3 – zakup wraz z dostawą rurek intubacyjnych z zestawem do neuromonitoringu tarczycy

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sonda stymulująca monopolarna, końcówka o średnicy 0,5 mm, opakowanie 5 szt | 12 op. |  |  |  |  |  |  |
| Rurka intubacyjna dotchawicza ze zintegrowanymi elektrodami do monitorowania funkcji nerwu krtaniowego. Elektrody umieszczone na obwodzie rurki zapewniające stały kontakt ze strunami głosowymi. Rozmiar 7, 7,5, 8, 8,5 Opakowanie 5 szt | 12 op. |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................