Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57

Dział zamówień publicznych i zaopatrzenia

Tel. 13-43-78-215 , 13-43-78-497

NIP 684-21-20-222, Regon 000308620

Krosno, dnia 13.09.2016 r.

Zawiadomienie o udzieleniu sprostowania w postepowaniu na wylanie masy wyrównawczej z szlifowaniem oraz położenie wykładziny w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im Jana Pawła II w Krośnie**,** nr postępowania EZ/214/84/2016

W holu tj. pomieszczeniu A 778 masa wyrównawcza musi być wylana po godz. 18:00 tak aby o godz. 06:00 dnia następnego możliwy był ruch pieszy oraz transport wózków po tym korytarzu.

Prowadzone roboty będą odbywać się na ruchu w związku, z czym Wykonawcę zobowiązuje się do prowadzenia swoich prac tak aby zminimalizować utrudnienia w funkcjonowaniu jednostek Szpitala. Warunkiem realizacji robót przez cały okres jej trwania jest nieprzerwana, ciągła, bez postojów i utrudnień praca Szpitala.

Zamawiający wymaga dwóch kolorów wykładziny ( jeden kolor bazowy, drugi obwód oraz ewentualnie detal). Wykonawca przedstawi wzornik kolorów do wyboru.

Z poważaniem