Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57

Dział zamówień publicznych i zaopatrzenia

Tel. 13-43-78-227 , 13-43-78-497

NIP 684-21-20-222, Regon 000308620

Krosno, dnia 3.11.2016

Do wszystkich uczestników postępowania

([www.krosno.med.pl](http://www.krosno.med.pl/))

Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień na zapytania wykonawców w postepowaniu na zakup i dostawę łózek medycznych z szafkami przyłóżkowymi oraz barierek, nr postepowania EZ/215/80/2016.

Na zasadzie art. 38 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. 2015 poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający nie ujawniając źródła zapytania, przekazuje treść złożonych w toku postępowania zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr. 1. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania i dołączenia do oferty certyfikatu ISO 13485:2003? Oferowane wyroby medyczne: łóżka szpitalne, szafki przyłóżkowe oraz wyposażenie dodatkowe posiadają deklarację zgodności CE oraz zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych, co potwierdza spełnianie europejskich norm zharmonizowanych dotyczących wyrobów medycznych. Obowiązująca Ustawa o Wyrobach Medycznych z dnia 20 maja 2010 Dz. U. Nr 107, poz. 679 i wydane przez Ministra Zdrowia związane z nią Rozporządzenia nie nakładają na Wytwórców produkujących wyroby medyczne klasy I obowiązku posiadania przez wytwórców w/w certyfikatu.

Odpowiedź: Zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Pytanie nr 2. Pakiet 1. Łóżko medyczne z leżem 2 segmentowym – 18 szt. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w metalowe uchwyty umożliwiające zawieszenie np. worka urologicznego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jeżeli uchwyty nie będą zagrażać pacjentom.

Pytanie nr. 3.Pakiet .1. Łóżko medyczne z leżem 2-segmentowym – 14 szt.3. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w metalowe uchwyty umożliwiające zawieszenie np. worka urologicznego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jeżeli uchwyty nie będą zagrażać pacjentom.

Pytanie 4. Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym – 32szt.Czy Zamawiający dopuści szafkę o szerokości całkowitej wraz z zamontowanym blatem bocznym, 570mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5. Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym – 32szt Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkowa w której blat boczny ma wymiary 550-350mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6. Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym – 32szt Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z regulacją blatu bocznego w zakresie 730mm-1000mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7. Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym – 32szt Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową w której blat główny nie posiada aluminiowego relingu z uchwytami?

Odpowiedź; Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 8. Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym – 32szt Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową w której blat boczny jest bez rantów zabezpieczających dwie krawędzie?

Odpowiedź; Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 9. Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym – 32szt Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową wyposażoną w półkę na prasę o wysokości 77mm z dostępem z dwóch stron?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10. Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym – 32szt Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową bez dodatkowego piątego koła? Konstrukcja szafki sprawia, że jest ona stabilna zarówno przy złożonym jak i rozłożonym blacie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie11. Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym – 32szt. Dwustronność Czy Zamawiający dopuści szafkę dwustronną bez możliwości przekładania blatu bocznego? sprawia, że szafka jest funkcjonalna zarówno z prawej jak i lewej strony bez konieczności ingerencji w konstrukcję.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 12. Pakiet 2. Łóżko medyczne z leżem 4-segmentowym- 12 szt.Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w metalowe uchwyty umożliwiające zawieszenie np. worka urologicznego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jeżeli uchwyty nie będą zagrażać pacjentom.

Pytanie 13. Pakiet 2 .Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym – 12 szt.Czy Zamawiający dopuści szafkę o szerokości całkowitej wraz z zamontowanym blatem bocznym, 570mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 14. Pakiet 2 .Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym – 12 szt.Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkowa w której blat boczny ma wymiary 550-350mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 15. Pakiet 2 .Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym – 12 szt.Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z regulacją blatu bocznego w zakresie 730mm-1000mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 16. Pakiet 2 .Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym – 12 szt.Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową w której blat główny nie posiada aluminiowego relingu z uchwytami?

Odpowiedź; Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 17. Pakiet 2 .Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym – 12 szt.Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową w której blat boczny jest bez rantów zabezpieczających dwie krawędzie?

Odpowiedź; Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 18. Pakiet 2 .Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym – 12 szt.Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową wyposażoną w półkę na prasę o wysokości 77mm z dostępem z dwóch stron?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 19. Pakiet 2 .Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym – 12 szt.Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową bez dodatkowego piątego koła? Konstrukcja szafki sprawia, że jest ona stabilna zarówno przy złożonym jak i rozłożonym blacie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 20. Pakiet 2 .Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym – 12 szt.Czy Zamawiający dopuści szafkę dwustronną bez możliwości przekładania blatu bocznego? Dwustronność sprawia, że szafka jest funkcjonalna zarówno z prawej jak i lewej strony bez konieczności ingerencji w konstrukcję.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 21 pakiet 1.Łóżko medyczne z leżem 2-segmentowym – 18 szt. Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 2150 mm?

Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 22 pakiet 1.Łóżko medyczne z leżem 2-segmentowym – 18 szt Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w szczyty metalowe lakierowane proszkowo, z wypełnieniem z płyty z tworzywa HPL?

Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 23 pakiet 1.Łóżko medyczne z leżem 2-segmentowym – 18 szt Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w szczyty ze stali nierdzewnej, z wypełnieniem z płyty z tworzywa HPL?

Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 24 pakiet 1.Łóżko medyczne z leżem 2-segmentowym – 18 szt Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w szczyty wypełnione płytą HPL o grubości 6 mm?

Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 25 pakiet 1.Łóżko medyczne z leżem 2-segmentowym – 18 szt Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w szczyty bez możliwości wyjęcia wypełnienia?

Odpowiedź; Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem że szczyt wraz z wypełnieniem jest łatwo wyjmowany z ramy leża.

Pytanie 26 pakiet 1.Łóżko medyczne z leżem 2-segmentowym – 18 szt Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w półkę do odkładania pościeli wysuwaną na prowadnicach suwnych, umieszczoną pod ramą łóżka?

Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 27 pakiet 1.Łóżko medyczne z leżem 2-segmentowym – 18 szt Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym profilowanymi, metalowymi, lakierowanymi lamelami, z krawędziami zaokrąglonymi do dołu, rozmieszczonymi w leżu stosownie do nacisku ciała pacjenta, leże umożliwiające przeprowadzenie reanimacji, dające dobre wsparcie dla materaca, łatwymi w dezynfekcji, odpornymi na rozwój mikroorganizmów, bezpiecznymi dla pacjenta?

Odpowiedź; Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 28 pakiet 1.Łóżko medyczne z leżem 2-segmentowym – 18 szt Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w tuleje do mocowania dodatkowego wyposażenia bez konieczności blokowania mechanizmem śrubowym? W oferowanym łóżku wieszak kroplówki lub uchwyt ręki osadzone są głęboko i stabilnie w tulei co zabezpiecza przed przypadkowym wypadnięciem.

Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 29 pakiet 1.Łóżko medyczne z leżem 2-segmentowym – 18 szt Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w barierki boczne lakierowane proszkowo, składane wzdłuż ramy leża za pomocą jednej dźwigni, montowane pod ramą w specjalnych tulejach z możliwością demontażu bez użycia narzędzi, zabezpieczające pacjenta w 75%, spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52?

Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 30.Łóżko medyczne z leżem 2-segmentowym – 14 szt. Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 2150 mm?

Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 31.Łóżko medyczne z leżem 2-segmentowym – 14 szt. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w szczyty metalowe lakierowane proszkowo, z wypełnieniem z płyty z tworzywa HPL?

Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 32.Łóżko medyczne z leżem 2-segmentowym – 14 szt. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w szczyty ze stali nierdzewnej, z wypełnieniem z płyty z tworzywa HPL?

Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 33.Łóżko medyczne z leżem 2-segmentowym – 14 szt. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w szczyty wypełnione płytą HPL o grubości 6 mm?

Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 34.Łóżko medyczne z leżem 2-segmentowym – 14 szt.Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w szczyty bez możliwości wyjęcia wypełnienia?

Odpowiedź; Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem że szczyt wraz z wypełnieniem jest łatwo wyjmowany z ramy leża.

Pytanie 35. Łóżko medyczne z leżem 2-segmentowym – 14 szt.Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w półkę do odkładania pościeli wysuwaną na prowadnicach suwnych, umieszczoną pod ramą łóżka?

Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 36.Łóżko medyczne z leżem 2-segmentowym – 14 szt.Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym profilowanymi, metalowymi, lakierowanymi lamelami, z krawędziami zaokrąglonymi do dołu, rozmieszczonymi w leżu stosownie do nacisku ciała pacjenta, leże umożliwiające przeprowadzenie reanimacji, dające dobre wsparcie dla materaca, łatwymi w dezynfekcji, odpornymi na rozwój mikroorganizmów, bezpiecznymi dla pacjenta?

Odpowiedź; Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 37.Łóżko medyczne z leżem 2-segmentowym – 14 szt.Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w tuleje do mocowania dodatkowego wyposażenia bez konieczności blokowania mechanizmem śrubowym? W oferowanym łóżku wieszak kroplówki lub uchwyt ręki osadzone są głęboko i stabilnie w tulei co zabezpiecza przed przypadkowym wypadnięciem.

Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 38.Łóżko medyczne z leżem 2-segmentowym – 14 szt.Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w barierki boczne lakierowane proszkowo, składane wzdłuż ramy leża za pomocą jednej dźwigni, montowane pod ramą w specjalnych tulejach z możliwością demontażu bez użycia narzędzi, zabezpieczające pacjenta w 75%, spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52?

Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 39.Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym – 32 szt.Czy Zamawiający dopuści szafkę o wysokości 840 mm?

Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 40.Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym – 32 szt. Czy Zamawiający dopuści szafkę o szerokości wraz z blatem bocznym 560 mm?

Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 41.Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym – 32 szt Czy Zamawiający dopuści szafkę z blatem bocznym o wymiarach 550 x 320 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ i odpowiedziami.

Pytanie 42.Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym – 32 szt Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatami (głównym i bocznym) wykonanymi z płyty z tworzywa ABS w kolorze białym z wystającymi krawędziami zabezpieczającymi przed rozlaniem się płynów?

Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 43.Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym – 32 szt Czy Zamawiający dopuści szafkę z blatami wykonanymi z materiałów, które nie posiadają atestu PZH?

Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 44.Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym – 32 szt Czy Zamawiający dopuści szafkę z szufladą wysuwaną na prowadnicach suwnych?

Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 45.Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym – 32 szt Czy Zamawiający dopuści szafkę z dodatkową półką pomiędzy szufladą a kontenerem o wysokości 11 cm z dostępem z czterech stron?

Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 46.Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym – 32 szt Czy Zamawiający dopuści szafkę niewyposażoną w dodatkowe 5-te koło? Przy blacie przymocowanym na stałe do szafki piąte koło jest zbędne.

Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 47.Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym – 32 szt Czy Zamawiający dopuści szafkę otwierana dwustronnie z blatem bocznym przymocowanym na stałe? Przy otwieraniu dwustronnym szafki odejmowany blat jest zbędny.

Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 48. Pakiet 2. Łóżko medyczne z leżem 4-segmentowym – 12 szt.Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 2150 mm?

Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 49. Pakiet 2. Łóżko medyczne z leżem 4-segmentowym – 12 szt Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 1020 mm?

Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 50. Pakiet 2. Łóżko medyczne z leżem 4-segmentowym – 12 szt Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją segmentu uda w zakresie od 0 do 40°?

Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 51. Pakiet 2. Łóżko medyczne z leżem 4-segmentowym – 12 szt Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją oparcia pleców i ud wykonywanymi za pomocą dwóch osobnych dźwigni umieszczonych obok siebie? Takie rozwiązanie jest korzystniejsze dla leżącego pacjenta, który nie musi zastanawiać się jak przechylić tylko jedną dźwignię, by uzyskać np. pozycję siedzącą. Nasze dźwignie są czytelnie oznaczone i zwiększają komfort leżącego pacjenta.

Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza pod warunkiem ,że dźwignie będą dostępne w zasięgu leżącego pacjenta.

Pytanie 52. Pakiet 2. Łóżko medyczne z leżem 4-segmentowym – 12 szt Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w szczyty metalowe lakierowane proszkowo, z wypełnieniem z płyty z tworzywa HPL?

Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 53. Pakiet 2. Łóżko medyczne z leżem 4-segmentowym – 12 szt Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w szczyty ze stali nierdzewnej, z wypełnieniem z płyty z tworzywa HPL?

Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 54. Pakiet 2. Łóżko medyczne z leżem 4-segmentowym – 12 szt Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w szczyty wypełnione płytą HPL o grubości 6 mm?

Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 55. Pakiet 2. Łóżko medyczne z leżem 4-segmentowym – 12 szt Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w szczyty bez możliwości wyjęcia wypełnienia?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem że szczyt wraz z wypełnieniem jest łatwo wyjmowany z ramy leża.

Pytanie 56. Pakiet 2. Łóżko medyczne z leżem 4-segmentowym – 12 szt Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w półkę do odkładania pościeli wysuwaną na prowadnicach suwnych, umieszczoną pod ramą łóżka?

Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 57. Pakiet 2. Łóżko medyczne z leżem 4-segmentowym – 12 szt Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym profilowanymi, metalowymi, lakierowanymi lamelami, z krawędziami zaokrąglonymi do dołu, rozmieszczonymi w leżu stosownie do nacisku ciała pacjenta, leże umożliwiające przeprowadzenie reanimacji, dające dobre wsparcie dla materaca, łatwymi w dezynfekcji, odpornymi na rozwój mikroorganizmów, bezpiecznymi dla pacjenta?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 58. Pakiet 2. Łóżko medyczne z leżem 4-segmentowym – 12 szt Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w metalowe uchwyty trzymające materac przy dwóch segmentach?

Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 59. Pakiet 2. Łóżko medyczne z leżem 4-segmentowym – 12 szt Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w tuleje do mocowania dodatkowego wyposażenia bez konieczności blokowania mechanizmem śrubowym? W oferowanym łóżku wieszak kroplówki lub uchwyt ręki osadzone są głęboko i stabilnie w tulei co zabezpiecza przed przypadkowym wypadnięciem.

Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 60. Pakiet 2. Łóżko medyczne z leżem 4-segmentowym – 12 szt Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w barierki boczne lakierowane proszkowo, składane wzdłuż ramy leża za pomocą jednej dźwigni, montowane pod ramą w specjalnych tulejach z możliwością demontażu bez użycia narzędzi, zabezpieczające pacjenta w 75%, spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52?

Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 61.Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym – 32 szt.Czy Zamawiający dopuści szafkę o wysokości 840 mm?

Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 62.Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym – 32 szt.Czy Zamawiający dopuści szafkę o szerokości wraz z blatem bocznym 560 mm?

Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 63.Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym – 32 szt.Czy Zamawiający dopuści szafkę z blatem bocznym o wymiarach 550 x 320 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ i odpowiedziami.

Pytanie 64.Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym – 32 szt.Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatami (głównym i bocznym) wykonanymi z płyty z tworzywa ABS w kolorze białym z wystającymi krawędziami zabezpieczającymi przed rozlaniem się płynów?

Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 65.Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym – 32 szt.Czy Zamawiający dopuści szafkę z blatami wykonanymi z materiałów, które nie posiadają atestu PZH?

Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 66.Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym – 32 szt.Czy Zamawiający dopuści szafkę z szufladą wysuwaną na prowadnicach suwnych?

Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 67.Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym – 32 szt.Czy Zamawiający dopuści szafkę z dodatkową półką pomiędzy szufladą a kontenerem o wysokości 11 cm z dostępem z czterech stron?

Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 68.Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym – 32 szt.Czy Zamawiający dopuści szafkę niewyposażoną w dodatkowe 5-te koło? Przy blacie przymocowanym na stałe do szafki piąte koło jest zbędne.

Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 69.Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym – 32 szt.Czy Zamawiający dopuści szafkę otwierana dwustronnie z blatem bocznym przymocowanym na stałe? Przy otwieraniu dwustronnym szafki odejmowany blat jest zbędny.

Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 70. Pakiet 2. Czy Zamawiający dopuści regulację segmentu oparcia pleców oraz uda wykonywaną za pomocą dwóch niezależnych dźwigni umieszczonych pod ramą leża, w miejscu łatwego dostępu dla lezącego pacjenta, dźwignie czytelnie oznaczone.

Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza pod warunkiem ,że dźwignie będą dostępne w zasięgu leżącego pacjenta.

Pytanie 71.Łóżko medyczne z leżem 2- segmentowym- 18 sztuk.poz. 3.

Czy Zamawiający dopuści wymiary leża:

* długość: 1920 mm
* szerokość: 830 mm

Podane parametry nieznacznie różnią się od wymaganych i mogą być uznane za równoważne.

Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 72.Łóżko medyczne z leżem 2- segmentowym- 18 sztuk. poz. 4.Czy Zamawiający dopuści, aby łóżko zamiast krążków odbojowych posiadało odbojniki płaskie umieszczone na wezgłowiach łóżka z każdej strony? Oferowane rozwiązanie jest równie bezpieczne i nie poszerza wymiarów łóżka.

Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 73.Łóżko medyczne z leżem 2- segmentowym- 18 sztuk.poz. 5.Czy Zamawiający dopuści, aby szczyty były wykonane z całości z tworzywa ABS bez rozkładanej płyty w części nożnej? Dzięki zastopowanemu tworzywu wezgłowia są trwałe, stabilne oraz odporne na środki chemiczne i promienie UV,a w proponowanym łóżku półka znajduję się pod leżem od strony głowy pacjenta.

Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 74.Łóżko medyczne z leżem 2- segmentowym- 18 sztuk.poz. 7.Czy Zamawiający dopuści, aby leże było wypełnione płytami stalowymi pokrytymi lakierem proszkowym? Takie rozwiązanie jest bardziej wytrzymałe i wygodniejsze w użytkowaniu dla pacjenta jak i łatwiejsze w dezynfekcji, niż siatka.

Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 75.Łóżko medyczne z leżem 2- segmentowym- 18 sztuk.poz. 8.Czy Zamawiający dopuści, aby łóżko nie posiadało uchwytów materaca? W wyposażeniu dodatkowym oferujemy materac, który idealnie pasuje wymiarami do łóżka, przez co nie są konieczne dodatkowe zabezpieczenia.

Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 76.Łóżko medyczne z leżem 2- segmentowym- 18 sztuk.poz. 9.Czy Zamawiający dopuści, aby wysięgnik był mocowany do łóżka przez wkładanie go do tuleji bez dodatkowego mechanizmu śrubowego? Nasz wysięgnik idealnie pasuję rozmiarami do otworów, przez co dodatkowe zabezpieczenie jest zbędne.

Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 77.Łóżko medyczne z leżem 2- segmentowym- 18 sztuk.poz. 12.Czy Zamawiający dopuści, aby kąt regulacji segmentu pleców nie był oznakowany? Akceptacja umożliwi złożenie oferty korzystnej cenowo przez naszą firmę.

Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 78.Łóżko medyczne z leżem 2- segmentowym- 18 sztuk.poz. 13.Czy Zamawiający dopuści, aby regulacja segmentu pleców była dokonywana korbką umieszczoną od strony nóg pacjenta? Takie rozwiązanie gwarantuję łatwy dostęp dla personelu medycznego.

Odpowiedź; Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 79.Łóżko medyczne z leżem 2- segmentowym- 18 sztuk. poz. 18.Czy Zamawiający odstąpi od wymogu elastycznych listw umieszczonych na barierkach? Wyrażenie zgody pozwoli na złożenie oferty przez większą liczbę Wykonawców, przez co zwiększy się konkurencyjność ofert.

Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 80.Łóżko medyczne z leżem 2- segmentowym- 18 sztuk.poz. 19.Czy Zamawiający dopuści kolor ramy leża biały oraz 3 kolory wypełnień szczytów do uzgodnienia z Zamawiającym? Pozwoli nam to na złożenie oferty korzystnej cenowo.

Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 81. Łóżko medyczne z leżem 2- segmentowym- 14 sztuk.poz. 27.Czy Zamawiający dopuści wymiary leża:

* długość: 1920 mm
* szerokość: 830 mm

Podane parametry nieznacznie różnią się od wymaganych i mogą być uznane za równoważne.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 82. Łóżko medyczne z leżem 2- segmentowym- 14 sztuk. poz. 28.Czy Zamawiający dopuści, aby łóżko zamiast krążków odbojowych posiadało odbojniki płaskie umieszczone na wezgłowiach łóżka z każdej strony? Oferowane rozwiązanie jest równie bezpieczne i nie poszerza wymiarów łóżka.

Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 83. Łóżko medyczne z leżem 2- segmentowym- 14 sztuk.29 i 38.Czy Zamawiający dopuści, aby szczyty były wykonane z całości z tworzywa ABS bez rozkładanej płyty w części nożnej? Dzięki zastopowanemu tworzywu wezgłowia są trwałe, stabilne oraz odporne na środki chemiczne i promienie UV,a w proponowanym łóżku półka znajduję się pod leżem od strony głowy pacjenta.

Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 84. Łóżko medyczne z leżem 2- segmentowym- 14 sztuk.poz. 31.Czy Zamawiający dopuści, aby leże było wypełnione płytami stalowymi pokrytymi lakierem proszkowym? Takie rozwiązanie jest bardziej wytrzymałe i wygodniejsze w użytkowaniu dla pacjenta jak i łatwiejsze w dezynfekcji, niż siatka.

Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 85. Łóżko medyczne z leżem 2- segmentowym- 14 sztuk. poz. 32.Czy Zamawiający dopuści, aby łóżko nie posiadało uchwytów materaca? W wyposażeniu dodatkowym oferujemy materac, który idealnie pasuje wymiarami do łóżka, przez co nie są konieczne dodatkowe zabezpieczenia.

Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 86. Łóżko medyczne z leżem 2- segmentowym- 14 sztuk.poz. 33.Czy Zamawiający dopuści, aby wysięgnik był mocowany do łóżka przez wkładanie go do tuleji bez dodatkowego mechanizmu śrubowego? Nasz wysięgnik idealnie pasuję rozmiarami do otworów, przez co dodatkowe zabezpieczenie jest zbędne.

Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 87. Łóżko medyczne z leżem 2- segmentowym- 14 sztuk.poz. 36.Czy Zamawiający dopuści, aby kąt regulacji segmentu pleców nie był oznakowany? Akceptacja umożliwi złożenie oferty korzystnej cenowo przez naszą firmę.

Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 88. Łóżko medyczne z leżem 2- segmentowym- 14 sztuk.poz. 37.Czy Zamawiający dopuści, aby regulacja segmentu pleców była dokonywana korbką umieszczoną od strony nóg pacjenta? Takie rozwiązanie gwarantuję łatwy dostęp dla personelu medycznego.

Odpowiedź; Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 89. Łóżko medyczne z leżem 2- segmentowym- 14 sztuk.poz. 42.Czy Zamawiający odstąpi od wymogu elastycznych listw umieszczonych na barierkach? Wyrażenie zgody pozwoli na złożenie oferty przez większą liczbę Wykonawców, przez co zwiększy się konkurencyjność ofert.

Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 90. Łóżko medyczne z leżem 2- segmentowym- 14 sztuk.poz. 43.Czy Zamawiający dopuści kolor ramy leża biały oraz 3 kolory wypełnień szczytów do uzgodnienia z Zamawiającym? Pozwoli nam to na złożenie oferty korzystnej cenowo.

Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 91.Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym- 32 sztuki.poz. 2.Czy Zamawiający dopuści szafkę, gdzie konstrukcja szafki wykonana jest z tworzywa HPL oraz stopu aluminium? Akceptacja umożliwi złożenie oferty przez większą liczbę Wykonawców, przez co zwiększy się konkurencyjność postępowania.

Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 92.Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym- 32 sztuki.poz. 3.Czy Zamawiający dopuści szafkę o wymiarach:

* szerokość: 58,5 cm
* wysokość: 80 c
* głębokość: 39 cm
* szerokość szafki z blatem bocznym złożonym: 64 cm

Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 93.Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym- 32 sztuki. poz. 4. Czy Zamawiający dopuści szafkę z blatem bocznym o wymiarach:

* szerokość: 50 cm
* głębokość: 40 cm

Oferowane parametry nieznacznie różnią się od wymaganego i mogą być uznane za równoważne.

Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 94.Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym- 32 sztuki. poz. 5, 6, 7.Czy Zamawiający dopuści szafkę z 3- stopniową regulacją wysokości bez kąta nachylenia oraz nie posiadającej rantów zabezpieczających blatu bocznego? Akceptacja umożliwi złożenie oferty przez większą liczbę Wykonawców, przez co zwiększy się konkurencyjność ofert.

Odpowiedź; Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 95.Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym- 32 sztuki.poz. 7. Czy Zamawiający dopuści szafkę z tworzywa HPL bez atestu PZH? W zamian oferujemy 24 miesięczny termin gwarancji.

Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 96.Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym- 32 sztuki.poz. 12. Czy Zamawiający dopuści szafkę nie posiadającą dodatkowej półki na obuwie lub pojemników urologicznych? Wyrażenie zgody umożliwi nam złożenie oferty korzystnej cenowo.

Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 97.Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym- 32 sztuki.poz. 18. Czy Zamawiający dopuści kolor konstrukcji srebrny z możliwością wyboru koloru szafki w 4 barwach?

Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 98 pakiet 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z pakietu szafek przyłóżkowych i utworzenie oddzielnej części? Wyrażenie zgody zapewni większą konkurencyjność ofert między Wykonawcami.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 99 pakiet 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby wydłużyć termin realizacji pakietu do 12 tygodni?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 100 pakiet 1. Czy Zamawiający wymaga, by w razie uszkodzenia koła w łóżku, bez względu na przyczynę, Wykonawca miał obowiązek jego wymiany przez czas trwania gwarancji?

Odpowiedź: TAK.

Pytanie 101. Łóżko medyczne z leżem 2 – segmentowym – 18 szt . Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko posiadające konstrukcję z ramą tzw. wewnętrzną oraz segmentami umieszczonymi na ramie? Przy wyspecyfikowanej przez Zamawiającego konfiguracji łóżka rozwiązanie takie nie ma wpływu na funkcjonowanie łóżka dla użytkownika, pragniemy również zaznaczyć, że łóżka z ramą zewnętrzną są konstrukcją starszą zastępowaną przez większość producentów stosujących nowoczesne rozwiązanie, które znacznie ułatwia pacjentom wejście do łóżka jak również wyjście.

Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 102. Łóżko medyczne z leżem 2 – segmentowym – 18 szt Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne o długości całkowitej wynoszącej 2180 mm?

Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 103. Łóżko medyczne z leżem 2 – segmentowym – 18 szt Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne posiadające szerokość całkowitą wraz z zamontowanymi poręczami bocznymi oraz bez niech wynoszącą 960 mm? W oferowanych łóżkach poręcze boczne nie zwiększają szerokości łóżek gdyż najbardziej skrajnym elementem są krążki odbojowe chroniące łóżka oraz ściany przed otarciami?

Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 104. Łóżko medyczne z leżem 2 – segmentowym – 18 szt Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w szczyty wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej, wypełnione wysokiej jakości płytą HPL?

Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 105. Łóżko medyczne z leżem 2 – segmentowym – 18 szt Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w szczyty, wypełnione płytą HPL o grubości 6 mm?

Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 106. Łóżko medyczne z leżem 2 – segmentowym – 18 szt Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w szczyty z wypełnieniem mocowanym na stałe?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem że szczyt wraz z wypełnieniem jest łatwo wyjmowany z ramy leża.

Pytanie 107. Łóżko medyczne z leżem 2 – segmentowym – 18 szt Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z segmentami leża wypełnionymi stalową siatką mocowaną na stałe?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 108. Łóżko medyczne z leżem 2 – segmentowym – 18 szt Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z segmentami leża wypełnionymi stalową siatką wykonaną z pręta o średnicy 4 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 109. Łóżko medyczne z leżem 2 – segmentowym – 18 szt Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w metalowe (sztywne) uchwyty materaca, zamocowane na stałe, dostosowane do szerokości materaca, nie wystające powyżej powierzchni materaca, tym samym nie zagrażające powstawaniu urazów kończyn?

Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 110. Łóżko medyczne z leżem 2 – segmentowym – 18 szt Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne posiadające w narożnikach leża od strony wezgłowia tuleje do mocowania wieszaka kroplówki oraz wysięgnika z uchwytem do ręki, pewnie mocujące wymienione akcesoria, bez potrzeby stosowania zabezpieczenia przed wypadnięciem mechanizmem śrubowym?

Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 111. Łóżko medyczne z leżem 2 – segmentowym – 18 szt Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w metalowe uchwyty umożliwiające zawieszenie np. worki urologiczne?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jeżeli uchwyty nie będą zagrażać pacjentom.

Pytanie 112. Łóżko medyczne z leżem 2 – segmentowym – 18 szt Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wyposażone w półkę do odkładania pościeli, wysuwaną za pomocą mechanizmu suwnego?

Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 113. Łóżko medyczne z leżem 2 – segmentowym – 18 szt Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wyposażone w półkę do odkładania pościeli, wystającą w niewielkim stopniu poza ramę jednak nie wykraczającą poza zewnętrzny obrys łóżka stanowiony przez krążki odbojowe?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza..

Pytanie 114. Łóżko medyczne z leżem 2 – segmentowym – 18 szt Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z wzmocnioną ramą, której dopuszczalne obciążenie wynosi 230 kg bez poprzeczek łączących nogi łóżka, które przy takiej konstrukcji łóżka są elementem zbędnym? Opisane w SIWZ rozwiązanie jest stosowane w przypadku wiotkiej konstrukcji.

Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 115. Łóżko medyczne z leżem 2 – segmentowym – 18 szt Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wyposażone w koła z rdzeniem osłoniętym tworzywową osłoną?

Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 116. Łóżko medyczne z leżem 2 – segmentowym – 18 szt Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wyposażone w koła z wytrzymałą tworzywową indywidualną blokadą jazdy i obrotu?

Odpowiedź; Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 117. Łóżko medyczne z leżem 2 – segmentowym – 18 szt Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wyposażone w barierki, składane wzdłuż ramy leża poprzez odciągnięcie jednego mechanizmu zwalniającego?

Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 118. Łóżko medyczne z leżem 2 – segmentowym – 18 szt Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wyposażone w wyposażone w elastyczne listwy odbojowe umieszczone na barierkach na jednym ze szczebli każdej barierki?

Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 119.Łóżko medyczne z leżem 2 – segmentowym – 14 szt. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko posiadające konstrukcję z ramą tzw. wewnętrzną oraz segmentami umieszczonymi na ramie? Przy wyspecyfikowanej przez Zamawiającego konfiguracji łóżka rozwiązanie takie nie ma wpływu na funkcjonowanie łóżka dla użytkownika, pragniemy również zaznaczyć, że łóżka z ramą zewnętrzną są konstrukcją starszą zastępowaną przez większość producentów stosujących nowoczesne rozwiązanie, które znacznie ułatwia pacjentom wejście do łóżka jak również wyjście.

Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 120.Łóżko medyczne z leżem 2 – segmentowym – 14 szt. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne o długości całkowitej wynoszącej 2180 mm?

Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 121.Łóżko medyczne z leżem 2 – segmentowym – 14 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne posiadające szerokość całkowitą wraz z zamontowanymi poręczami bocznymi oraz bez niech wynoszącą 960 mm? W oferowanych łóżkach poręcze boczne nie zwiększają szerokości łóżek gdyż najbardziej skrajnym elementem są krążki odbojowe chroniące łóżka oraz ściany przed otarciami?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 122.Łóżko medyczne z leżem 2 – segmentowym – 14 szt. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne posiadające leże o wymiarach 2000x850 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 123.Łóżko medyczne z leżem 2 – segmentowym – 14 szt. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w szczyty wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej, wypełnione wysokiej jakości płytą HPL?

Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 124.Łóżko medyczne z leżem 2 – segmentowym – 14 szt. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w szczyty, wypełnione płytą HPL o grubości 6 mm?

Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 125.Łóżko medyczne z leżem 2 – segmentowym – 14 szt. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w szczyty z wypełnieniem mocowanym na stałe?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem że szczyt wraz z wypełnieniem jest łatwo wyjmowany z ramy leża.

Pytanie 126.Łóżko medyczne z leżem 2 – segmentowym – 14 szt. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z segmentami leża wypełnionymi stalową siatką mocowaną na stałe?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 127.Łóżko medyczne z leżem 2 – segmentowym – 14 szt. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z segmentami leża wypełnionymi stalową siatką wykonaną z pręta o średnicy 4 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza..

Pytanie 128.Łóżko medyczne z leżem 2 – segmentowym – 14 szt. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w metalowe (sztywne) uchwyty materaca, zamocowane na stałe, dostosowane do szerokości materaca, nie wystające powyżej powierzchni materaca, tym samym nie zagrażające powstawaniu urazów kończyn?

Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 129.Łóżko medyczne z leżem 2 – segmentowym – 14 szt. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne posiadające w narożnikach leża od strony wezgłowia tuleje do mocowania wieszaka kroplówki oraz wysięgnika z uchwytem do ręki, pewnie mocujące wymienione akcesoria, bez potrzeby stosowania zabezpieczenia przed wypadnięciem mechanizmem śrubowym?

Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 130.Łóżko medyczne z leżem 2 – segmentowym – 14 szt. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w metalowe uchwyty umożliwiające zawieszenie np. worki urologiczne?

Zamawiający dopuszcza jeżeli uchwyty nie będą zagrażać pacjentom.

Pytanie 131.Łóżko medyczne z leżem 2 – segmentowym – 14 szt.Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wyposażone w półkę do odkładania pościeli, wysuwaną za pomocą mechanizmu suwnego?

Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 132.Łóżko medyczne z leżem 2 – segmentowym – 14 szt.Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wyposażone w półkę do odkładania pościeli, wystającą w niewielkim stopniu poza ramę jednak nie wykraczającą poza zewnętrzny obrys łóżka stanowiony przez krążki odbojowe?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 133.Łóżko medyczne z leżem 2 – segmentowym – 14 szt. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z wzmocnioną ramą, której dopuszczalne obciążenie wynosi 230 kg bez poprzeczek łączących nogi łóżka, które przy takiej konstrukcji łóżka są elementem zbędnym? Opisane w SIWZ rozwiązanie jest stosowane w przypadku wiotkiej konstrukcji.

Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 134.Łóżko medyczne z leżem 2 – segmentowym – 14 szt. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wyposażone w koła z rdzeniem osłoniętym tworzywową osłoną?

Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 135.Łóżko medyczne z leżem 2 – segmentowym – 14 szt. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wyposażone w koła z wytrzymałą tworzywową indywidualną blokadą jazdy i obrotu?

Odpowiedź; Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 136.Łóżko medyczne z leżem 2 – segmentowym – 14 szt. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wyposażone w barierki, składane wzdłuż ramy leża poprzez odciągnięcie jednego mechanizmu zwalniającego?

Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 137.Łóżko medyczne z leżem 2 – segmentowym – 14 szt. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wyposażone w wyposażone w elastyczne listwy odbojowe umieszczone na barierkach na jednym ze szczebli każdej barierki?

Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 138. Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym – 32 szt**.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową o szerokości 425 mm bez blatu bocznego? Oferowany wymiar w niewielkim stopniu odbiega od wymaganego w SIWZ.

Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 139. Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym – 32 szt**.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową o wysokości 825 mm? Oferowany wymiar w niewielkim stopniu odbiega od wymaganego w SIWZ.

Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 140. Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym – 32 szt**.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową z blatem bocznym regulowanym w zakresie od 740 do 1130 mm?

Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 141. Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym – 32 szt**.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową z blatem głównym bez aluminiowego relingu z tworzywowymi uchwytami na szklankę i ręczniki?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ i odpowiedziami.

Pytanie 142. Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym – 32 szt**.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową z blatami wykonanymi z płyty HPL bez atestu PZH?

Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 143. Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym – 32 szt**.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą pomiędzy szufladą a kontenerem półkę na prasę o wysokości 105 mm?

Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 144. Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym – 32 szt**.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową wyposażoną w półkę do odkładania obuwia lub pojemników urologicznych wykonaną z siatki stalowej o średnicy 4 mm, pokrytej lakierem proszkowym?

Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 145. Łóżko medyczne z leżem 4 – segmentowym – 12 szt. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko posiadające konstrukcję z ramą tzw. wewnętrzną oraz segmentami umieszczonymi na ramie? Przy wyspecyfikowanej przez Zamawiającego konfiguracji łóżka rozwiązanie takie nie ma wpływu na funkcjonowanie łóżka dla użytkownika, pragniemy również zaznaczyć, że łóżka z ramą zewnętrzną są konstrukcją starszą zastępowaną przez większość producentów stosujących nowoczesne rozwiązanie, które znacznie ułatwia pacjentom wejście do łóżka jak również wyjście.

Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 146. Łóżko medyczne z leżem 4 – segmentowym – 12 szt. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne o długości całkowitej wynoszącej 2180 mm?

Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 147. Łóżko medyczne z leżem 4 – segmentowym – 12 szt. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne posiadające szerokość całkowitą wraz z zamontowanymi poręczami bocznymi oraz bez niech wynoszącą 960 mm? W oferowanych łóżkach poręcze boczne nie zwiększają szerokości łóżek gdyż najbardziej skrajnym elementem są krążki odbojowe chroniące łóżka oraz ściany przed otarciami?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 148. Łóżko medyczne z leżem 4 – segmentowym – 12 szt.Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne posiadające leże o wymiarach

2000x850 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 149. Łóżko medyczne z leżem 4 – segmentowym – 12 szt.Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z segmentami leża wypełnionymi stalową siatką mocowaną na stałe?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 150. Łóżko medyczne z leżem 4 – segmentowym – 12 szt. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z segmentami leża wypełnionymi stalową siatką wykonaną z pręta o średnicy 4 mm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 151. Łóżko medyczne z leżem 4 – segmentowym – 12 szt. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z regulacją segmentu oparcia uda w zakresie od 0 do 40 stopni?

Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 152. Łóżko medyczne z leżem 4 – segmentowym – 12 szt. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z regulacją segmentu oparcia pleców oraz uda wykonywaną za pomocą dwóch osobnych dźwigni umieszczonych pod ramą leża w miejscu łatwego dostępu dla leżącego pacjenta? Oferowane rozwiązanie jest korzystniejsze od wymaganego, gdyż zapewnia precyzyjny wybór właściwej regulacji i zapobiega omyłkowym regulacjom.

Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza pod warunkiem ,że dźwignie będą dostępne w zasięgu leżącego pacjenta.

Pytanie 153. Łóżko medyczne z leżem 4 – segmentowym – 12 szt. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w szczyty wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej, wypełnione wysokiej jakości płytą HPL?

Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 154. Łóżko medyczne z leżem 4 – segmentowym – 12 szt. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w szczyty, wypełnione płytą HPL o grubości 6 mm?

Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 155. Łóżko medyczne z leżem 4 – segmentowym – 12 szt. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w szczyty z wypełnieniem mocowanym na stałe?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem że szczyt wraz z wypełnieniem jest łatwo wyjmowany z ramy leża.

Pytanie 156. Łóżko medyczne z leżem 4 – segmentowym – 12 szt. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wyposażone w wyposażone w elastyczne listwy odbojowe umieszczone na barierkach na jednym ze szczebli każdej barierki?

Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 157. Łóżko medyczne z leżem 4 – segmentowym – 12 szt. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne posiadające w narożnikach leża od strony wezgłowia tuleje do mocowania wieszaka kroplówki oraz wysięgnika z uchwytem do ręki, pewnie mocujące wymienione akcesoria, bez potrzeby stosowania zabezpieczenia przed wypadnięciem mechanizmem śrubowym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 158. Łóżko medyczne z leżem 4 – segmentowym – 12 szt. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w metalowe uchwyty umożliwiające zawieszenie np. worki urologiczne?

Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza jeżeli uchwyty nie stanowią zagrożenia dla pacjenta.

Pytanie 159. Łóżko medyczne z leżem 4 – segmentowym – 12 szt.Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z wzmocnioną ramą, której dopuszczalne obciążenie wynosi 230 kg bez poprzeczek łączących nogi łóżka, które przy takiej konstrukcji łóżka są elementem zbędnym? Opisane w SIWZ rozwiązanie jest stosowane w przypadku wiotkiej konstrukcji.

Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza

Pytanie 160. Łóżko medyczne z leżem 4 – segmentowym – 12 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wyposażone w koła z rdzeniem osłoniętym tworzywową osłoną?

Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 161. Łóżko medyczne z leżem 4 – segmentowym – 12 szt. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wyposażone w koła z wytrzymałą tworzywową indywidualną blokadą jazdy i obrotu?

Odpowiedź; Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 162. Łóżko medyczne z leżem 4 – segmentowym – 12 szt. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wyposażone w barierki, składane wzdłuż ramy leża poprzez odciągnięcie jednego mechanizmu zwalniającego?

Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza

Pytanie 163. Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym – 12 szt. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową o szerokości 425 mm bez blatu bocznego? Oferowany wymiar w niewielkim stopniu odbiega od wymaganego w SIWZ.

Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza

Pytanie 164. Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym – 12 szt. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową o wysokości 825 mm? Oferowany wymiar w niewielkim stopniu odbiega od wymaganego w SIWZ.

Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza

Pytanie 165. Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym – 12 szt. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową z blatem bocznym regulowanym w zakresie od 740 do 1130 mm?

Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza

Pytanie 166. Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym – 12 szt. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową z blatem głównym bez aluminiowego relingu z tworzywowymi uchwytami na szklankę i ręczniki?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ i odpowiedziami.

Pytanie 167. Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym – 12 szt. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową z blatami wykonanymi z płyty HPL bez atestu PZH?

Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza

Pytanie 168. Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym – 12 szt. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą pomiędzy szufladą a kontenerem półkę na prasę o wysokości 105 mm?

Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza

Pytanie 169. Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym – 12 szt. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową wyposażoną w półkę do odkładania obuwia lub pojemników urologicznych wykonaną z siatki stalowej o średnicy 4 mm, pokrytej lakierem proszkowym?

Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza

**Pytania do wyrobów opisanych w pakiecie nr 1 i 2**

**Pytanie 170.** Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że poprzez certyfikat CE dla wyrobów klasy I w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych należy rozumieć dołączenie do oferty deklaracji zgodności ze znakiem CE potwierdzającej spełnianie wszystkich wymagań dyrektywy 93/42/EEC oraz aktualnie obowiązujących norm zharmonizowanych z Dyrektywą Medyczną?

Odpowiedź: Zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Pytanie 171.Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie wyrobów posiadających zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych, zgodnie z Komunikatem Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 2 sierpnia 2012r, Prezes Urzędu informuje o obowiązkach zgłaszania wynikających z ustawy, jak również informuje, że nie istnieje ustawowy wymóg oczekiwania przez podmioty na (…) uzyskanie potwierdzenia wpisu do rejestru. W/w dokument w postaci zgłoszenia jest równoważny dla Wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych.

Odpowiedź: zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Pytanie 172. Pakiet nr 1 (pozycja 1 )Czy Zamawiający dopuści szczyty łóżka wypełnione wysokiej jakości płytą hpl o grubości 8 mm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza

Pytanie 173. Pakiet nr 1 (pozycja 1 )Czy Zamawiający dopuści łóżko z uchwytami materaca metalowymi umieszczonymi na stałe?

Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza

Pytanie 174. Pakiet nr 1 (pozycja 1 )Biorąc pod uwagę zapisy pkt. 5 i 14 prosimy o wskazanie, czy Zamawiający dopuszcza wybór rozwiązania technologicznego dotyczącego półki na pościel, czy oczekuje półki na pościel wysuwanej za pomocą mechanizmu teleskopowego?

Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza oba rozwiązania.

Pytanie 175. Pakiet nr 1 (pozycja 1 )Czy Zamawiający dopuści deklarację zgodności potwierdzającą posiadanie znaku CE, zamiast certyfikatu, co jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa?

Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza

Pytanie 176. Pakiet nr 1 (pozycja 1 )Czy Zamawiający dopuści zgłoszenie do Rejestru 6Wyrobów Medycznych, co jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa?

Odpowiedź: Zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Pytanie 177. Pakiet nr 1 (pozycja 1 )Czy Zamawiający dopuści Certyfikat ISO 13485: 2012, co jest zgodne z obowiązującymi (aktualnymi) normami?

Odpowiedź: Zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Pytanie 178. Pakiet nr 1 (pozycja 2).Czy Zamawiający dopuści szczyty łóżka wypełnione wysokiej jakości płytą hpl o grubości 8 mm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza

Pytanie 179. Pakiet nr 1 (pozycja 2).Czy Zamawiający dopuści łóżko z uchwytami materaca metalowymi umieszczonymi na stałe?

Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza

Pytanie 180. Pakiet nr 1 (pozycja 2).Biorąc pod uwagę zapisy pkt. 29 i 38 prosimy o wskazanie, czy Zamawiający dopuszcza wybór rozwiązania technologicznego dotyczącego półki na pościel, czy oczekuje półki na pościel wysuwanej za pomocą mechanizmu teleskopowego?

Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza oba rozwiązania.

Pytanie 181. Pakiet nr 1 (pozycja 2).Czy Zamawiający dopuści deklarację zgodności potwierdzającą posiadanie znaku CE, zamiast certyfikatu, co jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa?

Odpowiedź: Zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Pytanie 182. Pakiet nr 1 (pozycja 2).Czy Zamawiający dopuści zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych, co jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa?

Odpowiedź: Zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Pytanie 183. Pakiet nr 1 (pozycja 2).Czy Zamawiający dopuści Certyfikat ISO 13485: 2012, co jest zgodne z obowiązującymi (aktualnymi) normami?

Odpowiedź: Zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Pytanie 184. Pakiet nr 1 (pozycja 2).Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem o szerokości 900 mm, szerokości całkowitej wraz z zamontowanymi barierkami bocznymi 1030 mm oraz szerokości całkowitej bez barierek bocznych 950 mm, co różni się od parametru oczekiwanego tylko o 2 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 185. Pakiet nr 1 (pozycja 3 ). Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o szerokości 430 mm, co różni się od parametru oczekiwanego tylko o 1 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 186. Pakiet nr 1 (pozycja 3 ). Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z półką na prasę pomiędzy szufladą, a kontenerem o wysokości 11 cm, co różni się od parametru oczekiwanego o 1 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 187. Pakiet nr 1 (pozycja 3 ). Czy Zamawiający dopuści deklarację zgodności potwierdzającą posiadanie znaku CE, zamiast certyfikatu, co jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa?

Odpowiedź: Zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Pytanie 188. Pakiet nr 1 (pozycja 3 ). Czy Zamawiający dopuści Certyfikat ISO 13485: 2012, co jest zgodne z obowiązującymi (aktualnymi) normami?

Odpowiedź: Zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Pytanie 189. Pakiet nr 2 (łózka). Czy Zamawiający dopuści deklarację zgodności potwierdzającą posiadanie znaku CE, zamiast certyfikatu, co jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa?

Odpowiedź: Zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Pytanie 190. Pakiet nr 2 (łózka). Czy Zamawiający dopuści zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych, co jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa?

Odpowiedź: Zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Pytanie 191. Pakiet nr 2 (łózka). Czy Zamawiający dopuści Certyfikat ISO 13485: 2012, co jest zgodne z obowiązującymi (aktualnymi) normami?

Odpowiedź: Zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Pytanie 192. Pytanie Pakiet nr 2 (szafki). Czy Zamawiający dopuści deklarację zgodności potwierdzającą posiadanie znaku CE, zamiast certyfikatu, co jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa?

Odpowiedź: Zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Pytanie 193. Pytanie Pakiet nr 2 (szafki). Czy Zamawiający dopuści Certyfikat ISO 13485: 2012, co jest zgodne z obowiązującymi (aktualnymi) normami?

Odpowiedź: Zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Pytanie 194. Pytanie Pakiet nr 2 (szafki). Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o szerokości 430 mm, co różni się od parametru oczekiwanego tylko o 1 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 195. Pytanie Pakiet nr 2 (szafki). Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z półką na prasę pomiędzy szufladą, a kontenerem o wysokości 11 cm, co różni się od parametru oczekiwanego o 1 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy szafek przyłóżkowych – pakiet 1 i 2- Zamawiający dopuszcza relingi wykonane z aluminium lub ze stali nierdzewnej. Zamawiający dopuszcza szafki z uchwytami na kubek oraz bez uchwytów na kubek.

Z poważaniem