# Załącznik nr 1

Dostawa odczynników do oznaczeń gazometrycznych, biochemicznych, immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatorów                 i obsługą systemu informatycznego MARCEL.

# Pakiet I.

# Tabela 1a

# Zapotrzebowanie na odczynniki do analiz gazometrycznych wraz z dzierżawą analizatorów.

| Lp | Nazwa parametru | Ilość oznaczeń na 36 miesięcy | Numer katalogowy/ Producent/Nazwa handlowa | Ilość pełnych opakowań | Ilość testów w opakowaniu | Cena 1 opak. Netto | Cena 1 opak. Brutto | Stawka VAT % | Wartość netto na 36 miesięcy | Wartość brutto na 36 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Gazometria (pH, pCO2, pO2) | 18 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Na, K, Cl w krwi pełnej | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ca zjonizowany | 1 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | HbCO, MetHb | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Wyłapywacze skrzepów | 20 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Kapilary z heparyną Li | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Suma | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

Wykonawca musi uwzględnić  dodatkową ilość odczynników na wykonanie kalibracji i rekalibracji – zgodnie z ulotką producenta.

# W przypadku rozbieżności w wielkości opakowań Wykonawca winien przeliczyć zapotrzebowaną ilość kierując się zasadą zaokrąglania do pełnego opakowania w górę.

# Wykonawca powinien skalkulować ilości odczynników uwzględniając ich czas stabilności na pokładzie analizatora (zgodnie z ulotką producenta).

# Nieuwzględnione, ale niemożliwe do przewidzenia w czasie przygotowywania oferty odczynniki Wykonawca dostarcza na koszt własny.

......................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych do składania oświadczeń woli   wraz z pieczątką imienną

# Tabela 1b

# Zapotrzebowanie na: kalibratory, kontrole, inne odczynniki, materiały konserwacyjne i eksploatacyjne potrzebne do zapewnienia ciągłości pracy analiza.

| Lp | Nazwa parametru | Ilość oznaczeń na 36 miesięcy | Numer katalogowy/ Producent/nazwa handlowa | Ilość pełnych opakowań | Ilość testów w opakowaniu | Cena 1 opak. Netto | Cena 1 opak. Brutto | Stawka VAT % | Wartość netto na 36 miesięcy | Wartość brutto na 36 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Suma | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

Wypełnia Wykonawca uwzględniając wszystkie produkty potrzebne do wykonania podanej ilości oznaczeń na 36 miesięcy.

# Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnego opakowania w górę.

# Wymagane:

# - dostawa materiału kontrolnego na 3 poziomach - wykonanie na min 1 poziomie 7 dni w tygodniu

- zakup materiałów kontrolnych do kontroli międzynarodowej RIQAS w ilości i z częstotliwością umożliwiającą otrzymanie certyfikatu jakości przez cały okres obowiązywania umowy dzierżawy

W przypadku nie umieszczenia w specyfikacji jakichkolwiek istotnych materiałów koniecznych do wykonania podanej ilości testów lub złego oszacowania, kosztami zakupu brakujących materiałów zostanie obciążony Wykonawca.

W przypadku nie doszacowania odczynników i materiałów zawartych w tabeli 1a i1b potrzebnych do wykonania podanej ilości oznaczeń Wykonawca dostarcza je nieodpłatnie

......................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych do składania oświadczeń woli   wraz z pieczątką imienną

# Tabela 1c

# Dzierżawa: analizatorów do badań gazometrycznych na 36 miesięcy.

| Czynsz dzierżawny za analizator główny | Ilość w szt. | Numer katalogowy/ Producent/ Model , Typ/ Rok produkcji | Cena czynszu netto za 1 miesiąc | Cena czynszu brutto za 1 miesiąc | stawka VAT % | Wartość netto na 36 miesięcy | Wartość brutto na 36 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Automatyczny analizator do badań gazometrycznych | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Czynsz dzierżawny za analizator beck - up | Ilość w szt. | Numer katalogowy/ Producent/ Model , Typ/ Rok produkcji | Cena czynszu netto za 1 miesiąc | Cena czynszu brutto za 1 miesiąc | stawka VAT % | Wartość netto na 36 miesięcy | Wartość brutto na 36 miesięcy |
|  | Automatyczny analizator do badań gazometrycznych | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Suma | x | x | x | x | x |  |  |

W czasie dzierżawy należy uwzględnić koszty przeglądów okresowych oraz usuwania awarii wraz z materiałami zużywalnymi i eksploatacyjnymi.

# Naprawa, dojazd oraz części serwisowe nie wyszczególnione przez Wykonawcę w tabeli cenowej Wykonawca dostarcza na koszt własny.

# Analizatory powinny być gotowe do pracy i zawierać wszystkie niezbędne akcesoria do wykonania badań wraz z  nowymi elektrodami.

Do instalacji analizatorów Wykonawca zapewni pakiet startowy zawierający odczynniki i wszelkie inne materiały niezbędne do uruchomienia analizatorów oraz oceny powtarzalności i poprawności metod w ilości umożliwiającej wykonanie min 40 oznaczeń każdego z testów wymienionych w załączniku cenowym oraz materiały kontrolne na dwóch poziomach w ilości umożliwiającej wykonanie min 20 oznaczeń każdego poziomu dla wszystkich testów umieszczonych w załączniku cenowym.

Wykonawca przeprowadzi bezpłatne szkolenie w siedzibie Zamawiającego z zakresu wykonywanych badań RKZ – nowości, interpretacje.

......................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych do składania oświadczeń woli   wraz z pieczątką imienną

# Tabela 1d

# Parametry wymagalne dotyczące  analizatora do gazometrii

| Lp. | Parametry wymagane | Wymagane TAK | Oferowane TAK / NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizator główny – rok produkcji nie starszy niż 2011, analizator beck-up – rok produkcji nie starszy niż 2010 (Trzykrotna awaria analizatora trwająca dłużej niż 48 godz. obliguje Wykonawcę do wymiany aparatu na nowy!) | TAK, podać |  |
| 2 | Parametry mierzone: pH - zakres pomiaru 6.3 – 8.0 (lub szerszy) pCO2 - zakres pomiaru 5.0 – 200 mm Hg (lub szerszy) pO2 - zakres pomiaru 0.0 – 700 mm Hg (lub szerszy) Na - zakres pomiaru 20 – 200 mmol/l (lub szerszy) K - zakres pomiaru 1.0 – 20 mmol/l (lub szerszy) Cl - zakres pomiaru 30 – 200 mmol/l (lub szerszy) Ca zjonizowany – zakres pomiaru 0,1 – 4 mmol/l (lub szerszy) COHb - zakres pomiaru 0 – 80% (lub szerszy) MetHb - zakres pomiaru 0 – 80% (lub szerszy) | TAK, podać |  |
| 3 | Rodzaj próbki: krew pełna, surowica , osocze, dializaty, materiał kontrolny | TAK |  |
| 4 | Zabezpieczenie aparatu przed wprowadzeniem skrzepu | TAK |  |
| 5 | Elektrody bezobsługowe | TAK |  |
| 6 | Termin ważności stosowanych odczynników minimum 6 miesięcy | TAK |  |
| 7 | Automatyczne wykrywanie poziomu odczynników | TAK |  |
| 8 | Automatyczna kalibracja bez użycia gazów wzorcowych | TAK |  |
| 9 | Wbudowany system kontroli jakości | TAK |  |
| 10 | Dwukierunkowa komunikacja z laboratoryjnym systemem informatycznym Marcel | TAK |  |
| 11 | Podłączenie do systemu informatycznego Marcel na koszt Wykonawcy | TAK |  |
| 12 | Aparaty wyposażone w czytnik kodów kreskowych | TAK |  |
| 13 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 14 | Bezpłatne szkolenie personelu (obsługa analizatora i interpretacja wyników badań) w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |
| 15 | Dostarczenie w formie pisemnej kart charakterystyki substancji/preparatów szkodliwych i niebezpiecznych dla wszystkich odczynników wymienionych w tabeli 1a i 1b po podpisaniu umowy | TAK |  |
| 16 | Pełny serwis gwarancyjny przez cały czas trwania umowy | TAK |  |
| 17 | Bezpłatne przeglądy serwisowe min raz na rok | TAK |  |
| 18 | W czasie trwania umowy Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania analizatora w stanie gotowym do pracy i ponosi koszty związane z przeglądami technicznymi, bieżącą konserwacją oraz naprawami nie wynikającymi z winy Zamawiającego | TAK |  |
| 19 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii do 12 godz. w dni robocze i do 24 godzin w dni wolne | TAK |  |
| 20 | Czas przestoju analizatora oraz usunięcie awarii max 24 godziny od telefonicznego zgłoszenia | TAK |  |
| 21 | W przypadku stwierdzenia usterki/ awarii analizatora, której nie można usunąć w ciągu 12 godzin od jej zgłoszenia Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć analizator zastępczy na czas naprawy, albo pokryć koszty wykonania badań zleconych podmiotowi trzeciemu oraz pokryć koszty ich transportu. | TAK |  |
| 22 | 3-krotna naprawa tego samego elementu analizatora w okresie trwania umowy obliguje Wykonawcę do wymiany analizatora na nowy | TAK |  |
| 23 | Bezpośredni kontakt z inżynierem serwisu 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę, podać nr telefonu | TAK, podać |  |
| 24 | Numer telefonu i faksu na który mają być zgłaszane usterki/awarie | TAK, podać |  |
| 25 | Realizacja cząstkowych zamówień w miarę potrzeb Zamawiającego | TAK |  |
| 26 | Analizator główny i beck up wraz z UPS podtrzymującym pracę w razie awarii zasilania min 30 min | TAK |  |
| 27 | Certyfikat zgodności z dyrektywami UE | TAK |  |
| 28 | Opinia min 3 użytkowników ze szpitali klinicznych lub wojewódzkich w Polsce dotycząca obsługi analizatorów i serwisowania | TAK, podać |  |

Nie wypełnienie tabeli parametrów wymagalnych  lub jej nie dołączenie do oferty spowoduje odrzucenie oferty.

# Wykonawca nie może blokować dostaw zamówionego towaru z powodu niezapłaconych faktur w terminie.

# Wykonawca zapewnia stałość cen brutto przez cały okres trwania umowy.

Wykonawca wygrywający przetarg musi zapewnić taki sposób wymiany aparatury na swoją, aby praca Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologii nie została przerwana.

Wykonawca przeprowadzi bezpłatne szkolenie dla lekarzy w zakresie RKZ - interpretacji wyników badań z analizą różnych przypadków klinicznych w siedzibie Zamawiającego.

# Tabela 1e  Parametry oceniane:

| Lp. | Parametry oceniane | Punktacja | Oferowane TAK / NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dwa niezależne tory pomiarowe dla oznaczania jonów i gazów | 5 |  |
| 2 | Elektrody wymieniane w zależności od zużycia | 5 |  |

......................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych do składania oświadczeń woli   wraz z pieczątką imienną

# Pakiet II.

# Zapotrzebowanie na odczynniki do analiz biochemicznych i immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatorów

# Tabela 2a

# Zapotrzebowanie na odczynniki do analiz biochemicznych

| Lp | Nazwa parametru | Ilość oznaczeń na 36 miesięcy | Numer katalogowy/ Producent/Nazwa handlowa | Ilość pełnych opakowań | Ilość testów w opakowaniu | Cena 1 opak. Netto | Cena 1 opak. Brutto | Stawka VAT % | Wartość netto na 36 miesięcy | Wartość brutto na 36 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Fosfat. alkaliczna | 20 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | AlAT | 45 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | AspAT | 40 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Alfa-amylaza | 14 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Lipaza | 11 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | CPK | 9 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | GGTP | 18 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | LDH | 6 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Bilirubina całkowita | 23 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Bilirubina bezpośrednia | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Cholesterol | 25 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Trójglicerydy | 19 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Cholesterol-HDL (met. bezpośrednia) | 14 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Cholesterol LDL (mierzony) | 14 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Kreatynina (met. Jaffe) | 114 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Glukoza | 83 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Albumina w surowicy | 10 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Białko całkowite | 21 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Białko w moczu | 9 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Kwas moczowy | 17 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Mocznik | 94 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Wapń | 26 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Magnez | 12 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Fosfor | 17 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Żelazo | 12 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | CRP | 92 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Etanol | 4 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Na | 110 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | K | 120 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Cl | 105 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | TIBC lub UIBC | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | HbA1c | 8 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | IgA | 1 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | IgG | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | IgM | 1100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Transferyna | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Kwas walproinowy | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Karbamazepina | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Ceruloplazmina | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Alfa1-antytrypsyna | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Amoniak | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Mikroalbumina w moczu | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Mleczany | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Kwasy żółciowe | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Lit (met. potencjometryczna) | 1 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Suma | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

Wykonawca musi uwzględnić  dodatkową ilość odczynników na wykonanie kalibracji i rekalibracji – zgodnie z ulotką producenta.

# W przypadku rozbieżności w wielkości opakowań Wykonawca winien przeliczyć zapotrzebowaną ilość kierując się zasadą zaokrąglania do pełnego opakowania w górę.

# Wykonawca powinien skalkulować ilości odczynników uwzględniając ich czas stabilności po otwarciu oraz na pokładzie analizatora (zgodnie z ulotką producenta).

# Nieuwzględnione, ale  niemożliwe do przewidzenia w czasie przygotowywania oferty odczynniki Wykonawca dostarcza na koszt własny

Badania wymienione w tabeli o nr 31- 45 będą wykonywane na analizatorze zastępczym. Pozostałe badania należy skalkulować: 90% - analizator główny, 10% - analizator zastępczy.

# Tabela 2b

# Zapotrzebowanie na odczynniki do analiz immunochemicznych

| Lp | Nazwa parametru | Ilość oznaczeń na 36 miesięcy | Numer katalogowy/ Producent/Nazwa handlowa | Ilość pełnych opakowań | Ilość testów w opakowaniu | Cena 1 opak. Netto | Cena 1 opak. Brutto | Stawka VAT % | Wartość netto na 36 miesięcy | Wartość brutto na 36 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Antygen HBs | 32 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Test potwierdzenia HBs | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Anty HBs | 3 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | HCV | 6 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | HIV - IV gen. | 3 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Beta HCG | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | AFP | 4 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | PSA | 9 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | fPSA | 1 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CEA | 8 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Ca 15-3 | 1 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Ca 19-9 | 4 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Ca 125 | 3 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | DHEA-S | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Kortyzol | 1 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | PTH | 5 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | fT3 | 17 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | fT4 | 28 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | TSH | 45 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | aTG | 3 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | aTPO | 5 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | TRAb | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Ferrytyna | 10 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | IgE | 7 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | C peptyd | 6 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Przeciwciała anty-CCP | 5 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Troponina hs | 21 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | NT-proBNT lub BNP | 3 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | CK-MB mass | 17 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | PCT | 6 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | He4 | 2 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Wit.D | 7 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Wit.B12 | 2 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Kwas foliowy | 1 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Suma | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

Wykonawca musi uwzględnić dodatkową ilość odczynników na wykonanie kalibracji i rekalibracji – zgodnie z ulotką producenta.

# W przypadku rozbieżności w wielkości opakowań Wykonawca winien przeliczyć zapotrzebowaną ilość kierując się zasadą zaokrąglania do pełnego opakowania w górę.

# Wykonawca powinien skalkulować ilości odczynników uwzględniając ich czas stabilności po otwarciu oraz na pokładzie analizatora (zgodnie z ulotką producenta).

# Badania należy skalkulować: 75% - analizator główny, 25% - analizator zastępczy.

# Nieuwzględnione, ale niemożliwe do przewidzenia w czasie przygotowywania oferty odczynniki Wykonawca dostarcza na koszt własny.

......................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych do składania oświadczeń woli   wraz z pieczątką imienną

# Tabela 2c

# Zapotrzebowanie na: kalibratory, kontrole, inne odczynniki, materiały konserwacyjne i eksploatacyjne potrzebne do zapewnienia ciągłości pracy analiza.

| Lp | Nazwa parametru | Ilość oznaczeń na 36 miesięcy | Numer katalogowy/ Producent/nazwa handlowa | Ilość pełnych opakowań | Ilość testów w opakowaniu | Cena 1 opak. Netto | Cena 1 opak. Brutto | Stawka VAT % | Wartość netto na 36 miesięcy | Wartość brutto na 36 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Suma | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

Wypełnia Wykonawca uwzględniając wszystkie produkty potrzebne do wykonania podanej ilości oznaczeń na 36 miesięcy.

# Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnego opakowania w górę.

# Wymagane ( chemia kliniczna):

# - dostawa materiału kontrolnego na min 2 poziomach 7 dni w tygodniu zgodnie z ulotką producenta

- zakup materiałów kontrolnych do kontroli międzynarodowej RIQAS w ilości i z częstotliwością umożliwiającą otrzymanie certyfikatu jakości przez cały okres obowiązywania umowy dzierżawy dla wszystkich oznaczanych parametrów

W przypadku nie umieszczenia w specyfikacji jakichkolwiek istotnych materiałów koniecznych do wykonania podanej ilości testów lub złego oszacowania, kosztami zakupu brakujących materiałów zostanie obciążony Wykonawca.

W przypadku nie doszacowania odczynników i materiałów zawartych w tabeli 1a i 1b potrzebnych do wykonania podanej ilości oznaczeń Wykonawca dostarcza je nieodpłatnie.

# Wymagane (immunochemia):

- dostawa materiału kontrolnego min.  na 2 poziomach. Częstotliwość kontroli  min. na  1 poziomie naprzemiennie  5 dni w tygodniu zgodnie z ulotką producenta dla parametrów: Hbs, Anty Hbs, HCV,HIV, PSA, TSH, fT3, fT4, Troponina, CK-MB, CEA, beta HCG , anty-CCP, Ferrytyna, IgE, PCT oraz raz w tygodniu dla parametrów: aTgG, aTPO, TRAb, f PSA, Ca125, Ca 15-3, Ca 19-9, AFP, DHEA-S, kortyzol, PTH, NT-proBNT, C-peptyd.

- zakup materiałów kontrolnych do kontroli międzynarodowej RIQAS w ilości i z częstotliwością umożliwiającą otrzymanie certyfikatu jakości przez cały okres obowiązywania umowy dzierżawy dla wszystkich oznaczanych parametrów

W przypadku nie umieszczenia w specyfikacji jakichkolwiek istotnych materiałów koniecznych do wykonania podanej ilości testów lub złego oszacowania, kosztami zakupu brakujących materiałów zostanie obciążony Wykonawca.

W przypadku nie doszacowania odczynników i materiałów zawartych w tabeli 2a , 2b, 2c potrzebnych do wykonania podanej ilości oznaczeń Wykonawca dostarcza je nieodpłatnie.

......................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych do składania oświadczeń woli   wraz z pieczątką imienną

# Tabela 2d

# Dzierżawa: analizatorów do badań biochemicznych na 36 miesięcy.

| Czynsz dzierżawny za analizator Główny – biochemiczno immunochemiczny | Ilość w szt. | Numer katalogowy/ Producent/ Model , Typ/ Rok produkcji | Cena czynszu netto za 1 miesiąc | Cena czynszu brutto za 1 miesiąc | stawka VAT % | Wartość netto na 36 miesięcy | Wartość brutto na 36 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Automatyczny analizator do badań biochemiczno - immunochemicznych | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Czynsz dzierżawny za analizator beck – up - biochemiczny | Ilość w szt. | Numer katalogowy/ Producent/ Model , Typ/ Rok produkcji | Cena czynszu netto za 1 miesiąc | Cena czynszu brutto za 1 miesiąc | stawka VAT % | Wartość netto na 36 miesięcy | Wartość brutto na 36 miesięcy |
|  | Automatyczny analizator do badań biochemicznych | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Czynsz dzierżawny za analizator beck – up - immunochemiczny | Ilość w szt. | Numer katalogowy/ Producent/ Model , Typ/ Rok produkcji | Cena czynszu netto za 1 miesiąc | Cena czynszu brutto za 1 miesiąc | stawka VAT % | Wartość netto na 36 miesięcy | Wartość brutto na 36 miesięcy |
|  | Automatyczny analizator do badań immunochemicznych | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Suma | x | x | x | x | x |  |  |

W czasie dzierżawy należy uwzględnić koszty przeglądów okresowych oraz usuwania awarii wraz z materiałami zużywalnymi i eksploatacyjnymi.

# Naprawa, dojazd oraz części serwisowe nie wyszczególnione przez Wykonawcę w tabeli cenowej Wykonawca dostarcza na koszt własny.

Do instalacji analizatorów Wykonawca zapewni pakiet startowy zawierający odczynniki i wszelkie inne materiały niezbędne do uruchomienia analizatorów oraz oceny powtarzalności i poprawności metod w ilości umożliwiającej wykonanie min 40 oznaczeń dla testów min: glukoza, Aspat, LDL, Ca, CRP, elektrolity, Lit, Troponina, AFP oraz materiały kontrolne na dwóch poziomach w ilości umożliwiającej wykonanie min 20 oznaczeń każdego poziomu dla wymienionych testów .

# Do instalacji analizatorów Wykonawca zapewni stabilne stoły jeśli to konieczne.

# Wykonawca zapewni odpowiedni klimatyzator do pomieszczenia, w którym będzie umieszczony zintegrowany analizator biochemiczno – immunochemiczny.

......................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych do składania oświadczeń woli   wraz z pieczątką imienną

# Tabela 2e

# Parametry wymagalne dotyczące  analizatora głównego – biochemiczno immunochemicznego

| Lp. | Parametry wymagane | Wymagane TAK | Oferowane TAK / NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizator główny – rok produkcji nie starszy niż 2013 | TAK, podać |  |
| 2 | Automatyczny transport próbek (automatyczna linia transportowa) | TAK |  |
| 3 | Pełna kompatybilność odczynników, kontroli i kalibratorów platformy z analizatorami pomocniczymi: biochemicznym i immunochemicznym [oprócz badań 31 – 45 tab. 2a]. | TAK |  |
| 4 | Detektor poziomu płynów w odczynnikach i próbkach badanych | TAK |  |
| 5 | Możliwość zastosowania probówek pierwotnych oraz mikronaczyniek na próby o małej ilości materiału badanego | TAK |  |
| 6 | Identyfikacja próbek przez kody kreskowe | TAK |  |
| 7 | Próbka trafia kolejno bez konieczności ręcznego przenoszenia do poszczególnych modułów (immunochemiczny i biochemiczny) z jednego stanowiska operatora | TAK |  |
| 8 | Chłodzenie odczynników na pokładzie analizatora zgodnie z rekomendacjami producenta | TAK |  |
| 9 | Możliwość automatycznego rozcieńczania próbek przy przekroczeniu granicy liniowości (obustronnie) | TAK |  |
| 10 | Możliwość 24-godzinnej pracy. Możliwość wykonania serii badań lub pojedynczego oznaczenia w każdym czasie | TAK |  |
| 11 | Możliwość równoczesnej pracy w trybie rutynowym oraz cito. | TAK |  |
| 12 | Automatyczne monitorowanie wymaganego czasu przeprowadzania rekalibracji przez użytkownika | TAK |  |
| 13 | Tryb pracy: próbka po próbce | TAK |  |
| 14 | Wydzielona pozycja na próbki pilne | TAK |  |
| 15 | Możliwość dostawiania próbek podczas pracy analizatora | TAK |  |
| 16 | Identyfikacja odczynnika według kodu paskowego na opakowaniu, (Sprawdzanie i monitorowanie ilości odczynnika na pokładzie analizatora) | TAK |  |
| 17 | Oprogramowanie aparatu powinno dawać możliwość: przechowywania wyników kontroli jakości obliczania odchylenia standardowego i współczynnika zmienności przedstawiania wyników kontroli jakości przy pomocy wykresów Levey-Jenningsa stosowania reguł Westgarda dla oceny precyzji | TAK |  |
| 18 | Ilość pozycji dla prób badanych: nie mniej niż 70 | TAK |  |
| 19 | Układ pipetowania wyposażony w moduł detekcji skrzepu w materiale badanym | TAK |  |
| 20 | Automatyczne procedury konserwacyjne możliwość zapisu wykonywanych procedur | TAK |  |
| 21 | Możliwość wykonania co najmniej 30 oznaczeń z jednej próbki | TAK |  |
| 22 | Analizatory oraz odczynniki od jednego producenta | TAK |  |
| 23 | Odczynniki gotowe do użycia | TAK |  |
| 24 | Termin ważności oferowanych odczynników winien wynosić minimum 6 miesięcy od daty dostawy | TAK |  |
| 25 | Materiały kontrolne winny być dostępne w jednej serii przynajmniej przez 6 miesięcy od daty dostawy | TAK |  |
| 26 | Dwukierunkowa komunikacja z laboratoryjnym systemem informatycznym Marcel | TAK |  |
| 27 | Podłączenie analizatorów do systemu informatycznego Marcel na koszt Wykonawcy | TAK |  |
| 28 | Aparaty wyposażone w czytnik kodów kreskowych | TAK |  |
| 29 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 30 | Bezpłatne szkolenie personelu (obsługa analizatora i interpretacja wyników badań) w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |
| 31 | Dostarczenie w formie pisemnej kart charakterystyki substancji/preparatów szkodliwych i niebezpiecznych dla wszystkich odczynników wymienionych w tabeli 2a i 2b po podpisaniu umowy | TAK |  |
| 32 | Pełny serwis gwarancyjny przez cały czas trwania umowy | TAK |  |
| 33 | Bezpłatne przeglądy serwisowe minimum raz na rok | TAK |  |
| 34 | W czasie trwania umowy Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania analizatora w stanie gotowym do pracy i ponosi koszty związane z przeglądami technicznymi, bieżącą konserwacją oraz naprawami nie wynikającymi z winy Zamawiającego | TAK |  |
| 35 | Czas przyjazdu serwisu po zgłoszeniu awarii do 12 godz. w dni robocze i do 24 godzin w dni wolne | TAK |  |
| 36 | Czas przestoju analizatora oraz usunięcie awarii max 24 godziny od telefonicznego zgłoszenia | TAK |  |
| 37 | W przypadku stwierdzenia usterki/ awarii analizatora, której nie można usunąć w ciągu 12 godzin od jej zgłoszenia Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć analizator zastępczy na czas naprawy, albo pokryć koszty wykonania badań zleconych podmiotowi trzeciemu oraz pokryć koszty ich transportu. | TAK |  |
| 38 | 3-krotna naprawa tego samego elementu analizatora w okresie trwania umowy obliguje Wykonawcę do wymiany analizatora na nowy | TAK |  |
| 39 | Bezpośredni kontakt z inżynierem serwisu 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę, podać nr telefonu | TAK, podać |  |
| 40 | Numer telefonu i faksu, na który mają być zgłaszane usterki/awarie | TAK, podać |  |
| 41 | Realizacja cząstkowych zamówień w miarę potrzeb Zamawiającego | TAK |  |
| 42 | Analizator wraz z UPS podtrzymującym pracę w razie awarii zasilania min 30 min | TAK |  |
| 43 | Certyfikat zgodności z dyrektywami UE | TAK |  |
| 44 | Opinia min 3 użytkowników ze szpitali klinicznych lub wojewódzkich w Polsce dotycząca obsługi analizatorów i serwisowania | TAK, podać |  |

# Tabela 2f

# Parametry wymagalne dotyczące  części biochemicznej analizatora głównego

| Lp. | Parametry wymagane | Wymagane TAK | Oferowane TAK / NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wydajność analizatora minimum 600 oznaczeń fotometrycznych na godzinę oraz minimum 200 oznaczeń ISE (Na,K,Cl) | TAK, podać |  |
| 2 | Fotodetektor umożliwiający pomiar mono- i bichromatyczny w zakresie 340 – 800 nm dla 12 (lub więcej) długości fal | TAK |  |
| 3 | Oznaczanie sodu, potasu i chlorków za pomocą elektrod jonoselektywnych | TAK |  |
| 4 | Odczynniki chłodzone na pokładzie analizatora w zakresie temp 5 – 12 o C, min 60 pozycji | TAK |  |
| 5 | Wykonanie badań w surowicy, moczu, pmr, hemolizacie krwi pełnej oraz innych płynach ustrojowych | TAK |  |

# Tabela 2g

# Parametry wymagalne dotyczące  części immunochemicznej analizatora głównego

| Lp. | Parametry wymagane | Wymagane TAK | Oferowane TAK / NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizator o wydajności min. 150 badań na godzinę | TAK, podać |  |
| 2 | Metodyka badań chemiluminescencji lub elektrochemiluminescencji | TAK |  |
| 3 | Minimum 25 miejsc na odczynniki | TAK |  |
| 4 | Pełna wielopunktowa krzywa kalibracyjna (wykonywana przez producenta odczynników) automatycznie wczytywana do pamięci aparatu. Rekalibracja wykonywana przez użytkownika. | TAK |  |
| 5 | Materiały kontrolne minimum na dwóch poziomach (oznaczenia naprzemiennie na jednym poziomie) | TAK |  |

Nie wypełnienie tabeli parametrów wymagalnych  lub jej nie dołączenie do oferty spowoduje odrzucenie oferty.

# Wykonawca nie może blokować dostaw zamówionego towaru z powodu niezapłaconych faktur w terminie.

# Wykonawca zapewnia stałość cen brutto przez cały okres trwania umowy.

Jeżeli do funkcjonowania analizatora potrzebne są dodatkowe urządzenia (np. stacja uzdatniania wody), to Dostawca oferuje to urządzenie wraz z materiałami eksploatacyjnymi na czas trwania umowy. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z instalacją, eksploatacją, konserwacją i dostosowaniem pomieszczenia.

Wykonawca będzie dokonywał serwisu technicznego tych urządzeń. Czas przyjazdu inżyniera serwisu określa się na max. 12 godzin od telefonicznego zgłoszenia awarii. Inżynier serwisu dokonuje okresowego przeglądu urządzeń, połączonego z wydaniem zaświadczenia o sprawności aparatu.

# Wykonawca dostarcza ulotki odczynników w specyfikacji.

# Dodatkowo Wykonawca wyposaża Laboratorium w szafę chłodniczą o poj. min 600 l lub dwie mniejsze, umożliwiające przechowywanie zaoferowanych odczynników do biochemii i immunochemii we właściwej temperaturze.

# Do instalacji analizatorów Wykonawca dostarcza stabilne stoły oraz zapewni wyposażenie działu analityki w ZDLiM w meble biurowe na koszt własny.

Wykonawca wygrywający przetarg musi zapewnić taki sposób wymiany aparatury na swoją, aby praca Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologii nie została przerwana.

Wykonawca przeprowadzi 2 bezpłatne szkolenia w siedzibie Zamawiającego z zakresu wykonywanych badań chemicznych i immunochemicznych – nowości, interpretacje.

# Wykonawca zapewni i pokryje koszty utrzymania internetowej platformy udostępniania wyników firmy Marcel.

Wykonawca zapewni i pokryje koszty utrzymania w ZDLiM  podpisu elektronicznego dla 15 diagnostów laboratoryjnych.

......................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych do składania oświadczeń woli   wraz z pieczątką imienną

# Tabela 2h

# Parametry wymagalne dotyczące  analizatora zastępczego	biochemicznego

| Lp. | Parametry wymagane | Wymagane TAK | Oferowane TAK / NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizator beck-up – nowy | TAK, podać |  |
| 2 | Analizator w pełni automatyczny pracujący w trybie „pacjent po pacjencie”. | TAK |  |
| 3 | Możliwość pracy w trybie „cito” | TAK |  |
| 4 | Możliwość 24-godzinnej pracy. | TAK |  |
| 5 | Możliwość wykonania serii badań lub pojedynczego oznaczenia w każdym czasie | TAK |  |
| 6 | Wymagana wydajność aparatu: 300 oznaczeń na godzinę lub więcej dla testów fotometrycznych | TAK, podać |  |
| 7 | Ilość pozycji dla prób badanych: nie mniej niż 70 | TAK, podać |  |
| 8 | Jednoczesna dostępność min. 30 różnych testów na pokładzie | TAK |  |
| 9 | Odczynniki gotowe do użycia | TAK |  |
| 10 | Możliwość wykonywania badań w surowicy, osoczu, hemolizacie, moczu, PMR. | TAK |  |
| 11 | Możliwość zastosowania probówek pierwotnych oraz mikronaczyniek na próby o małej ilości materiału badanego | TAK |  |
| 12 | Identyfikacja próbek przez kody kreskowe | TAK |  |
| 13 | Chłodzenie odczynników na pokładzie analizatora zgodnie z rekomendacjami producenta | TAK |  |
| 14 | Możliwość automatycznego rozcieńczania próbek przy przekroczeniu granicy liniowości (obustronnie) | TAK |  |
| 15 | Możliwość dostawiania próbek podczas pracy analizatora | TAK |  |
| 16 | Identyfikacja odczynnika według kodu paskowego na opakowaniu, (Sprawdzanie i monitorowanie ilości odczynnika na pokładzie analizatora) | TAK |  |
| 17 | Oprogramowanie aparatu powinno dawać możliwość: przechowywania wyników kontroli jakości obliczania odchylenia standardowego i współczynnika zmienności przedstawiania wyników kontroli jakości przy pomocy wykresów Levey-Jenningsa stosowania reguł Westgarda dla oceny precyzji | TAK |  |
| 18 | Fotodetektor umożliwiający pomiar mono- i bichromatyczny w zakresie 340 – 800 nm dla 12 (lub więcej) długości fal | TAK |  |
| 19 | Oznaczanie sodu, potasu i chlorków za pomocą elektrod jonoselektywnych | TAK |  |
| 20 | Termin ważności oferowanych odczynników winien wynosić minimum 6 miesięcy od daty dostawy | TAK |  |
| 21 | Materiały kontrolne winny być dostępne w jednej serii przynajmniej przez 6 miesięcy od daty dostawy | TAK |  |
| 22 | Dwukierunkowa komunikacja z laboratoryjnym systemem informatycznym Marcel | TAK |  |
| 23 | Podłączenie analizatorów do systemu informatycznego Marcel na koszt Wykonawcy | TAK |  |
| 24 | Aparaty wyposażone w czytnik kodów kreskowych | TAK |  |
| 25 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 26 | Bezpłatne szkolenie personelu (obsługa analizatora i interpretacja wyników badań) w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |
| 27 | Pełny serwis gwarancyjny przez cały czas trwania umowy | TAK |  |
| 28 | Bezpłatne przeglądy serwisowe minimum raz na rok | TAK |  |
| 29 | W czasie trwania umowy Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania analizatora w stanie gotowym do pracy i ponosi koszty związane z przeglądami technicznymi, bieżącą konserwacją oraz naprawami nie wynikającymi z winy Zamawiającego | TAK |  |
| 30 | Czas przyjazdu serwisu po zgłoszeniu awarii do 12 godz. w dni robocze i do 24 godzin w dni wolne | TAK |  |
| 31 | Czas przestoju analizatora oraz usunięcie awarii max 24 godziny od telefonicznego zgłoszenia | TAK |  |
| 32 | W przypadku stwierdzenia usterki/ awarii analizatora, której nie można usunąć w ciągu 12 godzin od jej zgłoszenia Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć analizator zastępczy na czas naprawy, albo pokryć koszty wykonania badań zleconych podmiotowi trzeciemu oraz pokryć koszty ich transportu. | TAK |  |
| 33 | Bezpośredni kontakt z inżynierem serwisu 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę, podać nr telefonu | TAK, podać |  |
| 34 | Numer telefonu i faksu na który mają być zgłaszane usterki/awarie | TAK, podać |  |
| 35 | Realizacja cząstkowych zamówień w miarę potrzeb Zamawiającego | TAK |  |
| 36 | Analizator wraz z UPS podtrzymującym pracę w razie awarii zasilania min 30 min | TAK |  |
| 37 | Certyfikat zgodności z dyrektywami UE | TAK |  |
| 38 | Opinia min 3 użytkowników ze szpitali klinicznych lub wojewódzkich w Polsce dotycząca obsługi analizatorów i serwisowania | TAK, podać |  |

......................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych do składania oświadczeń woli   wraz z pieczątką imienną

# Tabela 2i

# Parametry wymagalne dotyczące  analizatora zastępczego   immunochemicznego

| Lp. | Parametry wymagane | Wymagane TAK | Oferowane TAK / NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizator: rok produkcji nie starszy niż 2013 |  |  |
| 2 | Automatyczny wieloparametrowy analizator umożliwiający wykonywanie w jednym czasie różnych badań | TAK |  |
| 3 | Badania w oparciu o metodę elektrochemiluminescencji lub chemiluminescencji | TAK |  |
| 4 | Możliwość wykonania serii badań lub pojedynczego oznaczenia w każdym czasie | TAK |  |
| 5 | Liczba oznaczeń na pokładzie analizatora: 15 lub więcej | TAK, podać |  |
| 6 | Pełna wielopunktowa krzywa kalibracyjna (wykonana przez producenta odczynników) automatycznie wczytywana do pamięci aparatu, rekalibracja przez użytkownika. | TAK |  |
| 7 | Identyfikacja odczynnika według kodu paskowego na opakowaniu. Sprawdzanie i monitorowanie ilości odczynnika na pokładzie analizatora | TAK |  |
| 8 | Tryb pracy: próbka po próbce | TAK |  |
| 9 | Identyfikacja próbek pacjentów przy pomocy kodów kreskowych, wbudowany czytnik kodów | TAK |  |
| 10 | Możliwość wykonania co najmniej 15 oznaczeń z jednej próbki | TAK |  |
| 11 | Możliwość ciągłego dostawiania próbek podczas pracy analizatora | TAK |  |
| 12 | Wydzielona pozycja na próbki pilne, możliwość wykonywania próbek „cito” bez konieczności przerywania pracy aparatu. | TAK |  |
| 13 | Przechowywanie wyników kontroli jakości, wykorzystanie wykresów Levey-Jenningsa | TAK |  |
| 14 | Dwukierunkowa komunikacja z laboratoryjnym systemem informatycznym Marcel | TAK |  |
| 15 | Podłączenie analizatorów do systemu informatycznego Marcel na koszt Wykonawcy | TAK |  |
| 16 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 17 | Bezpłatne szkolenie personelu (obsługa analizatora i interpretacja wyników badań) w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |
| 18 | Pełny serwis gwarancyjny przez cały czas trwania umowy | TAK, podać |  |
| 19 | Bezpłatne przeglądy serwisowe min raz na rok | TAK, podać |  |
| 20 | W czasie trwania umowy Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania analizatora w stanie gotowym do pracy i ponosi koszty związane z przeglądami technicznymi, bieżącą konserwacją oraz naprawami nie wynikającymi z winy Zamawiającego | TAK |  |
| 21 | Czas przyjazdu serwisu po zgłoszeniu awarii do 12 godz. w dni robocze i do 24 godzin w dni wolne | TAK |  |
| 22 | Czas przestoju analizatora oraz usunięcie awarii max 24 godziny od telefonicznego zgłoszenia | TAK |  |
| 23 | W przypadku stwierdzenia usterki/ awarii analizatora, której nie można usunąć w ciągu 12 godzin od jej zgłoszenia Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć analizator zastępczy na czas naprawy, albo pokryć koszty wykonania badań zleconych podmiotowi trzeciemu oraz pokryć koszty ich transportu. | TAK |  |
| 24 | 3-krotna naprawa tego samego elementu analizatora w okresie trwania umowy obliguje Wykonawcę do wymiany analizatora na nowy | TAK |  |
| 25 | Bezpośredni kontakt z inżynierem serwisu 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę, podać nr telefonu | TAK, podać |  |
| 26 | Numer telefonu i faksu, na który mają być zgłaszane usterki/awarie | TAK, podać |  |
| 27 | Realizacja cząstkowych zamówień w miarę potrzeb Zamawiającego | TAK |  |
| 28 | Odczynniki, kalibratory i materiały kontrolne wspólne dla obu analizatorów | TAK |  |
| 29 | Odczynniki gotowe do użycia | TAK |  |
| 30 | Termin ważności oferowanych odczynników winien wynosić minimum 12 miesięcy od daty dostawy | TAK |  |
| 31 | Materiały kontrolne winny być dostępne w jednej serii przynajmniej przez 6 miesięcy od daty dostawy | TAK |  |
| 32 | Analizator główny i beck up wraz z UPS podtrzymującym pracę w razie awarii zasilania min 30 min | TAK |  |
| 33 | Certyfikat zgodności z dyrektywami UE | TAK |  |
| 34 | Opinia min 3 użytkowników ze szpitali klinicznych lub wojewódzkich w Polsce dotycząca obsługi analizatorów i serwisowania | TAK |  |

......................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych do składania oświadczeń woli   wraz z pieczątką imienną

# Tabela 2j. Parametry oceniane:

| Lp. | Parametry oceniane | Punktacja | Oferowane TAK / NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bezkontaktowe/bezdotykowe mieszanie odczynników w kuwecie pomiarowej dla testów fotometrycznych (eliminacja kontaminacji) | 5 |  |
| 2 | Moduł ISE wykorzystujący jonoselektywne elektrody pomiarowe wymieniane pojedynczo. | 5 |  |
| 3 | Oferowane odczynniki do oznaczania TSH, FT3, FT4 posiadają określone przez producenta wartości referencyjne dla następujących populacji: dorośli, dzieci, kobiety w ciąży w poszczególnych trymestrach, osoby starsze (w celu prawidłowej interpretacji wyników) | 5 |  |
| 4 | Zastosowanie testu beta-HCG jako test ciążowy, a także jako marker nowotworowy | 5 |  |
| 5 | Czas oznaczania troponiny: poniżej 10 minut | 5 |  |
| 6 | Parathormon 1-84 (met. III generacji) | 5 |  |
| 7 | Zintegrowany aparat zastępczy | 5 |  |
| 8 | Kolejność pipetowania (najpierw surowica, potem odczynniki) | 5 |  |

......................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych do składania oświadczeń woli   wraz z pieczątką imienną

# Tabela 2k

Opis wyposażenia i sprzętu komputerowego koniecznego do funkcjonowania  laboratoryjnego systemu informatycznego MARCEL dostarczanego wraz z dzierżawą analizatorów.

| Lp. | Sprzęt wymagany | Wymagane TAK | Oferowane TAK / NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Serwer do obsługi LIS – 1 szt. Komputer (dostawa) na serwer systemu, o parametrach nie niższych od: komputer na platformie serwerowej, procesor Xeon Ruad –Core lub lepszy, S GB RAM, 2 x HDD min. 142 GB SAS lub min. 250 GB SATA, karta graficzna, 2 karty sieciowe Ethemet, DVD-RW, UPS właściwy dla danego serwera, z funkcją wyłączania komputera. Sprzęt dostosowany do pracy pod system LINUX. Oferent jest zobowiązany do dostarczenia serwera wraz z kompletem oprogramowania (licencje nieograniczone czasowo, na nie ograniczoną liczbę użytkowników): system operacyjny, aparat bazodanowy, inne narzędzia wymagane przez LSI. | TAK |  |
| 2 | W przypadku konieczności użycia na serwerze innego oprogramowania (system operacyjny, aparat bazodanowy, inne narzędzia Oferent jest zobowiązany do dostarczenia tego oprogramowania w ramach oferty i przekazania na własność Zamawiającego nieograniczonych czasowo licencji na jego użytkowanie |  |  |
| 3 | Stacje robocze - sprzęt komputegorowy z wyposażeniem (dostawa) – 12 szt. Komputery (dostawa) na stacje robocze w liczbie i o parametrach zapewniających poprawne działanie LSI, minimum 10 sztuk, minimum o parametrach: procesor dwurdzeniowy, 1 GB RAM, HDD,CD-RW, karta graficzna, monitor 17”LCD, karta sieciowa PCI Ethernet 100, Windows 7 | TAK |  |
| 4 | Czytniki kodów kreskowych - 12 szt. | TAK |  |
| 5 | Drukarki laserowe monochromatyczne do wydruku wyników – 4 szt. Drukarka (dostawa) laserowa do wydruku wyników o wydajności – min 28 stron A4/min, 75000 stron miesięcznie, druk na papierze A4 i A5 | TAK |  |
| 6 | Zasilacze UPS do ochrony stacji roboczych – 12 szt. |  |  |
| 7 | Urządzenia i akcesoria sieciowe potrzebne do połączenia analizatorów, serwera i stacji roboczych w laboratoryjną sieć lokalną w ilościach umożliwiających sprawne funkcjonowanie LIS | TAK |  |
| 8 | Etykiety z kodem kreskowym, odpowiednie do oferowanego LSI, w liczbie minimum 1 350 000 (450 000 na rok). |  |  |
| 9 | Gwarancja, serwis i wsparcie użytkowników laboratoryjnego systemu informatycznego w okresie 36 miesięcy |  |  |
| 10 | Serwisowanie automatycznej wymiany informacji z systemem HIS InfoMedica firmy Aseco Poland SA, w zakresie przyjmowania zleceń i odsyłania wyników, wg. standardu HL7 (w tym pokrycie kosztów leżących po stronie HIS) | TAK |  |

W czasie trwania umowy Dostawca zobowiązuje się do utrzymania sprzętu w stanie gotowym do pracy i ponosi wszelkie koszty (w tym części zamienne) związane z bieżącą konserwacją oraz naprawami nie wynikającymi z winy odbiorcy. Wykonawca obejmie obsługą serwisową cały dostarczony przez siebie sprzęt. Czas reakcji właściwych służb technicznych Dostawcy oraz usunięcie awarii określa się na 24 godziny od telefonicznego zgłoszenia awarii systemu lub sprzętu przez Zamawiającego .

# Dostawca zapewnia możliwość telefonicznej konsultacji i wsparcia technicznego pracownikom Zamawiającego w przypadku problemów z obsługą systemu.

Wykonawca wygrywający przetarg musi zapewnić taki sposób wymiany aparatury na swoją, aby praca diagnostyczna Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologii nie została przerwana.

......................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych do składania oświadczeń woli wraz z pieczątką imienną

# Pakiet III.

# Tabela 3a

Zapotrzebowanie na odczynniki wraz z dzierżawą analizatora immunodiagnostycznego wraz z oddzielnym komputerem, monitorem i USB, chłodni oraz wirówki laboratoryjnej (podłączenie do systemu Marcel)

| Lp | Nazwa parametru | Ilość oznaczeń na 36 miesięcy | Numer katalogowy/ Producent/Nazwa handlowa | Ilość pełnych opakowań | Ilość testów w 1 opakowaniu | Cena 1 opak. Netto | Cena 1 opak. Brutto | Stawka VAT % | Wartość netto na 36 miesięcy | Wartość brutto na 36 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Mononukleoza IgG | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Mononukleoza IgM | 1 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Toxo IgM | 2 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Toxo IgG | 2 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Rubella IgM | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Rubella IgG | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | CMV IgM | 1 980 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | CMV IgG | 1 680 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Anty HAV IgM | 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Anty HAV total | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | HBe | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Anty HBe | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Anty HBc IgM | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Anty HBc total | 840 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Prolaktyna | 2 040 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | FSH | 1 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | LH | 780 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Estradiol | 1 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Progesteron | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Testosteron | 1 380 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Suma | x | x | x |  | x | x | x |  |  |

Wykonawca musi uwzględnić dodatkową ilość odczynników na wykonanie kontroli, kalibracji i rekalibracji – zgodnie z ulotką producenta.

# W przypadku rozbieżności w wielkości opakowań Wykonawca winien przeliczyć zapotrzebowaną ilość kierując się zasadą zaokrąglania do pełnego opakowania w górę.

# Wykonawca powinien skalkulować ilości odczynników uwzględniając ich czas stabilności po otwarciu oraz na pokładzie analizatora (zgodnie z ulotką producenta).

# Nieuwzględnione, ale niemożliwe do przewidzenia w czasie przygotowywania oferty odczynniki Wykonawca dostarcza na koszt własny.

......................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych do składania oświadczeń woli   wraz z pieczątką imienną

# Tabela 3b

# Zapotrzebowanie na: kalibratory, kontrole, materiały konserwacyjne i eksploatacyjne potrzebne do zapewnienia ciągłości pracy analiza.

| Lp | Nazwa produktu | Ilość oznaczeń na 36 miesięcy | Numer katalogowy/ Producent/Nazwa handlowa | Ilość pełnych opakowań | Ilość testów w 1 opakowaniu | Cena 1 opak. Netto | Cena 1 opak. Brutto | Stawka VAT % | Wartość netto na 36 miesięcy | Wartość brutto na 36 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Suma | x | x | x |  | x | x | x |  |  |

Wypełnia wykonawca uwzględniając wszystkie produkty potrzebne do wykonania podanej ilości oznaczeń na 36 miesięcy.

# Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnego opakowania w górę.

# Wymagane:

- dostawa materiału kontrolnego zgodnie z ulotką producenta

- zakup materiałów kontrolnych do kontroli międzynarodowej RIQAS w ilości i z częstotliwością umożliwiającą otrzymanie certyfikatu jakości przez cały okres obowiązywania umowy dzierżawy

- kontrola międzynarodowa musi obejmować min 80% oferowanych parametrów

W przypadku nie umieszczenia w specyfikacji jakichkolwiek istotnych materiałów koniecznych do wykonania podanej ilości testów lub złego oszacowania, kosztami zakupu brakujących materiałów zostanie obciążony Wykonawca.

W przypadku nie doszacowania odczynników i materiałów zawartych w tabeli 3a i 3b potrzebnych do wykonania podanej ilości oznaczeń Wykonawca dostarcza je nieodpłatnie.

.....................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych   do składania oświadczeń woli   wraz z pieczątką imienną

# Tabela 3c

# Dzierżawa: analizatora, chłodni i wirówki laboratoryjnej na 36 miesięcy.

| Czynsz dzierżawny za analizator | Ilość w szt. | Numer katalogowy/ Producent/ model , typ/ rok produkcji |  | Cena czynszu netto za 1 miesiąc | Cena czynszu brutto za 1 miesiąc | stawka vat % | Wartość netto na 36 miesięcy | Wartość brutto na 36 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Automatyczny analizator immunodiagnostyczny | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Czynsz dzierżawny za chłodnię | Ilość w szt. | Numer katalogowy/ Producent/ model , typ/ rok produkcji |  | Cena czynszu netto za 1 miesiąc | Cena czynszu brutto za 1 miesiąc | stawka vat % | Wartość netto na 36 miesięcy | Wartość brutto na 36 miesięcy |
|  | Chłodnia (w tym dostarczenie, zainstalowanie, uruchomienie) | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Czynsz dzierżawny za wirówkę laboratoryjną | Ilość w szt. | Numer katalogowy/ Producent/ model , typ/ rok produkcji |  | Cena czynszu netto za 1 miesiąc | Cena czynszu brutto za 1 miesiąc | stawka vat % | Wartość netto na 36 miesięcy | Wartość brutto na 36 miesięcy |
|  | Wirówka laboratoryjna | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Suma | x | x | x | x | x | x |  |  |

W czasie dzierżawy należy uwzględnić koszty przeglądów okresowych oraz usuwania awarii wraz z materiałami zużywalnymi i eksploatacyjnymi.

# Naprawa, dojazd oraz części serwisowe nie wyszczególnione przez Wykonawcę w tabeli cenowej Wykonawca dostarcza na koszt własny.

# Do instalacji analizatorów Wykonawca zapewni stabilne stoły jeśli to konieczne.

......................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli wraz z pieczątką imienną

# Tabela 3d

# Parametry wymagalne dotyczące analizatora.

| Lp. | Parametry analizatora - opis | Parametry wymagalne | Parametry oferowane – wpisać odpowiednio Tak/Nie oraz opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rok produkcji analizatora – nie starszy niż 2014 | TAK |  |
| 2 | Automatyczny wieloparametrowy analizator immunodiagnostyczny umożliwiający wykonanie różnych badań w jednym czasie wraz z dodatkowym komputerem, monitorem, drukarką zewnętrzną i UPS | TAK |  |
| 3 | Możliwość wykonania oznaczeń pilnych bez przerywania pracy analizatora | TAK |  |
| 4 | Wbudowany program kontroli jakości | TAK |  |
| 5 | Automatyczne żądanie kalibracji po przekroczeniu terminu ważności | TAK |  |
| 6 | Odczynniki gotowe do użycia | TAK |  |
| 7 | Identyfikacja odczynników przy użyciu kodu kreskowego | TAK |  |
| 8 | Identyfikacja próbek przy użyciu wewnętrznego lub zewnętrznego czytnika kodu kreskowego | TAK |  |
| 9 | Termin ważności odczynników min 4 – 6 miesięcy od daty dostarczenia do Zamawiającego | TAK |  |
| 10 | Termin ważności kalibratorów i materiałów kontrolnych min 4 - 6 miesięcy od daty dostarczenia do Zamawiającego | TAK |  |
| 11 | Ilość testów w opakowaniu - max 100 | TAK |  |
| 12 | Dwukierunkowa komunikacja z systemem informatycznym, który posiada Zamawiający | TAK |  |
| 13 | Analizator z zewnętrznym UPS w komplecie z 30 minutowym podtrzymaniem | TAK |  |
| 14 | Wykonawca ponosi koszty podłączenia analizatora do systemu informatycznego Marcel | TAK |  |
| 15 | Pełny serwis gwarancyjny przez cały czas trwania umowy | TAK |  |
| 16 | Bezpłatne przeglądy serwisowe min raz na rok | TAK |  |
| 17 | W czasie trwania umowy Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania analizatora w stanie gotowym do pracy i ponosi koszty związane z przeglądami technicznymi, bieżącą konserwacją oraz naprawami nie wynikającymi z winy Zamawiającego | TAK |  |
| 18 | Czas przyjazdu serwisu po zgłoszeniu awarii do 12 godz. w dni robocze i do 24 godzin w dni wolne | TAK |  |
| 19 | Czas przestoju analizatora oraz usunięcie awarii max 24 godziny od telefonicznego zgłoszenia | TAK |  |
| 20 | W przypadku stwierdzenia usterki/ awarii analizatora, której nie można usunąć w ciągu 12 godzin od jej zgłoszenia Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć analizator zastępczy na czas naprawy, albo pokryć koszty wykonania badań zleconych podmiotowi trzeciemu oraz pokryć koszty ich transportu. | TAK |  |
| 21 | 3-krotna naprawa tego samego elementu analizatora w okresie trwania umowy obliguje Wykonawcę do wymiany analizatora na nowy | TAK |  |
| 22 | Bezpośredni kontakt z inżynierem serwisu 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę, podać nr telefonu | TAK, podać |  |
| 23 | Numer telefonu i faksu, na który mają być zgłaszane usterki/awarie | TAK, podać |  |
| 24 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 25 | Dostarczenie ulotek wykonawczych testów dla wszystkich odczynników, kalibratorów i kontroli wraz z ofertą w formie pisemnej | TAK |  |
| 26 | Dostarczenie w formie pisemnej kart charakterystyki substancji/preparatów szkodliwych i niebezpiecznych dla wszystkich odczynników wymienionych w tabeli 4a po podpisaniu umowy |  |  |
| 27 | Bezpłatne szkolenie personelu w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |
| 28 | Certyfikat zgodności z dyrektywami UE | TAK |  |

Nie wypełnienie tabeli parametrów wymagalnych lub jej nie dołączenie do oferty spowoduje odrzucenie oferty.

# Wykonawca nie może blokować dostaw zamówionego towaru z powodu niezapłaconych faktur w terminie.

Wykonawca zapewnia stałość cen brutto przez cały okres trwania umowy. Wykonawca wygrywający przetarg musi zapewnić taki sposób wymiany aparatury na swoją, aby praca Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologii nie została przerwana.

# Tabela 3e

# Parametry oceniane:

| Lp. | Parametry oceniane | Punktacja | Oferowane TAK / NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Częstotliwość kalibracji nie częściej niż co 2 tygodnie lub co serię odczynników | 5 |  |
| 2 | Termin ważności odczynników powyżej 6 miesięcy od daty dostarczenia do Zamawiającego | 5 |  |
| 3 | Termin ważności kalibratorów i materiałów kontrolnych powyżej 6 miesięcy od daty dostarczenia do Zamawiającego | 5 |  |

......................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych do składania oświadczeń woli   wraz z pieczątką imienną

# Tabela 3f

# Parametry wymagalne dotyczące chłodni oraz wirówki laboratoryjnej.

| Lp. | Parametry chłodni - opis | Parametry wymagalne | Parametry oferowane – wpisać odpowiednio Tak/Nie oraz opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pojemność użytkowa nie mniej niż 360 litrów | Tak, Podać |  |
| 2 | Duży czytelny wyświetlacz aktualnych parametrów urządzenia | Tak |  |
| 3 | Wymuszony obieg powietrza gwarantujący równomierność rozkładu temperatury | Tak |  |
| 4 | Wbudowany termometr zewnętrzny | Tak |  |
| 5 | Przeźroczyste drzwi umożliwiające wgląd do wnętrza bez konieczności ich otwierania | Tak |  |
| 6 | W czasie trwania umowy Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania chłodni w stanie gotowym do pracy i ponosi koszty związane z przeglądami technicznymi, bieżącą konserwacją oraz naprawami nie wynikającymi z winy Zamawiającego | Tak |  |
| 7 | Czas przestoju z powodu awarii max 48 godzin od telefonicznego zgłoszenia | Tak |  |
| 8 | W przypadku awarii, której nie można usunąć w ciągu 72 godzin od zgłoszenia telefonicznego Wykonawca dostarcza chłodnię zastępczą na czas naprawy | Tak |  |
| 9 | Trzykrotna awaria trwająca dłużej niż 48 godz obliguje Wykonawcę do wymiany chłodni na nową | Tak |  |
| 10 | Numer telefonu i faksu, na który mają być zgłaszane usterki/ awarie | Tak, Podać |  |

| Lp. | Parametry wirówki laboratoryjnej - opis | Parametry wymagalne | Parametry oferowane – wpisać odpowiednio Tak/Nie oraz opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wirowanie preparatów z szybkością do 15 000 obr/ min (24.400xg) | Tak, Podać |  |
| 2 | Pojemność 8 x4 x 4 – 10 ml | Tak, Podać |  |
| 3 | Duży, czytelny wyświetlacz zadanych i aktualnych parametrów pracy | Tak, Podać |  |
| 4 | Programy wirowania definiowane przez użytkownika | Tak, Podać |  |
| 5 | Indukcyjny silnik bezszczotkowy | Tak |  |
| 6 | W czasie trwania umowy Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania wirówki w stanie gotowym do pracy i ponosi koszty związane z przeglądami technicznymi, bieżącą konserwacją oraz naprawami nie wynikającymi z winy Zamawiającego | Tak |  |
| 7 | Czas przestoju z powodu awarii max 48 godzin od telefonicznego zgłoszenia | Tak |  |
| 8 | W przypadku awarii, której nie można usunąć w ciągu 72 godzin od zgłoszenia telefonicznego Wykonawca dostarcza wirówkę zastępczą na czas naprawy | Tak |  |
| 9 | Trzykrotna awaria trwająca dłużej niż 48 godz obliguje Wykonawcę do wymiany wirówki na nową | Tak |  |
| 10 | Numer telefonu i faksu, na który mają być zgłaszane usterki/ awarie | Tak, Podać |  |

Wykonawca zapewnia bezpłatny serwis oraz przeglądy techniczne na koszt własny.

......................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych do składania oświadczeń woli   wraz z pieczątką imienną