**Pakiet nr 1 – Zakup ostrzy do piły firmy Aesculap posiadanej przez Zamawiającego do zabiegów protezy biodra, kolana**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Producent, nr katalogowy, który będzie używany do fakturowania | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1 | Brzeszczot jednorazowy typu Rapid Action 90/23/1,27 mm | 15 szt |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Brzeszczot jednorazowy typu Rapid Action 100/19/1,27 mm | 5 szt |  |  |  |  |  |  |
| **SUMA** | | | | | |  |  |  |

**Pakiet nr 2 – Zakup wraz z dostawą narzędzi wielorazowych, autoklawowych do zabiegów ginekologicznych,**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Producent, nr katalogowy, który będzie używany do fakturowania | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1 | Wziernik 2-łyżkowy typu Kallmorgen składający się z:   * Łyżka dolna, rozmiar 75x39 mm, dł. 17 cm * Łyżka górna – retraktor, dł. 17 cm, rozm. 75x32 mm | 2 komplety |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kleszczyki biopsyjne histeroskopowe, ząbkowane, Fr 5, dł. 400 mm, obie bransze ruchome | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| **SUMA** | | | | | |  |  |  |

**Pakiet nr 3 – zakup wraz z dostawą ewakuatora typu Ellik**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Producent, nr katalogowy, który będzie używany do fakturowania | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1 | Ewakuator typu Ellik, szklany, połączenie standardowe, do płukania pęcherza moczowego, wielorazowy, autoklawowy, połączenie standardowe bez kranika, element połączenia gruszki szklanej z gumową wykonany ze szkła porowatego (mlecznego) | 2 szt |  |  |  |  |  |  |
| **SUMA** | | | | | |  |  |  |

**Pakiet nr 4 – zakup wraz z dostawą ssaków usznych – laryngologicznych, wielorazowych, autoklawowych**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Producent, nr katalogowy, który będzie używany do fakturowania | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1 | Ssak laryngologiczny uszny, śr. 0,8 mm, długość ramienia 6 cm | 2 szt |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ssak laryngologiczny uszny , śr. 1 mm, długość ramienia 6 cm | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ssak laryngologiczny, uszny, (z kontrolą ssania) śr. 1,5 mm, długość ramienia 5 cm | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ssak laryngologiczny, uszny, (z kontrolą ssania) śr. 1,7 mm, długość ramienia 5 cm | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Adapter do ssaka, dł. 5,5 cm | 1 szt |  |  |  |  |  |  |
| **SUMA** | | | | | |  |  |  |

**Pakiet nr 5 – zakup wraz z dostawą narzędzi wielorazowych do zabiegów urologicznych**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Producent, nr katalogowy, który będzie używany do fakturowania | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1 | Kleszczyki urologiczne biopsyjne do pobierania wycinków z pęcherza moczowego, zagięte, obie bransze ruchome, dł. 28 cm | 2 szt |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Grasper z ząbkowanymi szczękami do usuwania ciał obcych z pęcherza moczowego, oba ramiona ruchome, dł. 28 cm | 2 szt |  |  |  |  |  |  |
| **SUMA** | | | | | |  |  |  |

**Wykonawca oświadcza, że narzędzia z poz. 1 i 2 pakietu nr 5 są kompatybilne z optyką 27005FA (12°) i 27005BA (30°) do cystoskopu CH22, CH 25.**