Załącznik nr 2

Rodzaj i ilość obsługi technicznej, przeglądów oraz remontów sprzętu p/poż

Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego

w Krośnie na 2017 rok

Lokalizacja oraz terminy przeglądów i remontów gaśnic i hydrantów.

| Lokalizacja prac | Rodzaj wykonywanej pracy | Ilość sztuk | Termin |
| --- | --- | --- | --- |
| ul. Grodzka 45 | Naprawa gaśnic | 2szt Gs 5 SE 3 szt Pr 6 | Czerwiec 2017 |
| ul. Grodzka 45 ul. Korczyńska 57 | Przegląd i badanie ciśnienia hydrantów zewnętrznych | 2 szt 16 szt | Lipiec 2017 |
| ul. Korczyńska 57 | Naprawa gaśnic | 4szt Gs 5 10 szt Pr 6 | Wrzesień 2017 |
| ul. Grodzka 45 ul. Korczyńska 57 | Przegląd i naprawa gaśnic i hydrantów wewnętrznych | 24 szt 256 szt | Listopad 2017 |

Uwaga!

- Prace można wykonywać dwa dni w tygodniu (poniedziałki i środy w godzinach od 7.00 do14.00)

- Z powodu specyfiki pracy Szpitala zamawiający zastrzega sobie zmiany terminów prac w powyższej tabeli.

Rodzaj i ilość obsługi technicznej, przeglądów i remontów

gaśnic i hydrantów

Uwaga!

- Serwis całoroczny (sprawdzenie gaśnicy montaż plomby po jej zerwaniu, awarie hydrantów)

- W przypadku konieczności interwencji nagłej Zamawiający wymaga reakcji w czasie nie dłuższym niż 3 godziny od zgłoszenia z podjęciem działań.