Krosno, dn. 2 maja 2017 r.

Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

tel. 13-43-78-227, 13-43-78-497
NIP 684-21-20-222, Regon 000308620

Sprostowanie  odpowiedzi na pytania

EZ/215/32/2017

Dotyczy: udzielenia  wyjaśnień na zapytania wykonawców w postępowaniu  prowadzonym       w trybie przetargu nieograniczonego na usługę serwisową przeglądu aparatów do znieczuleń                    i respiratorów

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz 2016 r. poz. 831, 996 i 1020 ze zm.) dokonuje sprostowania odpowiedzi z dnia 26.04.2017r.

Pytanie nr 3 i nr 15

- W odpowiedzi do pytania nr 3 i nr 15 zaistniały sprzeczne odpowiedzi dotyczące tego samego 5 zadania.:

Odp. Na pytanie nr 3: Tak, wymagane zestawy serwisowe i czujniki O2.

Odp. Na pytanie nr 15: : Jeżeli będzie potrzeba wymiany filtra i czujnika O2 to w trakcie przeglądu wymiana , a płatność  oddzielną fakturą.

Powinno być natomiast:

„Odpowiedź:

Zestawy serwisowe i czujniki O2 należy skalkulować w ofercie, akumulatory w razie potrzeby w trakcie przeglądu (oddzielne zlecenie).”

Pytanie nr 17

- Zwróciliśmy się do Zamawiającego z pytaniem czy odstąpi od posiadania certyfikatu na respirator 7200 z umotywowaniem swojej prośby.

Zamawiający odpowiedział:

Zamawiający nie wymaga autoryzacji lecz potwierdzenia ze szkolenia lub innej formy udokumentowane nabycie wiedzy o konkretnym sprzęcie czy aparacie co nie narusza ustawy o konkurencji tylko zapewnia bezpieczeństwo pracy sprzętu będącego przedmiotem zamówienia.

Uważamy, że odpowiedź nie jest wyjaśnieniem naszego pytania i prosimy ponownie                        o odstąpienie od posiadania certyfikatu na respirator 7200 z podtrzymaniem naszych wyjaśnień z poprzedniego pisma.

Powinno być natomiast:

„Odpowiedź:

Zamawiający uważa, że odpowiedzią na pytanie odstąpił od posiadania certyfikatu, ale dla pewności, że osoba wykonująca czynności przeglądowe posiada odpowiednią wiedzę zapewniającą bezpieczeństwo użytkowania sprzętu będącego przedmiotem zamówienia wymaga potwierdzenia ze szkolenia lub innej formy udokumentowane nabycie wiedzy              o konkretnym sprzęcie czy aparacie”

Z poważaniem