Pakiet nr 1

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jednorazowe pętle elektrochirurgiczne do polipektomii razem z rękojeścią, typ „plecionka”, rozwarcie pętli 2,5x 5,5 cm , długość 240 cm, minimalny kanał roboczy 2,8 mm – konieczny system umożliwiający ocenę postęp ciecia i grubości ujętego pętlą materiału ( grubość szypuły polipa) | 180 |  |  |  |  |  |  |
| Jednorazowe pętle elektrochirurgiczne do polipektomii razem z rękojeścią , typ „plecionka”, rozwarcie pętli 1,5 x 3 cm, , długość 240 cm, minimalny kanał roboczy 240 cm– konieczny system umożliwiający ocenę postęp ciecia i grubości ujętego pętlą materiału ( grubość szypuły polipa) | 360 |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 					Podpis i pieczęć Wykonawcy

...........................................................

Pakiet nr 2

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cewnik z balonem trójkanałowy do usuwania złogów i kontroli dróg żółciowych , o zmiennej średnicy rozprężania balonu 8,5-12-15 mm, długość robocza ok.195 cm, minimalny kanał roboczy 2,8 mm , na prowadnik 0,035” z ujściem kontrastu proksymalnie do balonu. Wymagane : trzy kanały na całej długości narzędzia. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| Cewnik z balonem trójkanałowy do usuwania złogów i kontroli dróg żółciowych , o zmiennej średnicy rozprężania balonu 8,5-12-15 mm, długość robocza ok.195 cm, minimalny kanał roboczy 2,8 mm , na prowadnik 0,035” z ujściem kontrastu dystalnie do balonu Wymagane : trzy kanały na całej długości narzędzia. | 20 |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 					Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 3

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sondy nosowo-żółciowe o końcówce typu pigtail śr.7 Fr na prowadnik 0,035 , dł. 250 cm | 4 |  |  |  |  |  |  |

Wykonawca zobowiązany jest po podpisaniu umowy dostarczyć zamawiającemu komplet (set) powyższego asortymentu zawierający wszystkie opisane rozmiary i opcje użycia w depozyt (komis). Rozliczenie zużytych materiałów następuje na podstawie wystawionego zamówienia przez pracownika działu zaopatrzenia zatwierdzonego przez Dyrektora Szpitala lub inną osobę przez niego upoważnioną oraz Głównego Księgowego łącznie, w oparciu o protokół zużycia zawierający kody asortymentu.

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 					Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 4

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jednorazowe kosze do usuwania złogów z dróg żółciowych typ 4-drutowy , z twardego drutu , z możliwością podawania kontrastu do dróg żółciowych o śr. 30 mm. | 180 |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 					Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 5

| Lp. | Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Balony do poszerzania zwężeń przełyku , o zmiennej średnicy regulowanej ciśnieniem cieczy w balonie , z końcami zaokrąglonymi, długość balonu 8 cm, zakres średnic balonu : 12- 15 mm lub 15-18 mm Długość robocza 180 cm | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Balony do poszerzania zwężeń jelita grubego , o zmiennej średnicy regulowanej ciśnieniem cieczy w balonie, o zaokrąglonych końcach o długości balonu ok. 5 cm, śr. 8-9-10 lub śr.12-15 mm ( do wyboru przez zamawiającego), długość robocza 240 cm | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Balony do poszerzania zwężeń dróg żółciowych o średnicy balonu 4 mm długość balonu 3-4 cm lub 8 mm dł. 3-4 cm. ( do wyboru przez zamawiającego) | 6 |  |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |

Wykonawca zobowiązany jest po podpisaniu umowy dostarczyć zamawiającemu komplet (set) powyższego asortymentu zawierający wszystkie opisane rozmiary i opcje użycia w depozyt (komis). Rozliczenie zużytych materiałów następuje na podstawie wystawionego zamówienia przez pracownika działu zaopatrzenia zatwierdzonego przez Dyrektora Szpitala lub inną osobę przez niego upoważnioną oraz Głównego Księgowego łącznie, w oparciu o protokół zużycia zawierający kody asortymentu.

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 					Podpis i pieczęć Wykonawcy

...........................................................

Pakiet nr 6

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elektrody jednorazowe powrotne do diatermii , dwudzielne , przystosowane do systemu typu REM – pokryte hydrożelem o grubości 1,1mm 1 kształcie prostokątnym o wymiarach 18x11,5cm , szerokości połączenia 4x2,5cm , podłaczenie kompatybilne z przewodami firmy Valleylab i Erbe | 600 sztuk |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 					Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 7

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ustniki jednorazowe do zabiegów endoskopowych średnicy 60Fr z paskiem , z odpinaną opaską mocującą i z możliwością regulacji jej długości | 2500 szt |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 					Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 8

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Overtube, średnica zewnętrzna 19.5mm, średnica wewnętrzna 16.7mm, jednorazowy a) przełykowy długości 25cm do endoskopów średnicy 8,6mm – 10mm b) przełykowy długości 25cm do endoskopów średnicy 10mm-11,7mm c) żołądkowy długości 50cm do endoskopów średnicy 8,6mm – 10mm d) żołądkowy długości 50cm do endoskopów średnicy 10mm -11,7mm | 5 sztuk 5 sztuk 5 sztuk 5 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| Siatka do usuwania ciał obcych a) średnica zewnętrzna 2,5mm długość 230cm | 10sztuk |  |  |  |  |  |  |
| Siatka do usuwania polipów średnica zewnętrzna 2,5mm długość 230cm średnica zewnętrzna 3,0 mm, długość 230 cm | 5 sztuk 5 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| Odkurzacz endoskopowy ( zestaw nakładany na zawór biopsyjny endoskopu umożliwiający płukanie i odsysanie ) z portem do narzędzi endoskopowych do endoskopów Olympus z trójnikiem | 20 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |

Wykonawca zobowiązany jest po podpisaniu umowy dostarczyć zamawiającemu komplet (set) powyższego asortymentu zawierający wszystkie opisane rozmiary i opcje użycia w depozyt (komis). Rozliczenie zużytych materiałów następuje na podstawie wystawionego zamówienia przez pracownika działu zaopatrzenia zatwierdzonego przez Dyrektora Szpitala lub inną osobę przez niego upoważnioną oraz Głównego Księgowego łącznie, w oparciu o protokół zużycia zawierający kody asortymentu.

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 					Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 9

| Lp. | Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rozszerzadło sztywne do dróg żółciowych typ Soehendra śr. 8,5 Fr zwężane do 5 Fr na końcu dystalnym 3 cm, długość 200 cm | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Rozszerzadło sztywne do dróg żółciowych typ Soehendra śr. 10 Fr zwężane do 6 Fr na końcu dystalnym 3 cm, długość 200 cm | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Szczoteczka cytologiczna o długości roboczej 200 cm., dł. włosia szczoteczki 3 mm , z systemem znaczników umożliwiającym pomiar zwężenia , na prowadnik 0,035 Szczoteczka chowana po pobraniu materiału | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Klipsownica jednorazowego użytku do tamowania krwawień, rozwarcie klipsa 16 mm, funkcja rotacji 360° i możliwość wielokrotnego otwierania i zamykania klipsa przed jego uwolnieniem, 10 szt. w opakowaniu. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Hemospray do tamowania krwawień w górnym odcinku przewodu pokarmowego, cewnik 7 lub 10 Fr dł. 220 cm. | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Stent trzustkowy z otworami drenującymi na całej długości, cztery języki uniemożliwiające migrację, temperowany koniec, rozmiar 3, 5, 7, 10 Fr dł. od 3 do 15 cm. | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Prowadnica do zabiegów ERCP, dwukolorowa przez co identyfikująca pozycję i ruch, długość 480 cm, koniec cieniodajny z pokryciem hydrofilnym, rozmiar 0,021; 0,025; 0,035, końcówka prosta | 50 szt |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Prowadnik do zabiegów ERCP do trudnych kaniulacji przewodów żółciowych i trzustkowych z hydrofilnie powleczonym zakończeniem na długości 5,8 cm., atraumatyczna, elastyczna, platynowa spiralna końcówka długości 4cm, dająca cień w promieniach RTG prosta lub zagięta. Końcówka zagięta posiadająca zdolność przenoszenia obrotu w stosunku 1:1, co ułatwia wprowadzanie prowadnicy przez zwężenie. Prowadnica ze wzmocnionym nitinolowym rdzeniem ułatwiającym wprowadzanie oraz z systemem zapewniającym endoskopową wizualizację ruchu i głębokości wprowadzenia. Długość 260 lub 450 cm, średnica 0,25” lub 0,35” – do wyboru przez Zamawiającego | 50 szt |  |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |

Dot. pozycji nr 3,4,5,6, 7 i 8

Wykonawca zobowiązany jest po podpisaniu umowy dostarczyć zamawiającemu komplet (set) powyższego asortymentu zawierający wszystkie opisane rozmiary i opcje użycia w depozyt (komis). Rozliczenie zużytych materiałów następuje na podstawie wystawionego zamówienia przez pracownika działu zaopatrzenia zatwierdzonego przez Dyrektora Szpitala lub inną osobę przez niego upoważnioną oraz Głównego Księgowego łącznie, w oparciu o protokół zużycia zawierający kody asortymentu.

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 					Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 10

| Lp. | Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Papillotomy igłowe z chowanym ostrzem w kształcie okrągłej igiełki o długości 4 mm (wielorazowego użytku) - długość narzędzia 195 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,2 mm; | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Trójkanałowy papilotom wielorazowego użytku o zakrzywionym nosku; posiada 3 oddzielne kanały: na prowadnicę, cięciwę i do iniekcji środka kontrastującego; długość końcówki dystalnej 3 - 7mm, średnica końcówki dystalnej 4,5Fr, długość cięciwy 20mm - 30mm; długość narzędzia 1950mm; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,5mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; na końcówce dystalnej znajduje się system dwukolorowych znaczników ułatwiających ustawienie noża i ocenę odległości w obrazie endoskopowym: 3 zielone znaczniki (proksymalny, środkowy i dystalny) i 1 niebieski znacznik o szerokości 8mm; końcówka dystalna widoczna we fluoroskopii; dostarczany z umieszczonym w części dystalnej narzędzia zagiętym mandrynem zapewniającym stabilność; narzędzie zdatne do sterylizacji w .autoklawie; w zestawie 2 papilotomy i 2 zatyczki uszczelniające typu MH-544; kompatybilny z wielorazowym uchwytem typu MH-263 (sprzedawany oddzielnie); maksymalna średnica kompatybilnej prowadnicy 0,035'' (0,89mm). | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Jednorazowy koszyk do usuwania kamieni z dróg żółciowych, złogów i ciał obcych w obrębie przewodów żółciowych; typ 4-drutowy wykonany z twardego drutu; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego endoskopu 2,9mm; minimalna średnica endoskopu 3,7mm; maksymalna średnica współpracującej prowadnicy 0,035'' (0,89mm); szerokość rozłożonego koszyka 22mm; długość robocza narzędzia 1900mm; na końcówce dystalnej znajduje się specjalne oczko, które umożliwia wprowadzanie koszyka po prowadnicy; | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Jednorazowy balon do poszerzania zwężeń w obrębie jelita grubego; średnica balonu 12, 16, 18mm, długość balonu 30mm; długość robocza narzędzia 2400mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; maksymalne ciśnienie 3,3 ATM; posiada wbudowany drut usztywniający na całej długości widoczny w promieniach RTG zakończony kulką umieszczoną 2 cm od końca dystalnego balonu; na końcu dystalnym narzędzia znajduje się zwężana, giętka końcówka o długości 2cm ułatwiająca przejście przez zwężenie; ; | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Jednorazowy balon do poszerzania zwężeń odźwiernika średnica balonu 10 lub 12mm, długość balonu 30mm; długość robocza narzędzia 1800mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; kompatybilny z prowadnicą o maksymalnej średnicy 0,035''; posiada 2 kanały: na prowadnicę i do napełnienia balonu; posiada 2 znaczniki widoczne w RTG; 1 sztuka w opakowaniu; | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Jednorazowa igła iniekcyjna gastroskopowa do ostrzykiwania i hemostazy; posiada usztywnioną osłonkę zabezpieczającą przed przekłuciem kanału oraz port do podawania leków; długość robocza narzędzia 1650mm; długość igły 4-5mm, średnica igły 23-25G; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm;* | 100 szt |  |  |  |  |  |  |
|  | Jednorazowa igła iniekcyjna kolonoskopowa do ostrzykiwania i hemostazy; posiada usztywnioną osłonkę zabezpieczającą przed przekłuciem kanału oraz port do podawania leków; długość robocza narzędzia 2300mm; długość igły 4-5mm, średnica igły 23-25G; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; * *Zamawiający podczas składania zamówienia określi długość igieł |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Prowadnica jednorazowego użytku, średnica 0,025",0,035'', długość robocza 4500mm, giętka prosta lub zagięta końcówka pokryta powłoką hydrofilną o długości 70mm widoczna w promieniach RTG; posiada znaczniki na różnych długościach końcówki dystalnej: 50mm-70mm zielony znacznik, 80mm-90mm znacznik spiralny, 90mm-420mm znacznik X;konstrukcja rdzenia umożliwia utworzenie pętli alfa; specjalny rdzeń wykonany z nitynolu pozwala przenieść moment obrotowy od końca proksymalnego prowadnicy do jej końca dystalnego w stosunku 1:1; | 100 szt |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Jednorazowa proteza samorozprężalna specjalnego zastosowania , pokrywana silikonem na całej długości, wykonana z nitinolu; specjalny kształt "diabolo”, średnica protezy 12mm, średnica kołnierzy 25mm, długość całkowita 30,40mm; na kołnierzu od strony żołądka znajdują się 4 listki antymigracyjne oraz 1 lasso do repozycjonowania; długość aplikatora 180cm, posiada 16 złotych znaczników: po 4 na kołnierzach. 4 w części środkowej i po jednym na każdym z czterech listków; posiada podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora: znacznik radiologicznyi i graficzny na aplikatorze; | 4 szt |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Jednorazowa proteza samorozprężalna do dróg żółciowych niepokrywana przeznaczona do leczenia zwężeń wnęki wątroby ( szersze komórki siatki na środku protezy); długość 80 lub10mm, średnica 8 lub 10mm; średnica kołnierzy 11,5mm lub 13,5mm aplikator o długości 180cm i średnicy 2,33mm/7Fr; | 4 szt |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Jednorazowa proteza samorozprężalna do dróg żółciowych, niepowlekana wykonana z nitynolu; długość 60,80,100 mm, średnica 8 lub 10, mm, średnica kołnierzy 11,5 lub 13,5mm; aplikator o długości 180 cm, śr. 2,33mm/7Fr. Dobra widoczność fluoroskopowa, nietraumatyczne końcówki, wyposazona w system antymigracyjny; | 4 szt |  |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |

Dot. pozycji nr 2,6, 7, 9, 10, 11

Wykonawca zobowiązany jest po podpisaniu umowy dostarczyć zamawiającemu komplet (set) powyższego asortymentu zawierający wszystkie opisane rozmiary i opcje użycia w depozyt (komis). Rozliczenie zużytych materiałów następuje na podstawie wystawionego zamówienia przez pracownika działu zaopatrzenia zatwierdzonego przez Dyrektora Szpitala lub inną osobę przez niego upoważnioną oraz Głównego Księgowego łącznie, w oparciu o protokół zużycia zawierający kody asortymentu.

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 					Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 11

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jednorazowa kaniula do zabiegów ERCP na prowadnik 0,035” z krótkim zwężeniem ,min śr. kanału roboczego 2,8 mm dł.ok 1950 mm | 72 |  |  |  |  |  |  |
| Jednorazowa kaniula na prowadnik 0,035” długim zwężeniem min. Śr. kanału roboczego 2,8 mm dł. Ok. 1950 mm | 24 |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 					Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 12

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Endoskopowa sonda giętka do koagulacji w plazmie argonowej kompatybilna z przystawką ERBE APC 300 z wypływem gazu z boku lub od czoła ( do wyboru przez zamawiającego) | 10 |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 					Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 13

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wielorazowe zawory biopsyjne do gastroskopów GIF – Q 165, Kolonoskopów CF- 165 L i CF- 180 A | 50 szt |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 					Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 14

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sterylna serweta operacyjna 100 x 150 cm , wykonana z dwuwarstwowego laminatu nieprzemakalnego min 60g/m2 | 800 szt. |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 					Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................