Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia

Nazwa zamówienia:

Zakup licencji oprogramowania dla Banku Krwi (1 licencja) oraz Pracowni Serologii (3 licencje) wraz z wdrożeniem.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i wdrożenie systemu informatycznego do zarządzania Pracownią Serologii Transfuzjologicznej i Bankiem Krwi. System musi zostać zintegrowany z systemem szpitala i współpracować z posiadanymi przez Zamawiającego modułami. Wykonawca zapewni szkolenie dla personelu na poszczególnych stanowiskach w zakresie obsługi programu. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia trzech czytników kodów kreskowych Motorola LS2208.

Wymagania szczegółowe:

| ZAKRES FUNKCONALNY | PARAMETRY WYMAGANE |
| --- | --- |
| Pracownia Serologii |
| Zarządzanie zleceniami badań | -Przyjmowanie zleceń z systemu HIS - Rejestracja badań zewnętrznych - Możliwość przeglądania zleceń archiwalnych - Wyróżnienie zleceń pilnych - Identyfikacja zlecenia oparta o system kodów kreskowych |
| Możliwość dokumentacji badań i formułowania wyników zgodnie z obowiązującymi wzorami | - Grupa krwi (ABO i RhD), - Przeciwciała odpornościowe, - Próba zgodności z 1 i więcej jednostkami, - Kwalifikacja do podania immunoglobuliny anty-RhD, - Konflikt w układzie ABO, - Grupa krwi i/lub przeciwciała odpornościowe z identyfikacją - Odpis wyniku |
| Przegląd i wydruk wyniku | - Edycja/korekta wyniku i dopisanie ewentualnych uwag - Podgląd wyniku przed wydrukiem - Zatwierdzanie wyniku badania przez osobę autoryzującą przed wysłaniem do systemu szpitala - Archiwizacja pełnych informacji o zarejestrowanych wynikach - Informacje o pracowniku wykonującym, sprawdzającym, drukującym wraz z dokładnym czasem wprowadzenia danej informacji do systemu. - Zapis informacji o zmianach wykonywanych na wyniku - Możliwość stosowania rozbudowanych, konfigurowalnych przez operatora słowników wyników. |
| Prowadzenie kompletnej historii transfuzji i badań u każdego pacjenta | - System ostrzeżeń w przypadku niezgodności oznaczenia grupy krwi z poprzednim wynikiem, dobrania składnika o innej grupie krwi niż ma biorca, oraz wykryciu u pacjenta przeciwciał odpornościowych - Podgląd wcześniejszych wyników pacjenta z zakresu immunologii transfuzjologicznej |
| Prowadzenie książek badań w postaci zgodnej z obowiązującymi przepisami: | - Książka grup krwi - Książka prób zgodności - Książka badań alloprzeciwciał - Książka badań kwalifikacyjnych do podania immunoglobuliny anty-RhD -Automatyczna numeracja badań, niepowtarzalne dla danego rodzaju badania numery w roku kalendarzowym |
| Bank Krwi |
| Konfiguracja ustawień | Definiowanie słownika: preparatów (rodzaj, ilość), odbiorców, rodzaju dokumentów obowiązujących w Banku Krwi, cennika |
| Obsługa zamówień na krew i jej składniki | - Bezpośrednie pobieranie zleceń z Ruchu chorych - Rezerwacja składnika dla indywidualnego biorcy |
| Obsługa Banku Krwi | -Rejestrowanie przychodów i rozchodów krwi i jej składników (z wykorzystaniem czytników kodów kreskowych) - tworzenie Księgi Przychodów i Księgi Rozchodów Krwi i jej składników zgodnie z obowiązującymi przepisami - Wydanie składnika na oddział z wydrukiem kwitu rozchodu (automatyczna numeracja dla każdego rodzaju składnika z uwzględnieniem: daty i godzina wydania dla kogo rodzaju składnika ilości (jednostki i objętość) grupy krwi numeru donacji osoby wydającej - Wydanie składnika na oddział po wykonaniu próby zgodności oraz składników nie wymagających serologicznej kontroli grupy wraz z wydrukiem kwitu rozchodu. wymagana kontrola przez system prawidłowości grupy krwi składnika z grupą pacjenta (podgląd wyników badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej) w przypadku pacjentów immunizowanych – kontrola prawidłowości fenotypu wydawanych składników krwinek czerwonych, możliwość świadomego ( po potwierdzeniu ) wydania składnika „niezgodnego grupowo” z grupą krwi pacjenta w ramach dopuszczalnych algorytmów - Dokonanie zwrotu/reklamacji składnika do RCKiK oraz wydruk kwitu przekazania składnika z uwzględnieniem przyczyny - Realizowanie zniszczeń składnika wraz z wydrukiem odpowiednich dokumentów |
| Współpraca systemu dla Pracowni Serologii z programem do Banku Krwi | - Powiązanie wyników badań serologicznych z ekspedycją krwi (podgląd wyników badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej) - System kontroli poprawności wydawania składników krwi w zależności od wyników badań serologicznych, - Automatyczny zwrot na stan Banku jednostek nie zakwalifikowanych do transfuzji, - Kontrola dat ważności wydawanych składników krwi |
| Sporządzanie zestawień, raportów | - Raport na podstawie przychodów, rozchodów, zestawienie ilości jednostek oraz ml poszczególnych składników obecnych na stanie a. raport ogólny ilościowo –jakościowy i szczegółowy (nr donacji,grupa, objętość, data ważności, data i godzina przyjęcia,) b. raport z składników krwi z zbliżającym się terminem ważności c. raport z krwi po upływie terminu ważności - Raporty zbiorcze rozchodowe na poszczególne ośrodki kosztów z uwzględnieniem cen składników krwi |
| ZAKRES WYMIANY DANYCH | INTEGRACJA Z HIS (AMMS Asseco) |
| Integracja wykonana z wykorzystaniem standardu elektronicznej wymiany informacji HL7 |  |
| Ustalenie wspólnej zawartości słowników | słowniki stałe wymagają wcześniejszego obustronnego uzgodnienia słowniki zmienne są uzupełniane w systemie danymi przesyłanymi z systemu HIS stałe: -lista badań (kod, nazwa, materiał, ICD9) - lista jednostek szpitalnych (kod, nazwa) zmienne: - lista pacjentów - lista instytucji zlecających - lista lekarzy zlecających |
| Zakres wymiany danych | zlecenie wykonania badania – dane demograficzne pacjenta, dane zleceniodawcy, listę zleconych do wykonania badań ze wskazanych materiałów (HIS => LSI), wynik wykonanego badania (LSI => HIS), anulowanie wydanego wcześniej zlecenia (HIS => LSI), zmiana danych zlecenia (HIS => LSI), do rejestrowanie badania do zlecenia wysłanego wcześniej elektronicznie (HIS => LSI), wynik dodatkowego badania - do rejestrowanego w laboratorium do przesłanego wcześniej zlecenia (LSI => HIS), zmiana wyniku (LSI => HIS), usunięcie badania – badanie nie może być wykonane lub wynik nie może być wiarygodny (LSI => HIS), potwierdzenie przyjęcia materiału do laboratorium(LSI => HIS), zamówienie na składniki krwi (HIS => LSI), dane pacjentów i lekarzy zlecających (HIS => LSI), kod pilności zlecenia (HIS => LSI), data, godzina pobrania, ID osoby pobierającej (HIS => LSI), wynik wykonywanego badania podpisany elektronicznie (LSI => HIS) => Określa kierunek przesyłania informacji |