Załącznik nr 2 do SIWZ

Pakiet nr 1 – Osprzęt jednorazowy do neuronawigacji elektromagnetycznej

| Opis produktu | Ilość | Ilość sztuk w opak jednostkowym | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lokalizator pacjenta | 72 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| Lokalizator przyrządu | 72 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| Zestaw czterokanałowy podwójnych elektrod, 1 opakowanie = 5 szt | 4 op. |  |  |  |  |  |  |  |
| Plaster jednorazowy do lokalizatora nagłownego, 1 opakowanie = 25 szt | 3 op. |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wykonawca oświadcza, że zaoferowany asortyment jest kompatybilny z posiadaną przez Zamawiającego komputerową neuronawigacji elektromagnetyczną Fusion Nim Neuro 3.0 firmy Medtronic.

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

...........................................

Miejscowość i data                                                                                                          ............................................

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania Wykonawcy

Pakiet nr 2 – Zakup wraz z dostawą dreników usznych

| Opis produktu | Ilość | Ilość sztuk w opak jednostkowym | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dreniki uszne wentylacyjne do tympanostomii |
| Rozmiar: 1,02 mm | 60 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozmiar: 1,14 mm | 40 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozmiar: 0,76 mm | 40 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| Dren T do drenażu błony bębenkowej, silikonowy | 12 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

...........................................

Miejscowość i data                                                                                                          ............................................

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania Wykonawcy

Pakiet nr 3 – Zakup wraz z dostawą rurek intubacyjnych z zestawem do neuromonitoringu tarczycy

| Lp. | Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sonda stymulująca monopolarna, końcówka o średnicy 0,5 mm, opakowanie 5 szt | 18 op. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Rurka intubacyjna dotchawicza ze zintegrowanymi elektrodami do monitorowania funkcji nerwu krtaniowego. Elektrody umieszczone na obwodzie rurki zapewniające stały kontakt ze strunami głosowymi. Rozmiar 7 , 7,5 , 8 , 8,5 Opakowanie 5 sztuk | 14 op. |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

...........................................

Miejscowość i data                                                                                                          ............................................

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania Wykonawcy

Pakiet nr 4 – płytki do stabilizacji przegrody nosa po operacji septoplastyki i rynoplastyki

| Opis produktu | Ilość | Ilość sztuk w opak jednostkowym | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Płytki do stabilizacji przegrody nosa dla dorosłych, rozmiar large 0,50 mm, pakowane po 1 szt, sterylne, materiał miękki, silikon medyczny, z rozcięciem ułatwiającym aplikację i usuwanie płytki, łatwe do przycięcia do odpowiednich rozmiarów, ukształtowane anatomicznie | 120 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

...........................................

Miejscowość i data                                                                                                          ............................................

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania Wykonawcy

Pakiet nr 5 – Pętla druciana do tonsilektomii

| Opis produktu | Ilość | Ilość sztuk w opak jednostkowym | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pętla druciana migdałkowa do tonsilektomii (zagięta), średnica 0,4 x 50 mm, stal nierdzewna | 900 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

...........................................

Miejscowość i data                                                                                                          ............................................

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania Wykonawcy

Pakiet nr 6 – Sprzęt wielorazowy do zabiegów elektroresekcji bipolarnej i monopolarnej stosowany w zabiegach typu TURT kompatybilny z diatermią ERBE VIO 300

| Opis produktu | Ilość | Ilość sztuk w opak jednostkowym | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kabel bipolarny dł. 3m. do zastosowania z diatermią ERBE VIO 300 | 5 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| kabel monopolarny dł 3m. do zastosowania z diatermią ERBE VIO 300 | 5 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| kabel monopolarny - kompatybilny z diatermią ERBE VIO 300 do starego modelu resektoskopu Storz 27040D | 5 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| elektroda koagulacyjna, bipolarna, ostra 24/26, do zastosowania z optyką 27000FA (hakowa) | 12 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| elektroda koagulacyjna, bipolarna, kulkowa, 24/26 Fr, do zastosowania z optyką 2700BA/FA | 12 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| elektroda koagulacyjna, monopolarna, kulkowa, 24/26 Fr, do zastosowania z optyką 2700FA | 12 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| pętla tnąca, bipolarna, duża, 24/26 Fr, do zastosowania z optyką 2700FA | 60 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| pętla tnąca, monopolarna, duża, 24/26 Fr, do zastosowania z optyką 2700FA | 12 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| nóż okrągły do uretrotomu do zastosowania z optyką 2700FA (do starego modelu uretrotomu) do nacięcia cewki | 36 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| elektroda koagulacyjna monopolarna, kulkowa 24/26 Fr, dwubiegunowa 5 mm do starego modelu resektoskopu do zastosowania z optyką 2700FA | 12 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

...........................................

Miejscowość i data                                                                                                          ............................................

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania Wykonawcy

Pakiet nr 7 – Osprzęt jednorazowy do nadszyjkowej histerektomii

| Opis produktu | Ilość | Ilość sztuk w opak jednostkowym | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pętla monopolarna do nadszyjkowej histerektomii kompatybilna z narzędziem (tubusem) firmy Storz Rozmiar – 120x85 + możliwość wyboru większego rozmiaru | 24 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

...........................................

Miejscowość i data                                                                                                          ............................................

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania Wykonawcy

Pakiet nr 8 –Dreny jednorazowe i wielorazowe kompatybilne z kolumną laparoskopową firmy Stryker

| Opis produktu | Ilość | Ilość sztuk w opak jednostkowym | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dren jednorazowy Pneumo Sure do insuflatora laparoskopowego firmy Stryker | 640 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| Dren w torze ssania, silikonowy, łączący pojemnik i instrument ssąco-płuczący, wielorazowy, do zastosowania z ssakiem firmy Stryker | 5 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| Dren silikonowy w torze ssania, wielorazowy, łączący pompę i pojemnik firmy Stryker | 5 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

...........................................

Miejscowość i data                                                                                                          ............................................

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania Wykonawcy

Pakiet nr 9 –Światłowód laparoskopowy

| Opis produktu | Ilość | Ilość sztuk w opak jednostkowym | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Światłowód 5 mm, długość 3m, w przezroczystej osłonie umożliwiającej ocenę stanu zużycia. Mocowanie od strony optyki – zatrzask z oringiem. Światłowód kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego źródłem światła firmy Stryker i optyką Stryker | 4 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

...........................................

Miejscowość i data                                                                                                          ............................................

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania Wykonawcy

Pakiet nr 10 – Refraktor ran

| Opis produktu | Ilość | Ilość sztuk w opak jednostkowym | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Retraktor/protektor ran składający się z trzech pierścieni – dwóch górnych trwale połączonych i dolnego, połączonych rękawem. Długość linii cięci 5-9cm, atraumatyczny retraktor zapewniający ochronę brzegów rany przed zakażeniem. Produkt bez zawartości naturalnego Latexu oraz ftalanów, wykorzystywany w zabiegach otwartych i laparoskopii | 15 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

...........................................

Miejscowość i data                                                                                                          ............................................

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania Wykonawcy

Pakiet nr 11 – Klipsy i klipsownice do zabiegów laparoskopowych

| Opis produktu | Ilość | Ilość sztuk w opak jednostkowym | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Klipsy tytanowe, rozmiar średnio-duży M/L, kształt litery V, pakowane po 6 i 10 sztuk | 4300 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| Klipsownica laparoskopowa do klipsów polimerowych Hemo-loc, rozmiar M, wielorazowa, autoklawowa | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| Klipsy polimerowe w rozmiarze XL, niewchłanialne, pakowane po 4 i 6 sztuk | 1200 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| Klipsownica do klipsów polimerowych Hemo-loc, niewchłanialnych, w rozmiarze XL, wielorazowa, autoklawowa, 10 mm, laparoskopowa | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| Klipsy polimerowe, rozmiar M (średnie) do klipsownic Hemo-loc (5 mm) | 240 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| Klipsownica laparoskopowa do klipsów tytanowych rozm. M/L, wielorazowa, autoklawowa | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

...........................................

Miejscowość i data                                                                                                          ............................................

Podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania Wykonawcy