Tabela 1a

Zapotrzebowanie  na  system zamknięty jednorazowego użytku do pobierania krwi żylnej.

| Lp | Nazwa parametru | Ilość sztuk na 36 miesięcy | Numer katalogowy/ Producent/Nazwa handlowa | Ilość pełnych opakowań | Ilość sztuk w opakowaniu | Cena 1 opak. Netto | Cena 1 opak. Brutto | Stawka VAT % | Wartość netto na 36 miesięcy | Wartość brutto na 36 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Probówka z aktywatorem wykrzepiania i żelem separującym o średnicy 13 mm, objętości 5 ml | 240 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Probówka z aktywatorem wykrzepiania o średnicy 16 mm, objętości 9-10 ml | 39 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Probówka z aktywatorem wykrzepiania o średnicy 13 mm, objętości 4-6 ml | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Probówka z aktywatorem wykrzepiania i żelem separującym o średnicy 13 mm, objętości 3,5 ml | 28 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Probówka z heparyną litową i separatorem mechanicznym do szybkiej analizy badań w osoczu, możliwy najkrótszy czas wirowania 3 min. | 9600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Probówka do morfologii z EDTA K2 o średnicy 13 mm, pojemności 2-3ml | 190 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Mikrometoda do morfologii z EDTA K2 - do automatycznego podajnika o objętości minimalnej 250µl i wymiarach 13 x75mm z przekłuwanym korkiem | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Probówka do koagulologii z cytrynianem sodu 3,2% o średnicy 13 mm, objętości 1,5-3ml | 74 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Probówka do oznaczania pseudotrombocytopenii z CTAD | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Probówka do automatycznego odczytu OB. do objętości max 2ml | 40 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Próbówka do oznaczania glukozy i mleczanów z fluorkiem sodu i szczawianem potasu lub fluorkiem sodu i EDTA wymiary 13x75 mm, pojemność 2ml | 2 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Samowypełniająca się strzykawka do wykonania gazometrii krwi z zamknięciem, zawierająca suchą heparynę litową zbalansowaną wapniem obj. Pobrania 0,5 – 3,0 ml | 1700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Igła systemowa z gwintem dla systemów próżniowych o rozmiarze 0,9mm | 40 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Igła systemowa z gwintem dla systemów próżniowych o rozmiarze 0,8mm | 180 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Zestaw do bezpiecznego pobierania krwi: igła systemowa jednorazowego użytku 0,8 mm, z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym plus uchwyt systemowy jednorazowego użytku lub uchwyt systemowy jednorazowego użytku z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym plus igła systemowa 0,8 mm jednorazowego użytku | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Zestaw do bezpiecznego pobierania krwi: igła systemowa jednorazowego użytku 0,7 mm, z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym plus uchwyt systemowy jednorazowego użytku lub uchwyt systemowy jednorazowego użytku z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym plus igła systemowa 0,7 mm jednorazowego użytku | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Igła bezpieczna 0,8 mm z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym i wizualną kontrolą wkłucia zintegrowana z uchwytem. | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Igła motylkowa z osłonką zabezpieczającą przed zakłuciem po pobraniu krwi oraz łącznikiem luer w jednym sterylnym opakowaniu z wężykiem długości minimum 160 - 190mm | 1 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Uchwyt do igły systemowej z gwintem (jeśli system tego wymaga) | 275 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Adapter do końcówki luer (łącznik do wenflonów) | 54 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Staza jednorazowa bezlateksowa | 2 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Staza wielokrotnego użytku bezlateksowa z funkcją automatycznego poluzowania i uwalniania | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Markery wodoodporne do opisywania probówek systemowych o szerokości 1mm | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Suma | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

W przypadku rozbieżności w wielkości opakowań Wykonawca winien przeliczyć zapotrzebowaną ilość kierując się zasadą zaokrąglania do pełnego opakowania w górę.

Wykonawca zapewni według potrzeby zamawiającego przeprowadzenie programu kontroli jakości fazy przedlaboratoryjnej według poniższych kryteriów:

Zakres Kontroli:

-obserwacja procesu pobrania i transportu krwi na różnych oddziałach szpitalnych i w punkcie pobrań na podstawie dedykowanego przez wykonawcę formularza (min 50 pobrań, min 5 oddziałów)

- obserwacja min 300 próbek krwi w laboratorium na podstawie dedykowanego przez wykonawcę formularza

Podsumowanie wyników kontroli w formie raportu zawierającego:

-zidentyfikowane błędy przedlaboratoryjne

-rekomendacje dotyczące eliminacji błędów przedlaboratoryjnych i optymalizacji procedur

-odniesienie uzyskanych wyników badania do innych jednostek na terenie Polski lub Europy

Wykonawca w celu potwierdzenia zdolności do wykonania powyższego audytu przedstawi:

-opis oferowanego narzędzia w postaci katalogu / ulotki

-wzór zawartości raportu podsumowującego (bez danych)

(podpis osoby – osób uprawnionych  do składania oświadczeń woli   wraz z pieczątką imienną

Tabela 1b

Parametry wymagalne dotyczące powyższych akcesoriów.

| Lp. | Parametry wymagalne - opis | Parametry wymagalne | Parametry oferowane – wpisać odpowiednio Tak/Nie oraz opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zapewnienie pobierania krwi metodą aspiracji i/lub podciśnienia | Tak |  |
| 2 | Morfologia z napylonym na ściankach EDTA K2 | Tak |  |
| 3 | Koagulologia z cytrynianem sodu, stosunek mieszaniny 1:9 | Tak |  |
| 4 | OB. z cytrynianem sodu 1:4 | Tak |  |
| 5 | Probówki biochemiczne z przyspieszaczem wykrzepiania i żelem separującym | Tak |  |
| 6 | Probówki wystandaryzowane zapewniające pobieranie krwi zawsze o pożądanej objętości | Tak |  |
| 7 | Probówki plastikowe (jedynie probówka do OB, szklana lub plastikowa zamykana gumowym korkiem), na każdej probówce naklejone etykiety z polem do opisu | Tak |  |
| 8 | Oznakowanie sterylności oraz deklaracje CE potwierdzające producenta na etykietach | Tak |  |
| 9 | Wszystkie części składowe muszą być jednorazowego użytku | Tak |  |
| 10 | Termin ważności probówek do koagulologii min. 6 miesięcy, pozostałe min.12 miesięcy | Tak |  |
| 11 | Do każdej pozycji dołączyć po 5 sztuk próbek celem weryfikacji zgodności oferowanego asortymentu z SIWZ | Tak |  |

Brak którejkolwiek z pozycji spowoduje odrzucenie oferty.

Wykonawca , którego oferta zostanie wybrana zobowiązuje się do przystosowania systemu zamkniętego do posiadanych przez zamawiającego analizatorów analitycznych.

Wykonawca , którego oferta zostanie wybrana zobowiązuje się do  dostarczenia w formie papierowej procedur przedlaboratoryjnych: pobierania materiału do badań, przygotowania pacjenta, transportu oraz monitorowania błędów przedlaboratoryjnyxch.

Tabela 1c

Parametry oceniane dotyczące powyższych akcesoriów.

| Lp. | Parametry oceniane – opis | TAK / NIE | Punktacja: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Probówki do koagulologii ze zminimalizowną przestrzenią wolną pomiędzy meniskiem pobranej krwi, a podstawą korka poniżej 1 ml zapobiegającą aktywacji płytek i zafałszowaniu wyników APTT – do optymalizacji monitorowania pacjentów leczonych niefrakcjonowaną heparyną |  |  |
| 2 | Pochodzenie wszystkich elementów systemu zamkniętego, służących bezpośrednio do pobrania krwi (igły, łączniki do wenflonów, probówki, uchwyty) od jednego producenta |  |  |
|  | Suma: |  |  |

Zasady punktacji: TAK – 5 pkt., NIE – 0 pkt. Maksymalna ilość punktów do uzyskania – 10.

......................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych  do składania oświadczeń woli   wraz z pieczątką imienną

Tabela 2a

Dzierżawa: analizatora do oznaczania OB wraz z czytnikiem kodów kreskowych, próbkami kontrolnymi i dodatkowym statywem pomiarowym na 36 miesięcy.

| Czynsz dzierżawny za analizator | Ilość w szt. | Numer katalogowy/ Producent/ Model , Typ/ Rok produkcji | Cena czynszu netto za 1 miesiąc | Cena czynszu brutto za 1 miesiąc | stawka VAT % | Wartość netto na 36 miesięcy | Wartość brutto na 36 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Automatyczny analizator do oznaczeń OB | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Suma | x | x | x | x | x |  |  |

W czasie dzierżawy należy uwzględnić koszty przeglądów okresowych oraz usuwania awarii wraz z materiałami zużywalnymi i eksploatacyjnymi.

Naprawa, dojazd oraz części serwisowe nie wyszczególnione przez Wykonawcę w tabeli cenowej Wykonawca dostarcza na koszt własny.

Nieuwzględnione, ale niemożliwe do przewidzenia w czasie przygotowywania oferty akcesoria Wykonawca dostarcza na koszt własny.

# Wymagane:

- bezpłatne dostarczenie materiałów kontrolnych do kontroli międzynarodowej RIQAS w ilości i z częstotliwością umożliwiającą otrzymanie certyfikatu jakości przez cały okres obowiązywania umowy dzierżawy

.....................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych  do składania oświadczeń woli   wraz z pieczątką imienną

Tabela 2b

Parametry wymagalne dotyczące analizatora.

| Lp. | Parametry - opis | Parametry wymagalne | Parametry oferowane – wpisać odpowiednio Tak/Nie oraz opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Automatyczny system odczytu OB | Tak |  |
| 2 | Analizator posiadający funkcję detekcji źle pobranych próbek | Tak |  |
| 3 | Analizator wraz z czytnikiem kodów kreskowych i mieszadłem wewn. lub zewn. | Tak |  |
| 4 | Odczyt wyniku OB. min po 1godzinie | Tak |  |
| 5 | Analizator z możliwością dokładania próbek bez przerywania pracy | Tak |  |
| 6 | Wydajność minimum 30 oznaczeń na godzinę | Tak |  |
| 7 | Zapewnienie wykonania kontroli wewnątrzlaboratoryjnej | Tak |  |
| 8 | Certyfikat CE | Tak |  |
| 9 | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
| 10 | Szkolenie personelu w siedzibie zamawiającego. W przypadku zaistnienia konieczności dodatkowego szkolenia zamawiający ustali termin z Wykonawcą | Tak |  |
| 11 | Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana pokrywa koszty podłączenia analizatora do systemu informatycznego Marcel | Tak |  |
| 12 | Bezpłatne szkolenie personelu (obsługa analizatora i interpretacja wyników badań) w siedzibie zamawiającego | Tak |  |
| 13 | Pełny serwis gwarancyjny przez cały czas trwania umowy | Tak |  |
| 14 | Bezpłatne przeglądy serwisowe raz na rok | Tak |  |
| 15 | W czasie trwania umowy Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania analizatora w stanie gotowym do pracy i ponosi koszty związane z przeglądami technicznymi, bieżącą konserwacją oraz naprawami nie wynikającymi z winy Zamawiającego | Tak |  |
| 16 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii do 12 godz. w dni robocze i do 24 godzin w dni wolne | Tak |  |
| 17 | Czas przestoju analizatora oraz usunięcie awarii max 24 godziny od telefonicznego zgłoszenia | Tak |  |
| 18 | Jeżeli czas usunięcia awarii przekracza 12 godzin możliwość wykonania badań w innym laboratorium na koszt Wykonawcy | Tak |  |
| 19 | Na czas awarii powyżej 24 godzin Wykonawca zapewni analizator zastępczy | Tak |  |
| 20 | Kontakt z inżynierem serwisu 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę, podać nr telefonu | Tak |  |

Brak którejkolwiek z pozycji spowoduje odrzucenie oferty.

Tabela 2c

Parametry oceniane dotyczące analizatora.

| Lp. | Parametry oceniane - opis | TAK / NIE | Punktacja: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat z wbudowaną drukarką, mieszadłem i czytnikiem kodów kreskowych |  |  |
| 2 | Aparat posiada manualny statyw zwalidowany do probówek używanych na aparacie |  |  |
| 3 | Bezpłatna kontrola wewnątrzlaboratoryjna z użyciem krwi kontrolnej na min dwóch poziomach |  |  |
|  | Suma: |  |  |

Zasady punktacji: TAK – 5 pkt., NIE – 0 pkt. Maksymalna ilość punktów do uzyskania – 15.

.....................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych  do składania oświadczeń woli   wraz z pieczątką imienną