Pakiet  6- Aparat do szybkiego przetaczania płynów	sztuk 4 	       zał. 2

Producent:………………………………………………………………………

Model:……………………………………………………………………………

Rok produkcji 2018/2019:………………………………………………..

| Lp. | Parametry wymagane | Jednostka/ wartość minimalna wymagana | Parametr oferowany/ podać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mankiet z bawełny z uchwytem do wieszania na stojaku Możliwość precyzyjnego odczytu poziomu płynu Manometr do odczytu do 300 Hg Gruszka ciśnieniowa Mankiet do wkładów o poj. 500 ml, 1000 ml | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 m-ce | 24 m-ce – 0 pkt 36 m-cy – 20 pkt 48 m-cy – 40 pkt |  |

Podpis Wykonawcy/ osoby uprawnionej