Pakiet  11  ZESTAW DO TRUDNEJ INTUBACJI SZTUK 2 								  				              zał. 2

Producent:………………………………………………………………………

Model:……………………………………………………………………………

Rok produkcji 2018/2019:………………………………………………..

| Lp. | Parametry wymagane | Jednostka/ wartość minimalna wymagana | Parametr oferowany/ podać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stal nierdzewna 3 różne rozmiary łyżek światłowodowych zdejmowane tory światłowodowe, obudowany przewód światłowodowy, światłowód o przekroju min 3,5 mm min 4,5 tys. wiązek światła moc min 5,5 tys. luksów na końcu przewodu bez ostrych krawędzi do sterylizacji w autoklawie do 134 stopni C min 3 tys. razy | TAK |  |
| 2 | Okres gwarancji -minimum 24 miesiące liczony od momentu uruchomienia systemu. | 24 m-ce- 0 pkt 36 m-cy- 20 pk 48 m-cy – 40 pkt |  |

Podpis Wykonawcy/ osoby uprawnionej